## Техническое задание
Техническое задание
№ позиции | № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Требуемые показатели товара
1 | 1 | Набор для ретроградного стентирования мочеточника для экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии и педиатрии
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие
| 4 | Назначение: стентирование мочеточника, трансуретральный дренаж почки | Наличие
| 5 | Материал катетера: | Рентгенконтрастный полиуретан
| 6 | Несмываемая разметка в см | Наличие
| 7 | Закруглённый, по Тиманну кончик стента со стороны почки | Наличие
| 8 | Диаметр кончика, мм | Не более 20
| 9 | Боковые дренажные отверстия | Наличие
| 10 | Цветовая маркировка диаметра | Наличие
| 11 | Катетер открыт со стороны мочевого пузыря | Наличие
| 12 | Длина прямой части стента, см | Не более 27,5
| 13 | Диаметр , Ch | Не более 5
| 14 | Стальной проводник с полимерным покрытием:
| 14.1 | - диаметр, мм | 0.6
| 14.2 | - длина, мм | 900
| 15 | Экстубационная нить | Наличие
| 16 | Состав набора:
| 16.1 | - катетер | Наличие
| 16.2 | - фиксирующий зажим | Наличие
| 16.3 | - заглушка | Наличие
| 16.4 | - выдвижная трубка | Наличие
| 16.5 | - карточка пациента | Наличие
| 17 | Двойная стерильная упаковка | Наличие
| 18 | Остаточный срок годности на момент поставки, % | Не менее 80
| 19 | Сроки гарантии не менее, месяцев | 12
| 20 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 21 | Количество, шт. | 30
2 | 1 | Набор для ретроградного стентирования мочеточника
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие
| 4 | Назначение: стентирование мочеточника, трансуретральный дренаж почки | Наличие
| 5 | Материал катетера: | Рентгенконтрастный полиуретан
| 6 | Несмываемая разметка в см | Наличие
| 7 | Закруглённый, по Тиманну кончик стента со стороны почки | Наличие
| 8 | Диаметр кончика, мм | Не более 40
| 9 | Боковые дренажные отверстия | Наличие
| 10 | Цветовая маркировка диаметра | Наличие
| 11 | Катетер открыт со стороны мочевого пузыря | Наличие
| 12 | Длина прямой части стента, см | Не более 27,5
| 13 | Диаметр , Ch | Не более 6
| 14 | Стальной проводник с полимерным покрытием:
| 14.1 | - диаметр, мм | 1.1
| 14.2 | - длина, мм | 900
| 15 | Состав набора:
| 15.1 | - катетер | Наличие
| 15.2 | - фиксирующий зажим | Наличие
| 15.3 | - заглушка | Наличие
| 15.4 | - выдвижная трубка | Наличие
| 15.5 | - карточка пациента | Наличие
| 16 | Двойная стерильная упаковка | Наличие
| 17 | Остаточный срок годности на момент поставки, % | Не менее 80
| 18 | Сроки гарантии не менее, месяцев | 12
| 19 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 20 | Количество, шт. | 30
3 | 1 | Набор для ретроградного стентирования мочеточника
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие
| 4 | Назначение: стентирование мочеточника, трансуретральный дренаж почки | Наличие
| 5 | Материал катетера: | Рентгенконтрастный полиуретан
| 6 | Несмываемая разметка в см | Наличие
| 7 | Закруглённый, по Тиманну кончик стента со стороны почки | Наличие
| 8 | Диаметр кончика, мм | Не более 40
| 9 | Боковые дренажные отверстия | Наличие
| 10 | Цветовая маркировка диаметра | Наличие
| 11 | Катетер открыт со стороны мочевого пузыря | Наличие
| 12 | Длина прямой части стента, см | Не более 27,5
| 13 | Диаметр , Ch | Не более 7,5
| 14 | Стальной проводник с полимерным покрытием:
| 14.1 | - диаметр, мм | 1.1
| 14.2 | - длина, мм | 900
| 15 | Состав набора:
| 15.1 | - катетер | Наличие
| 15.2 | - фиксирующий зажим | Наличие
| 15.3 | - заглушка | Наличие
| 15.4 | - выдвижная трубка | Наличие
| 15.5 | - карточка пациента | Наличие
| 16 | Двойная стерильная упаковка | Наличие
| 17 | Остаточный срок годности на момент поставки, % | Не менее 80
| 18 | Сроки гарантии не менее, месяцев | 12
| 19 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 20 | Количество, шт. | 20