УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача

_______________ / Е.А. Оленева

« 30 »  сентября  2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового  договора

на поставку реактивов для клинико-диагностической лаборатории

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая поликлиника №5»

г. Пермь, 2011

| I. Сведения о заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №5» |
| Место нахождения |  | 614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111 |
| Почтовый адрес |  | 614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111 |
| Адрес электронной почты |  | omzidd@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)281-37-73 |
| Контактное лицо |  | Минина Лариса Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора |  | Право заключения гражданско-правового договора на поставку реактивов для клинико-диагностической лаборатории для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №5» |
| Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора |  | 320 926,00 (Триста двадцать тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована исходя из цен предыдущего договора на данный вид продукции. |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение №1) |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение №1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | г. Пермь, ул. Муромская 24, 1 этаж, лаборатория. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Товар поставляется заказчику партиями. Поставка первой партии товара в объеме 30% от общего количества товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения гражданско-правового договора, далее не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявки Заказчиком. Поставка последней партии товара не позднее 30.11.2011г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 70 %. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 20 банковских дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства обязательного медицинского страхования и средства от деятельности, приносящей доход. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена предлагаемой продукции должна включать в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак (торговое наименование) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» не допускается). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - _5_% от начальной (максимальной) цены договора и составляет - 16 046 руб. 30 коп. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «10» октября 2011 г. «11» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «11» октября 2011 г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «14» октября 2011 г. |

Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Дозировка (Характеристики) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СРБ-латекс-тест | 250 определений при расходе 20 мкл. Исследуемый материал сыворотка крови. Состав набора: -СРБ-латекс суспензия -Разбавитель -Положительный контроль -Отрицательный контроль -Слабоположительный контроль -Тест-пластина | 8 наборов |
| 2 | РФ-латекс-тест | 250 определений при расходе 20 мкл. Исследуемый материал сыворотка крови. Состав набора: -РФ-латекс суспензия -Разбавитель -Положительный контроль -Отрицательный контроль -Слабоположительный контроль -Тест-пластина | 4 набора |
| 3 | Мочевина | Кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Состав набора: -ферментативный реагент, 8 фл х 40 мл -субстрат, 8 фл х 10 мл -стандарт мочевины, 1 фл х 3 мл | 3 набора |
| 4 | Мочевая кислота | Ферментативный фотометрический тест с N-этил-N-(гидрокси-3-сульфопропил)-m-толуидин (TOOS). Состав набора: -ферментативный реагент, 5 фл х 80 мл -субстрат, 1 фл х 100 мл -стандарт мочевой кислоты , 2 фл х 3 мл | 1 набор |
| 5 | Креатинин | Псевдокинетический двухточечный метод, основанный на реакции Яффе, без депротеинизации в сыворотке, плазме крови и моче. Состав набора: -Пикриновая кислота 1 фл х 200 мл -Гидроокись натрия 1 фл х 200 мл -Калибратор креатинина 2 фл х 5 мл Форма выпуска: жидкие реагенты, готовы к использованию | 12 наборов |
| 6 | Глюкоза | Глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Количество определений 500 при расходе 2,0 мл рабочего реагента на 1 анализ | 14 наборов |
| 7 | Тимоловая проба | Состав набора: -концентрированный раствор тимола 17 мл -калибровочный раствор I- 11 мл -калибровочный раствор II-5 мл | 1 набор |
| 8 | Гемоглобин | Набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Стабильность реагентов до конца срока годности. Количество определений 600 | 20 наборов |
| 9 | Гемоглобин-контроль | Набор контрольных растворов гемоглобина. Для контроля правильности и воспроизводимости определения гемоглобина в крови различными методами. Состав набора: -контрольный раствор ( 70,120,160 г/л) 3 фл х 5 мл | 5 наборов |
| 10 | Набор водных контрольных растворов мочи | Набор водных контрольных растворов мочи, содержащей белок, глюкозу,кетоновые тела 2х уровней концентрации3х25 мл | 1 набор |
| 11 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Состав набора: -эозин метиленоваый синий 1 фл х 1000 мл | 37 упаковок |
| 12 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови, | Состав набора: -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, 1 фл х 1000 мл -концентрированный фосфатный буфер 1 фл х 10 мл | 20 упаковок |
| 13 | Anti-A 1x10 для определения антигена А IgM | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон Birma-1. Определение антигена А системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 8 флаконов |
| 14 | Anti-B 1x10 для определения антигена B IgM | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон LB-2 (Анти-В). Определение антигена В системы АВО: на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 8 флаконов |
| 15 | Anti-АВ 1x10 для определения антигенов Аи В IgM | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон TS-4/ES-15 (Анти-АВ). Определение антигенов А и В системы АВО: на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 8 флаконов |
| 16 | Анти-А1 1х5 | Агглютинирующая тест-сыворотка, Лектин из семян конских бобов (Анти-А1). Классификация антигена А по подгруппам А1 и А2 на плоскости и в пробирке. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. | 8 флаконов |
| 17 | Anti-D 1x10 для определения антигена D IgM | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая, с высоким титром антител lgM, клон RUM-1/Р3х61 (Анти-Д). Определение резус принадлежности на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | 9 флаконов |
| 18 | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в пробирках | Раствор, предназначен для применения в качестве красителя ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом. | 8 наборов |
| 19 | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлезы | Состав набора: -концентрат буферного раствора 2 фл х 125 мл -краситель Пунцовый С, 1 фл х 125мл -контрольная сыворотка (лиофилизированная) 1 фл х 2 мл -растворитель для сыворотки, 1 фл х 3 мл | 1 набор |
| 20 | Изотонический раствор | Для гематологического анализатора Abacus, 10 литров | 48 флаконов |
| 21 | Промывающий раствор. | Для гематологического анализатора Abacus, 1 литр | 15 флаконов |
| 22 | Лизирующий раствор | Для гематологического анализатора Abacus, 1 литр | 24 флакона |
| 23 | Билирубин | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрасика-Грофа. Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности. Состав набора: -Кофеиновый реагент 1 фл х 200 мл -Сульфаниловая кислота 1 фл х 55 мл -Натрия нитрит 1 фл х 2 мл -Физиологический раствор 1 фл х 250 мл -Калибратор (билирубин) 171 мкмоль/л | 17 наборов |
| 24 | Калий | Турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов при температуре 18-25 Сº до конца срока годности. Состав набора: -монореагент 2 фл х 50 мл -стандарт калия 1 фл х 1 мл | 8 наборов |
| 25 | Железо | Метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови. В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использаванию) Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 Сº до конца срока годности. Состав набора: -реагент ХЗБ,2 фл х 100 мл | 4 набора |
| 26 | Кислота сульфосалициловая | ХЧ, порошок | 2 кг |
| 27 | Тест-полоски для полуколичественного определения микроальбумина в моче | Упаковка не менее 50 тест-полосок | 6 упаковок |
| 28 | Аспартатаминотрансфераза | Кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Состав набора: -буфер, 8 фл х 40 мл -субстрат, 8 фл х 10 мл | 12 наборов |
| 29 | Аланинаминотрансфераза | Кинетический метод по рекомендации IFCC, без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Состав набора: -буфер, 8 фл х 40 мл -субстрат, 8 фл х 10 мл | 12 наборов |
| 30 | Холестерин | Ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови. В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использаванию) Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Состав набора: -ферментативный реагент 4 фл х 100 мл -стандарт холестерина, 1 фл х 3 мл | 10 наборов |
| 31 | Холестерин ЛПВП (осадитель) | Совместим с набором холестерин. Состав набора: Осождающий реагент 100 мл Калибратор 5 мл | 3 набора |
| 32 | ОЖСС | Процедура проведения анализа двухреагентная. Стабильность реагентов после вскрытия фл.при темп.15-20 до конца с.г. Состав наб:р-р железа (хлорид трехвалентного железа-0,09ммоль на литр), 1фл-100мл; оксид алюминия, 2флх25гр. Совместим с набором для определения концентрации железа | 2 набора |

Приложение №2

ПРОЕКТ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА  № ____

на поставку реактивов для клинико-диагностической лаборатории для МУЗ «ГКП № 5»

г. Пермь                                                                                                             «___»_________________2011г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 5», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Сластихиной Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме  (протокол № ____ от «___» от________________2011г. №____ и протокола от _________________2011г. №____, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности по поставке реактивов для клинико-диагностической лаборатории (далее – товар) Заказчику на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена с НДС и общая сумма поставки товара с НДС, а также сроки поставки предусматриваются в подписанной Сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3.  Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ________ (_________________ руб. __ коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируется в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора указана с учетом всех налогов и сборов, таможенных пошлин, выплаченных или подлежащих выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

2.4. Оплата за товар производится путем безналичного перечисления денежных средств в течение 20 банковских дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.7. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

3 . КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1.Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным требованиям государственных стандартов качества в соответствии с действующим законодательством Российской федерации и требованиям, предъявляемым международным стандартам качества. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)).

3.2. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

4.3.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

5.  СРОКИ  И  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Муромская 24, 1 этаж (лаборатория), с 09.00 до 16.00 в рабочие дни. Доставка производится до кабинета по предварительному согласованию с ответственным представителем заказчика.

5.2. Товар поставляется заказчику партиями. Поставка первой партии товара в объеме 30% от общего количества товара осуществляется  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения гражданско-правового договора, далее не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявки Заказчиком. Поставка последней партии товара не позднее 30.11.2011г.

5.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.4. Товар поставляется и передается Заказчику по накладной. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении действий Заказчика по приёмке товара, отсутствие его представителя при совершении данных действий не влечет недействительности действий Заказчика, касающихся поставляемого товара.

5.5. В целях обеспечения сохранности качества поставляемого товара, создания условий для своевременной и правильной приемки его по качеству Поставщик обязан обеспечить:

5.5.1. строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;

5.5.2.  поставку товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями и пр. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также товар, поставка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль  качества продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен;
5.5.3. своевременное предоставление документов, удостоверяющих качество товара (сертификат соответствия (декларация о соответствии)) Заказчику.

5.6. При приемке товара Заказчик обязан проверить:

5.6.1. наличие маркировки товара и исправность тары;

5.6.2. проверить соответствие наименования товара товарно-транспортной накладной;

5.6.3. произвести осмотр товара;

5.7. Приемка товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем учреждения - Заказчика.

5.8. Приемка товара по количеству и качеству производится  по сопроводительным документам (накладная, сертификат соответствия (декларация о соответствии) и т.д.). Отсутствие указанных сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом количестве и качестве поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

5.9. При обнаружении несоответствия количества и качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, а также при отсутствии всех необходимых сопроводительных документов (их части) Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку  товара и   составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке несоответствий и дефектов. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 1 (одного)  дня исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика, предоставить все недостающие сопроводительные документы. Заказчик обязан обеспечить хранение данного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

5.10. В случае отказа Заказчика от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика с указанием причины отказа.

5.11. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата приёмки товара на накладной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;

6.3.В случаях, установленных п. 6.2 настоящего договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, не урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его регламентом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1.  Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.2. К договору прилагается и является неотъемлемой его частью спецификация (Приложение № 1).

10.3. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК –

МУЗ «Городская клиническая поликлиника №5»

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, (342)281-37-72

ИНН/КПП 5904199519/590401001, ОГРН 5085904000738,

ПД - л/с №02920018484 к  л/с бюджета города № 02902010014, открытому в УФК по Пермскому краю к бюджетному счету  № 40204810300000000006 в ГРКЦ  банка России по Пермскому краю   БИК 045773001

ПОСТАВЩИК –

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                      ПОСТАВЩИК

_________________ ОВ. Сластихина                              __________________

«___»______________2011 года                                      «___»______________2011 года

Приложение №1

к договору на поставку реактивов для клинико-диагностической лаборатории

№ ___  от «____» ___________  2011 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### ЗАКАЗЧИК                                                                                        ПОСТАВЩИК

____________________ О.В. Сластихина                             	        __________________

«___»______________2011года                                                        «___»______________2011года