ИЗВЕЩЕНИЕ от 28 сентября2011  года № 71

о проведении запроса котировок

на поставку препаратов и средств медицинских и ветеринарных прочих

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3»

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

для субъектов малого предпринимательства

| Наименование муниципального участника | Муниципальное учреждение здравоохранения «городская клиническая больница №3» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614025. г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Адрес электронной почты | permgkb3@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Средства ОМС и бюджета г.Перми. |
| Наименование, характеристики и количество поставляемого товара | Поставка препаратов и средств медицинских и ветеринарных прочих. |
| Место доставки поставляемых товаров | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Сроки поставок товаров | Со дня заключения гражданско-правового договора до 15.12.2011 года согласно заявкам Заказчика |
| Сведения о включенных в цену товаров | Доставка товара, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Начальная (максимальная) цена договора | 495 597 (Четыреста девяносто пять тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 80 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Приложение №4 к извещению |
| Место подачи котировочных заявок | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А (9-ти этажный корпус, 2 этаж, 5 каб. – экономический отдел) |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 16 часов 00 минут (время местное) 07 октября 2011 года с 8.30 час. до 17.00 час. (время местное) в рабочие дни, кроме пятницы ( с 8.30 час. до 17.00 час.) |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме Приложение № 2 |
| Срок подписания победителем гражданско-правового договора | Не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания протокола |
| Срок и условия оплаты поставок товаров | В течение 30 банковских дней с момента приемки товара на основании счета-фактуры и накладной |
| Требования к участникам размещения заказа | 1. Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 2. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (п.12 ст.43 Закона 94-ФЗ) |

Главный врач									        А.С.Буторин

МП

Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 28 сентября 2011 года  № 71

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Препараты и средства медицинские и ветеринарные прочие

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | ## Кол-во | ## Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство инфузионное однократного применения. Инфузионные системы (Infusion Set) с пластиковым шипом в пробку для вливания инфузионных растворов из стеклянных флаконов и пластиковых контейнеров. Дополнительно для удобства прокалывания пластиковый шип имеет крылышки для упора пальцев. Прозрачная капельная камера; воздушный клапан, не пропускающий бактерий; фильтр 15 мкр; регулятор скорости потока; порт для дополнительных инъекций из медицинского латекса; металлическая игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали марки X2CrNi 18-9, имеет трехгранную лазерную заточку, покрыта силиконовой смазкой размер G20*1? 0,8х40 мм. Стерилизация оксидом этилена; индивидуальная упаковка полибэг" из особопрочного полиэтилена с инструкцией по применению на русском языке. Инфузионное устройство имеет сертификат Госстандарта РФ РОСС CN.ИМ22.В00977, ISO 9001:2000, CE. Транспортная упаковка 500-550 штук/ внутренняя 25 шт. | шт. | 12 000 | 6,75 | 81 000,00 |
| 2 | Система – зонт энтерального питания | шт. | 30 | 89,50 | 2 685,00 |
| 3 | Система для энтерального питания с силиконовой вставкой для энтероматов | шт. | 30 | 345,00 | 10 350,00 |
| 4 | Система для переливания крови ПК-21-01 | шт. | 140 | 12,72 | 1 780,80 |
| 5 | Система взятия крови ВК-10-01 | шт. | 90 | 13,00 | 1 170,00 |
| 6 | Закрытая аспирационная система | шт | 40 | 1 215,00 | 48 600,00 |
| 7 | Контейнер сдвоенный 450мл с CPDA-1/300мл (гемакон) | шт. | 90 | 450,00 | 40 500,00 |
| 8 | Контейнер для консервации 420Ц | шт. | 60 | 420,00 | 25 200,00 |
| 9 | Колокол для получения плазмы 625В | шт. | 60 | 1 640,00 | 98 400,00 |
| 10 | Контейнер для сбора плазмы 692, 1000мл адапт. к восп. физ.раствором | шт. | 60 | 375,00 | 22 500,00 |
| 11 | Магистраль для сбора плазмы 620 | шт. | 60 | 440,00 | 26 400,00 |
| 12 | Удлинительная линия к перфузору 150см | шт. | 300 | 21,40 | 6 420,00 |
| 13 | Мочеприемник прикроватный V 2л со сливным клапаном, с невозвратным клапаном | шт. | 300 | 74,00 | 22 200,00 |
| 14 | Маска одноразовая трехслойная | шт. | 2 000 | 1,35 | 2 700,00 |
| 15 | Колпак одноразовый с подворотом | шт. | 100 | 3,22 | 322,00 |
| 16 | Шапочка нетканая «Шарлотта» | шт. | 100 | 1,00 | 100,00 |
| 17 | Простыня одноразовая 200х140 | шт. | 200 | 16,50 | 3 300,00 |
| 18 | Бахилы полиэтиленовые текстурированные 2,5г, в рулоне | пара | 1 500 | 1,02 | 1 530,00 |
| 19 | Набор хирургической одежды одноразовой стерильной | шт | 60 | 99,00 | 5 940,00 |
| 20 | Фартук ламинированный одноразовый н/стер.90х70 | шт | 40 | 12,50 | 500,00 |
| 21 | Салфетки н/стер. 70х70 | шт. | 200 | 3,10 | 620,00 |
| 22 | Гофрированный переходник | шт | 150 | 218,00 | 32 700,00 |
| 23 | Лицевая маска анестезиологическая для взрослых, с портом для бронхоскопии и крепежным кольцом Размер 4 Назначение: масочная вентиляция при наркозах и манипуляциях при бронхоскопии у взрослых. Состав: прозрачный корпус, мягкая нераздувная манжета с постоянным давлением, три порта для бронхоскопии с силиконизированной самогерметизирующейся заглушкой лепесткового типа, коннектор 15М, порты расположены на корпусе маски, кольцо фиксатора с цветовой индикацией согласно международной ротации размеров. | шт. | 10 | 355,00 | 3 550,00 |
| 24 | Фильтр тепловлагообменный с портом Назначение: фильтр дыхательный с повышенным возвратом влаги категории Filta-therm plus. Состав: прозрачный корпус, электростатический фильтрующий материал, порт Луер для газоанализа, силиконизированная (для быстрой визуализации) заглушка порта, закрепленная к корпусу во избежание потери, диффузный клапан (диффузор) для турбулизации скорости воздушного потока, экпоненциальные ламели распредления потока. Технические параметры: возврат влаги не менее 31,5 мг воды на литр воздушной смеси, сопротивление 1,3 см водного столба при потоке 30 литров в минуту, компрессия 66 мл, вес 44 мг, минимальный дыхательный объем 200 мл. | Шт. | 140 | 392,00 | 54 880,00 |
| 25 Кран инфузионный трехходовой 3600 |  |  |  |  |  |
| Кран трехходовой для инфузии, измерения давления, регулирования потоков. Состав: Т- образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекторы Люэр Лок; регулятор потоков - цветовая маркировка, указатели открытых каналов |  |  |  |  | Соотвествие |
| Используемые материалы |  |  |  |  | Полипропилен, полиэтилен ВД |
| Регулятор потоков |  |  |  |  | Угол поворота 3600, пять рабочих позиций |
| Цветовая кодировка крана |  |  |  |  | Синий цвет – венозная линия |
| Резистентность к давлению в системе |  |  |  |  | Не ниже 4 бар (2944 ммHg) |
| Химическая резистентность |  |  |  |  | Не ниже Class II |
| Соединения |  |  |  |  | 2 канала – Люэр Лок, наружная резьба 1 канал – Люэр Лок, внутренняя резьба |
| Минимальный остаточный срок годности после поставки товара |  |  |  |  | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| Полный срок годности |  |  |  |  | 3 года |
| Сроки гарантии |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев. |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ |  |  |  |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  |  |  | Наличие |
| Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | 22,50 |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 100 |
| Стоимость позиции, руб. |  |  |  |  | 2 250,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 495 597,80 |