## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
от 05.10.2011 г. № 0356300000611000176
Техническое задание
на холодильники фармацевтические
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | Холодильник фармацевтический
1.1 | Область применения: | для хранения лекарственных препаратов и вакцин, требующих специального температурного режима
1.2 | Технические характеристики:
1.2.1 | Общий объем, л, | не более 400
1.2.2 | Дверь - стеклопакет с замком | Наличие
1.2.3 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Наличие
1.2.4 | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие
1.2.5 | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие
1.2.6 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие
1.2.7 | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие
1.2.8 | Отключение вентилятора при открывании двери | Наличие
1.2.9 | Система оттаивания холодильной камеры | Наличие
1.2.10 | Система оттаивание морозильной камеры | Наличие
1.2.11 | Высота, мм | не более 1950
1.2.12 | Глубина, мм | не более 607
1.2.13 | Ширина, мм | не более 600
1.2.14 | Температура в холодильной камере, °С | + 2 … + 14
1.2.15 | Точность поддержания температуры в центра камера, °С | ± 2
1.2.16 | Потребляемая мощность, Вт, | не более 200
1.2.17 | Напряжение, В | 220
1.2.18 | Частота, Гц | 50
1.3 | Требования к товару:
1.3.1 | Год выпуска | Не ранее 2011 года
1.3.2 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию | Не менее 12 месяцев