Приложение № 2 к

Извещению № 0356300030511000048 от 06.10.2011

**Техническое задание**

на выполнение работ по текущему ремонту на установку электромагнитного замка в здании по адресу:

г. Пермь, ул. Н. Островского,27 лит. А

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Замок электромагнитный ML 300-50 | шт | 1 |
| Кнопка EXIT300 | шт | 1 |
| Блок питания БП-1АМ | шт | 1 |
| Считыватель ТМ-Н конус | шт | 1 |
| Контроллер Z-5R | шт | 1 |
| Кабель-канал 12\*12мм | м | 10,2 |
| Кабель ШВВП 2\*0,75 | м | 10,2 |
| Ключи к замку электромагнитному МL 300-50 в комплекте | шт | 10 |

Место установки замка - на входную металлическую дверь в помещении №23 цокольного этажа по плану строения от 01.11.2007г. (с планом строения можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Н. Островского,27 каб. 28)

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП МП