Приложение №1 к извещению

о запросе котировок  № 0356300149511000020

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Потребность в месяц | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адгезор | Двухкомпонентный, цинкофосфатный цемент В виде порошка и жидкости. Выпускается (80гр.пор.+ 55гр. жидкости) | уп |  | 5 |
| 2. | Альвостаз губка | Компресс антисептический и гемостатический для альвеол. Расфасован в баночки, содержащие 30 губок размером 1х1см, пропитанных лечебным свойством. | уп |  | 10 |
| 3. | Алюмагель | Гель стоматологическая – средство вяжущее для обработки зубных лунок. Гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для ретракции десны при снятии слепков и лечении пришеечного кариеса, при проведении профессиональной гигиены, а также для обработки корневых каналов при апикальном кровотечении. Форма выпуска: Гель (шприц) 5мл; Игла (канюля) для нанесения - 5шт. | уп |  | 10 |
| 4. | Беладез (натрий гипохлорид) | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорида натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. Форма выпуска: Жидкость 30мл или по 100мл | уп |  | 5 |
| 5. | Гель для расширения корневых каналов | Для успешного механического расширения корневых каналов применяется гель. Механизм действия их заключается в смазывании эндодонтического инструмента и докальцинации стенок канала зуба. Состав: Соль ЭДТА, смазывающие компоненты, гелеобразователи, упаковка в шприцах по 2мл. | уп |  | 5 |
| 6. | Гель для травления тканей зуба | В набор зуба входит: Гель для травления эмали; Гель для травления дентина. В состав геля для травления эмали входит 37%. Фосфорная кислота, гелеобразователь и краситель. В состав для травления дентина входит 5% малеиновой кислоты, гелеобразователь и краситель. Форма выпуска: Шприц гель для травления эмали; Шприц гель для травления дентина; Иглы изогнутые. | уп |  | 8 |
| 7. | Гемостаб жидкость для остановки капиллярного кровотечения 13мл (FeSO) | Водный раствор сульфата железа. Сульфат железа останавливает любое капиллярное кровотечение, инфильтрация крови из десны в пришеечной области зуба, апикальное кровотечение. | уп |  | 10 |
| 8. | Гиалудент гель (с метронидозолом и хлоргексидином) | Гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта. Гель содержит метронидозол и хлоргексидин. Оказывает противомикробное действие, противопротозойное и антибактериальное. Состав: гиалуронат натрия, метранидозол, хлоргексидин, гелеобразователь, наполнитель, стабилизатор. Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5мл. каждый | уп |  | 4 |
| 9. | Гидрогум | Беспыльный эластичный альгинат с быстрым схватывающим эффектом. Цвет голубой или зеленый. Форма выпуска по 0,5кг. | уп |  | 1 |
| 10. | Глассин Рест | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения. Порошок – мелкодисперсное алюминий-лантан- фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость - водный раствор полиакриловой кислоты с органическими присадками, улучшающими ее свойствами. Материал расфасован по 10г порошка и 8г жидкости. | уп | 10 | 30 |
| 11. | Головки полировальные | Стоматологические, эластичные, полировальные. Выпускаются по штучно | шт. | 20 | 60 |
| 12. | Гуттасилер Плюс полимерный материал: ПастаА 8г, ПастаВ 8г | Двухкомпонентный (паста+паста), медленно твердеющий материал на основе модифицированной эпоксидной смолы и аминокомплексного отвердителя. Используется для пломбирования всех групп зубов с использованием гуттаперчевых штифтов (методом латеральной конденсации). Состав: Паста А-оксид циркония, уротропин, бутандиол, кальция вольфрамат. Паста В- полимерная модифицированная смола, сульфат бария, силикон. | уп |  | 4 |
| 13. | Гуттасилер цинк эвгеноловая рентгеноконтррастная паста 15г порошка, 8мл жидкости | Высокопластичный рентгеноконтрастный материал для пломбирования корневых каналов всех групп зубов. Состав: Порошок-дексаметазон, гидрокортизон, йодтимол, кальция гидроксид, барий сернокислый, стеарат магния, оксид цинка, оксид циркония. Жидкость. Эвгенол, мятное масло. | уп | 1 | 3 |
| 14. | Девит АРС | Материал-паста для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации. Паста предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы. Состав: Мышьяковистый ангидрид, лидакаин, эвгенол-антисептик, волокнистый наполнитель и пастообразователь. Форма выпуска: паста (шприц или банка) 3,0г. | уп | 2 | 6 |
| 15. | Дентин порошок 80г | Цемент цинкофосфатный, кальцийсодержащий для временного пломбирования зубов на водной основе. Материал обладает вяжущим, подсушивающим действием и имеет кислую реакцию. Основными компонентами являются: окись цинка, цинк сернокислый и фосфаты кальция. Форма выпуска: порошок (банка) 80г. | уп |  | 10 |
| 16. | Йодекс 15г паста | Паста для лечения пульпитов и периодонтитов. Применяется как лечебное и профилактическое средство при острых и хронических периодонтитов, при лечении пульпитов, повторных инфекциях после пломбирования, лечении инфицированных каналов, лечении кариеса. Паста не затвердевает, лечение можно возобновить. Препарат дает возможность точно определить на рентгенограмме длину пломбируемого канала. | уп | 1 | 3 |
| 17. | Йодент 25г нетвердеющая паста | Паста для пломбирования каналов зубов. 25гр | уп | 1 | 3 |
| 18. | Кальципульпин –F 2щпр х 2мл | Материал стоматологический защитный, подкладочный на основе гидроксида кальция. Применяется как защитный слой дентина при глубоком кариесе, при случайном вскрытии пульпы, а также после ее ампутации. | уп | 1 | 3 |
| 19. | Камфорфен А | Паста для пломбирования корневых каналов всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы. Состав: П-хлорфенол, триацетин, камфара, сульфат бария, сульфат цинка, окись цинка. Выпускается паста в стеклянной таре -баночках 20г мягкой, готовой к употреблению пасты. | уп |  | 10 |
| 20. | Камфорфен В | Паста для пломбирования корневых каналов всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы. Состав: П-хлорфенол, камфара, тимол, сульфат цинка, Сульфат бария, окись цинка, ментол | уп | 2 | 6 |
| 21. | Лидоксор гель | Материал стоматологический для наружного применения. Местная анестезия слизистой оболочки до инъекции, поверхностная анестезия при удалении молочных зубов, удаление подвижных, вскрытие пародонтальных абсцессов, удаление зубного камня. Препарат расфасован в тубы по 45гр. Выпускается в виде 3х вкусовых вкусов. | уп | 1 | 3 |
| 22. | Метрозоль –паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов 8г | Применяется в качестве медикаментозной повязки корневых каналов при лечении гангренозной пульпы и периапекальных периодонтитов и острых воспалений. Для лечения гранулем, свищей и кист. Состав: метронидозол, хлоргексидин, дексаметазон, полимерная основа. | уп |  | 2 |
| 23. | Нон-арсен | Паста для девитализации пульпы без применения мышьяка. Состав: Триоксиметилен камфара Лидакаин гидрохлорид П-хлорфенол наполнитель. Выпускается в стеклянной таре-баночке 6,5гр. | уп |  | 1 |
| 24. | Полидент | Набор полирующих паст для естественных зубов. Пасты обладают полирующими свойствами, фторируют и защищают эмаль зубов, создают приятное ощущение в полости рта. Пасты содержат мелкодисперсный абразив, кальциевые соли антисептические. Фторирующие и вкусовые добавки, пастообразователь и наполнитель. | уп |  | 2 |
| 25. | ППА- РАД | Паста-повязка антибактериальная предназначена для стимулирования регенерации тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта после их поражений различной этиологии (воспалительных, аллергических, токсических, травматических и др.) Форма выпуска: паста шприц 5гр. | уп |  | 4 |
| 26. | Призма | Композитный пломбировочный материал химического отверждения, предназначен для восстановления полостей зубов 3,4,5 классов у взрослых и детей. Материал-композит на основе органического связывающего БИС-ПМА, мономеров разбавителей, и неорганического наполнителя, бариевоалюмо-боросиликатного стекла со средней дисперстностью. Материал состоит из 2х паст: основной и каталической, которые замешиваются 1:1. Основная паста выпускается 3х цветов по шкале расцветки VITA А1, В2, С4. Материал обладает рентгеноконтрастностью, флюоресценцией, цветостабильностью. | уп | 9 | 27 |
| 27. | Проволока | Лигатурная сталь нержавеющая. Диаметр 0,5мм, длина 5000м ТУ 65-2-112-76 | уп | 10 | 30 |
| 28. | Проволока ортодонтическая | Ортодонтическая - сталь нержавеющая. Диаметр 0,8мм, длина5000м ТУ 64-2-112-76 | уп |  | 10 |
| 29. | Пульпосептин | Паста для лечения гангренозных пульпитов и Периодонтитов в качестве медикаментозный повязки при лечении гангреной пульпы, периапекальных периодонтитов в стадии воспаления. Для лечения гранулем и кист, при наличии свища. Состав: Хлорамфеникол, неомицин сульфат, дексаметазон, основа. Паста расфасована в тубы по 10гр. | уп |  | 2 |
| 30. | Резодент | Стоматологический материал предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. Материал состоит из: Лечебной жидкости, содержащий формальдегид. Жидкости для отверждения, являющейся катализатором. Порошка, содержащего резорцин и рентгеноконтрастный наполнитель. Форма выпуска: Лечебная жидкость (флакон капельница) 5мл; Жидкость для отверждения 5мл; Порошок (банка) 10гр; Мерник для порошка1шт. | уп | 5 | 15 |
| 31. | Резорцин-формальдегидная паста: Порошок 25г, Катализатор 10мл, Жидкость 10мл | Паста для пломбирования каналов с неполной экстирпацией пульпы, как постоянных, так и во временных зубах. Применение пасты дает возможность осуществить сразу три действия за одну процедуру. 1-быструю антисептическую обработку зубных каналов; 2-ведение антисептического вещества длительного действия; 3-надежное пломбирование каналов с неполной экстирпацией пульпы. Состав: Порошок- окись цинка, сульфат бария; Жидкость- формальдегид; Катализатор- резорцин, соляная кислота, наполнитель. | уп |  | 2 |
| 32. | Силидонт | Цемент пломбировочный силикофосфатный с высокой механической прочностью и химической стойкостью. Предназначен для пломбирования боковых зубов, полостей передних зубов на контактных поверхностях. Выпускается комплектно одним из трех цветов. | уп | 2 | 6 |
| 33. | Силицин Плюс | Силикатный, пломбировочный цемент, обладает достаточной адгезией, химической стойкостью и просвечиваемостью. Пломба имеет блеск и живость. Материал состоит из порошка и жидкости. Выпускается комплектно набором трех цветов или одного цвета. | уп |  | 5 |
| 34. | Супрадент - К | Материал стоматологический подкладочный фторсодержащий на основе гидроокиси кальция, рентгеноконтрастный применяется. При лечении глубокого кариеса. Выпускается в тубах по 70гр. | уп |  | 4 |
| 35. | Триоксидент | Стоматологический материал, водорастворимый для ретроградного пломбирования и исправления дефектов корневых, для пломбирования верхней апиксальной части канала, с незавершенным формированием корня, для закрытия перфораций корневого канала, а также в качестве лечебно-изолирующего покрытия пульпы. Форма выпуска: Порошок - 10доз по 0,3 или 10доз 0,5; Флакон капельница - 1шт; Блокнот для замешивания (или стекло) - 1шт.; Шпатель для замешивания - 5шт.; Набор инструментов для ретроградного пломбирования -1шт. | уп |  | 2 |
| 36. | Унифас | Цинк-фосфатный стоматологический цемент. Выпускается порошок по 100гр. и жидкость 60гр. | уп | 1 | 3 |
| 37. | Фенопласт 13мл (жидкость для распломбирования корневых каналов) | Применяется для размягчения паст на основе резорцин формалиновых смол. Состав: фенилэтилен, формамид. | уп |  | 2 |
| 38. | Фторлак (прозрачный) | Прозрачное противокариесное профилактическое средство. Представляет собой бесцветную суспензию. В качестве активного компонента содержит аминофлюорид, процентное соотношение которого сбалансировано для достижения максимального противокариесного эффекта. Аминофлюорид (соединение фтора нового поколения) обладает повышенной активностью и большей безопасностью. Расфасован во флаконы емкостью 12мл. | уп |  | 5 |
| 39. | Цемион | Материал стоматологический пломбировочный, стеклоиономерный, двухкомпонентный, рентгеноконтрастный предназначен для реставрации молочных зубов, пломбирования полостей 1 и 2 классов, лечение некариозных поражений твердых тканей, временного пломбирования при длительном лечении, герметизации фиссур, наращивании культи зуба и восстановление разрушенной структуры зуба под коронку, подкладки при пломбировании композитами. Форма выпуска: Порошок, жидкость, кондиционер, лак покрывной. | уп |  | 5 |
| 40. | Цинк – Эвгеноловая паста: Порошок 25г, Жидкость 10мл | Паста для пломбирования корневых каналов всех групп зубов. Материал относится к пластичным твердеющим пастам Затвердение пасты в канале происходит в течение 48-72часов. Состав: Порошок-дексаметазон, параформ, окись цинка, сульфат бария. Жидкость-эвгенол | уп | 1 | 3 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук