Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 06.10.2011г.

Техническое задание

| № | Наименование | Техническое задание | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Игла для забора крови | Игла двухсторонняя 0,8х40 автомат для забора проб крови стерильная одноразовая | шт | 7000 |
|  | Система для инфузий | Система для инфузионных вливаний однократного применения с металической иглой для внутривенных инъекций 0,8мм*40мм. Стерилизовано этилен оксидом. Стерильно внутривенно/апирогенно/нетоксично. | шт | 2800 |
|  |  | ИТОГО |  |  |