Приложение № 2 к

Извещению № 0356300030511000049 от 07.10. 2011

Техническое задание

На выполнение работ по текущему ремонту: опрессовка теплового узла объекта, расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Можайская,8 лит. А

Наименование видов выполняемых работ

Ремонт элеваторного т/узла d =100мм

Замена задвижек d =100мм (на вводе т/ узла)

Ремонт чуг. задвижек d =100мм:80 мм;50 мм на т/узле

Смена сопла в элеваторе на d = 6.0 мм

Прочистка фильтра ФСМ 100мм

Установка приборов КИП: манометры термометры

Ремонт спускных и возушных шаровых кранов D =15мм

Слив и наполнение системы отопления и т/узла

Испытание т/узла и системы отопления на плотность

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

_____________/__________                                            _____________/__________

МП                                                                                     МП