Приложение № 2 к

Извещению № 0356300030511000052  от 07.10. 2011

Техническое задание

На выполнение работ по текущему ремонту: опрессовка теплового узла объекта, расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Матросова,13 лит. А

Наименование видов выполняемых работ

Ремонт чуг. задвижек d =50мм без снятия с места на т/узле

Тоже смена задвижки чуг.d =50мм на ст. кран 50

Прочистка грязевика весом до 50кг

Установка гиль под термометр

Тоже приборов КИП: манометры термометры

Установка спускных и возушных шаровых кранов D =15мм D =25мм

Установка дроссельной шайбы 100*20

Испытание т/узла и системы отопления на плотность

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

____________/___________                                        ____________/_____________

МП                                                                               МП