## тз
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
от «07» октября 2011 года № 0356300000611000179
Техническое задание
на инструменты хирургические
№ п\п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | Ножницы коагуляционные с эргономичной рукояткой для лапаросонической рукоятки к ультразвуковому скальпелю «Гармоник»
1.1 | Одноразовые | Наличие
1.2 | Стерильные | Наличие
1.3 | Ручная активация | Наличие
1.4 | Одновременное рассечение и коагуляция тканей и сосудов диаметром, мм. | не более 5
1.5 | Кавитационный эффект | Наличие
1.6 | Использование в качестве зажима | Наличие
1.7 | Колебание титанового лезвия ножниц в продольном направлении, кГц | 55.5
1.8 | Звуковой индикатор в виде щелчка при достижении наиболее эффективного давления на бранши при их смыкании | Наличие
1.9 | Диаметр штифта, мм. | 5,5
1.10 | Длина штифта, см | 36
1.11 | Вращение рабочей части на, град. | 360
1.12 | Длина индикатора на обеих боковых сторонах пассивной бранши,мм | 5
1.13 | Резьбовой разъем для соединения с лапаросонической рукоятью к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" | Наличие
1.14 | Пистолетная рукоятка | Наличие
1.15 | Механизм сведения браншей по типу «курка». | Наличие
1.16 | Активная бранша | Наличие
1.17 | Пассивная бранша | Наличие
1.18 | Материал активной бранши | Титан
1.19 | Активная бранша шестигранной формы в сечении | Наличие
1.20 | Срок стерильности, лет | Не менее 3
1.21 | Количество-во, шт | 12
2 | Эндоскопический хирургический сшивающий инструмент линейного шва
2.1 | Перезаряжаемый, без ножа | Наличие
2.2 | Стерильный | Наличие
2.3 | Одноразовый | Наличие
2.4 | Посадочное место для одноразовых кассет с ножом, шт | 1
2.5 | Используется с прямыми кассетами длиной,мм | 30
2.6 | Высота скобок, мм | 2.5
2.7 | Рядов скобок титановых | 6
2.8 | Интегрированная система сведения браншей | Наличие
2.9 | Цвет сшивающего аппарата | Белый
2.10 | Диаметр штока, мм | 12
2.11 | Срок стерильности, лет | Не менее 3
2.12 | Количество-во, шт | 3
3 | Универасальный эндоскопический сшивающий инструмент с системой механического, линейного шва
3.1 | Механизм поворота | Наличие
3.2 | Вращение рабочей части на, град. | 360
3.3 | Фиксация угла поворота | Наличие
3.4 | Изгиб рабочей части | Наличие
3.5 | Фиксация угла изгиба в положениях, град | 22
3.6 | Фиксация угла изгиба в положениях, град | 45
3.7 | Совместимость с прямыми кассетами длиной 30мм, 45мм, 60мм | Наличие
3.8 | Совместимость с изгибаевыми кассетами длиной 30мм, 45мм, 60мм | Наличие
3.9 | Длина штока,мм | 15
3.10 | В- образная форма закрытой скрепки после прошивания аппаратом | Наличие
3.11 | Срок стерильности, лет | Не менее 3
3.12 | Количество-во, шт | 3
4 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения эндоскопического механического, ниточного шва
4.1 | Одноразовый | Наличие
4.2 | Перезаряжаемый | Наличие
4.3 | Стерильный | Наличие
4.4 | Длина штока, см | 36
4.5 | Диаметр,мм | 10
4.6 | Игла специальной формы, острая с двух сторон | Наличие
4.7 | Т-образное соединение с нитью | Наличие
4.8 | .Концы иглы могут фиксироваться в любой из двух браншей | Наличие
4.9 | Ширина браншей, мм | 4
4.10 | Растояние между открытыми браншами, мм. | 19
4.11 | Глубина шва,мм. | 15
4.12 | Срок стерильности, лет | Не менее 3
4.13 | Количество-во, шт | 3
5 | Троакар для торокального доступа
5.1 | Одноразовый | Наличие
5.2 | Материал канюли | Диалектрический пластик
5.3 | Наружная поверхность фиксатора | Винтообразная
5.4 | Обтуратор | Тупоконечный
5.5 | Цвет | Зелёный
5.6 | Диаметр,мм | 15
5.7 | Срок стерильности, лет | Не менее 3
5.8 | Количество-во, шт | 3