Приложение №1

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на поставку и монтаж систем кондиционирования в здании администрации города Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,23, кабинеты № 403,404, 405, 406, 407, 408/1, 408/2, 412, 413, 414, 415, 416

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: ________________________________________________________

Сметная стоимость: _________________________________ 2 109 636.44 руб.

- Средства на оплату труда: _____________________________ 11 616.74 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цена поставщика | Кондиционер (наружный блок VRF-системы) 56.0кВт с монтажными материалами | шт | 1 | 802934.80 |  |  |  | 802934.80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Цена поставщика | Кондиционер (внутренний настенный блок VRF-системы) 2.8кВт с помпой дренажной, проводным пультом управления и монтажными материалами | шт | 4 | 49469.49 |  |  |  | 197877.96 |  |  |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика | Кондиционер (внутренний настенный блок VRF-системы) 3.6кВт с помпой дренажной, проводным пультом управления и монтажными материалами | шт | 5 | 51145.76 |  |  |  | 255728.80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика | Кондиционер (внутренний кассетный блок VRF-системы) 5.6кВт с декоративной панелью, проводным пультом управления и монтажными материалами | шт | 2 | 67266.95 |  |  |  | 134533.90 |  |  |  |  |  |
| 5 | Цена поставщика | Кондиционер (внутренний кассетный блок VRF-системы) 3.6кВт с декоративной панелью, проводным пультом управления и монтажными материалами | шт | 1 | 64847.46 |  |  |  | 64847.46 |  |  |  |  |  |
| 6 | Цена поставщика | Тройник-разветвитель (двунаправленный) для внутренних блоков VRF-системы до 68.0кВт | шт | 13 | 10122.03 |  |  |  | 131586.39 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 2.38 | 1075.65 | 479.33 | 148.50 20.93 | 447.82 | 2560.05 | 1140.81 | 353.43 49.81 | 1065.81 | 37.1 88.3 | 1.53 3.64 |
| 8 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 1.3 | 32041.57 | 267.71 | 15.48 | 31758.38 | 41654.04 | 348.02 | 20.12 | 41285.90 | 19 24.7 | 0.2 0.26 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1631723.40 | 1488.83 | 373.55 49.81 | 42351.71 | 113 | 3.9 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1773800.27 | 11240.67 | 1408.28 376.07 | 173642.01 | 113 | 3.9 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9380.52 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4646.70 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41654.04 | 348.02 | 20.12 | 41285.90 | 24.7 | 0.26 |
| Всего с учетом " ОЗП=7.55; ЭМ=3.77; ЗПМ=7.55; МАТ=4.1" |  |  |  |  |  |  |  |  | 171975.59 | 2627.55 | 75.85 | 169272.19 | 24.7 | 0.26 |
| Накладные расходы 95%*0.85 ФОТ (от 2 627.55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2121.75 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 627.55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051.02 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 175148.36 |  |  |  | 24.7 | 0.26 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2560.05 | 1140.81 | 353.43 49.81 | 1065.81 | 88.3 | 3.64 |
| Всего с учетом " ОЗП=7.55; ЭМ=3.77; ЗПМ=7.55; МАТ=4.1" |  |  |  |  |  |  |  |  | 14315.37 | 8613.12 | 1332.43 376.07 | 4369.82 | 88.3 | 3.64 |
| Накладные расходы 95%*0.85 ФОТ (от 8 989.19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7258.77 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 8 989.19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3595.68 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 25169.82 |  |  |  | 88.3 | 3.64 |
| Итоги по Оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1587509.31 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " ОЗП=7.55; ЭМ=3.77; ЗПМ=7.55; МАТ=4.1" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1587509.31 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95%*0.85 ФОТ (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 1587509.31 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1787827.49 |  |  |  | 113 | 3.9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 173642.01 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1408.28 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11616.74 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1587509.31 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9380.52 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4646.70 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 321808.95 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2109636.44 |  |  |  | 113 | 3.9 |

## Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)