Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «10» октября 2011 года  № 47

Техническое задание.

|  | Наименование | Технические характеристики | Форма выпуска | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед.измер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рулон для стерилизации | Упаковочный материал для стерилизации инструментов, перевязочного материала и прочих предметов медицинского назначения. Состоит из одного слоя бумаги и одного слоя полипропилена/полиэстера, снабжены индикаторами. Используются при паровой стерилизации. | Рулон 75 мм х 200м | штука | 25 |  |
|  |  |  | Рулон 100 мм х 200 м | штука | 25 |  |
|  |  |  | Рулон 150 мм х 200 м | штука | 15 |  |
|  |  |  | Рулон 200 мм х 200 м | штука | 10 |  |
|  | Микробраши | Стоматологические пластиковые аппликаторы для жидкостей (размер – стандартный (2,0 мм) | Упаковка 100 шт | упаковка | 60 |  |
|  | Масло-спрей для стоматологических наконечников | Смазывающее средство для всех видов стоматологических наконечников и микроматоров. | Баллон 500 мл | штука | 40 |  |
|  | Комплект для прибора «Ассистина 301 плюс» W&H | Упаковка сервисного масла W&H 500 мл и упаковка чистящего раствора W&H 1000 мл | Комплект (масло + чистящий раствор) | штука | 10 |  |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП