Приложение № 2 к

Извещению № 0356300030511000053 от 10.10. 2011

Техническое задание

На выполнение работ по текущему ремонту: опрессовка теплового узла объекта, расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Краснофлотская,29 лит. А

Наименование видов выполняемых работ

Ремонт стальных и чугунных задвижек d = 50 мм без снятия с места

Ревизия воздушных и спускных кранов. D = 15 – 20 мм

Очистка грязевика без снятия с места с промывкой весом 50 кг

Установка приборов КИП: манометров; термометров с прочисткой гильз под термометр

Гидравлическое испытание теплового узла

Слив и заполнение системы отопления с промывкой

Заказчик:                                                              Подрядчик:

____________/___________                   __________/___________

МП                                                        МП