Приложение № 2 к

Извещению № 0356300030511000054 от 10.10.2011

Техническое задание

На выполнение работ по текущему ремонту: опрессовка теплового узла объекта, расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Б. Революции,153 а лит. А,А1,А2

Наименование видов выполняемых работ

Ремонт задвижек d =50 мм без снятия с места в тепловой камере

Прочистка фильтра ФСФ 50 мм

Ревизия спускных и возушных шаровых кранов и

на прицепке к прибору D =15 мм D =20 мм

Установка дроссельной шайбы 100*20

Слив и наполнение системы отопления ( до осветления) при барботаже при помощи компрессора

Ремонт участков трубопроводов стояков , магистралей и прицепок (уч-к до 2-х метров)

Гидравлическое испытание систем отопления по отд. литерам – 725.0 м трубопроводов системы

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

____________/_____________                                ____________/_____________

МП                                                                             МП