Приложение № 2 к

Извещению № 0356300030511000055 от 10.10.2011

**Техническое задание**

На выполнение работ по текущему ремонту: опрессовка теплового узла объекта, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Таборская,22а лит. А

|  |
| --- |
| **Наименование видов выполняемых работ** |
| Ремонт стальных и чугунных задвижек d=50 мм без снятия с места |
| Ревизия воздушных и спускных кранов. D=15-20 мм |
| Очистка грязевика без снятия с места с промывкой весом 50 кг. |
| Снятие и установка элеватора №2 |
| Установка сужающего устройства (сопла) d=6.0 мм |
| Установка приборов КИП: манометров; термометров с прочисткой гильз под термометры |
| Гидравлическое испытание теплового узла |
| Слив и заполнение системы отопления с промывкой |

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП МП