Приложение №2

К извещению №0356300030511000056 от 10.10.2011г.

**Техническое задание**

на выполнение работ по текущему ремонту на укрепление объекта, расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Куйбышева,9 лит. А

1. Навесить навесной замок на решетку оконного проему 1 шт. (цокольный этаж: пом. № 29 по плану строения от 25.04.2003 г.)
2. Монтаж защитного колокола на металлическую дверь 0,003 т. (подвал: пом. №62 по плану строения от 25.04.2003 г.)
3. Демонтаж металлических решеток на оконных проемах 0,04т. (подвал: пом. №37,52,53 по плану строения от 25.04.2003 г.)
4. Монтаж глухих металлических решеток на оконные проемы 1.712 т. (подвал: пом.№37,52,53; цокольный этаж: пом. №3,9,30,31,57,81,84,102 помещения пристроя №10 по плану строения от 25.04.2003 г.)
5. Смена стекол на оконных проемах 10.0 кв. м (цокольный этаж: пом. №57,102 по плану строения от 25.04.2003 г.)

С планом строения можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Н. Островского,27 каб. 28

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП МП