Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

№ 0356300001011000070 от «05» октября 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **N п/п** | | **Наименование изделия** | **Марка, модель изделия** | | **Инвентарный номер** | **Год выпуска** | **Месяц** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Педиатрическое отделение** | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных | | | В1-15С-Саша | 4101040520 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных | | | В1-15-Саша | 4101040522 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | Ингалятор компрессорный | | | Omron CompAIR Pro (NE-C29-E) | 1101041257/1 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | Ингалятор компрессорный | | | Omron CompAIR Pro (NE-C29-E) | 1101041257/2 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 5 | Ингалятор компрессорный | | | Omron CompAIR Pro (NE-C29-E) | 2101042086 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 6 | Ингалятор ультразвуковой | | | Вулкан-1 | 1370795 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 7 | Ингалятор ультразвуковой | | | Вулкан-3 | 2101042077 | 2008 |  |  | | x | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | Ингалятор ультразвуковой индивидуальный | | | ИНГпорт | 4101040858 | 2006 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 9 | Негатоскоп | | | Н-850 | 710420 | 1990 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 10 | Облучатель бактерицидный настенный | | | ОБН-01 | 12 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 11 | Облучатель бактерицидный настенный | | | ОБН-150 | 7 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 12 | Облучатель бактерицидный настенный | | | ОБН-15-10 | 9 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 13 | Облучатель бактерицидный настенный | | | ОБН-01 | 11 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 14 | Облучатель бактерицидный настенный | | | ОБН-01 | 13 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 15 | Облучатель бактерицидный настенный | | | ОБН-150 | 14 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 16 | Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный | | | ОБНР 2х8-01-Кама-ВНИИМП-ВИТА | 8 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 17 | Отсасыватель медицинский | | | ОМ-1 | 101040261 | 2008 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 18 | Отсос медицинский | | | Hico-Rapidovac | 1370742 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Физиотерапевтическое отделение** | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток-1 | 96995 | 1986 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 2 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток-1 | 42453 | 1983 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток-1 | 34039 | 1990 |  | x | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток-1 | 97001 | 1986 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток-1 | 66345 | 1984 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток-1 | 69208 | 2007 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток-1 | 84834 | 1993 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток-1 | 164309 | 1988 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 9 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток-1 | 155611 | 1988 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 10 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток-1 | 84795 | 1993 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 11 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток-1 | 164807 | 1988 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 12 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток-1 | 86048 | 1993 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток-1 | 87771 | 2005 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток БР | 2101042106 | 2005 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор | | | Поток БР | 2101042105 | 2005 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 13 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | | | ДТ-50-04 Тонус-2 | 10104651 | 1989 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | x | |  | |  | |  | | |
| 14 | Аппарат для магнитотерапии | | | Градиент-1 | 2101042076 | 2008 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 15 | Аппарат для магнитотерапии | | | Градиент-1 | 710626 | 2008 |  |  | | x | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 16 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии передвижной | | | НМТ-75-1 Полюс-2 | 01370632 (87771) | 1993 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 17 | Аппарат для терапии электросном | | | ЭС-10-5 Электросон | 710624-1 (4528) | 2005 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 18 | Аппарат для терапии электросном | | | ЭС-10-5 Электросон | 710624-2 | 2005 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 19 | Аппарат для ультразвуковой терапии | | | УЗТ-101 | 710613-2 (6532) | 1991 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 20 | Аппарат для ультразвуковой терапии | | | УЗТ-101 | 710613 | 1991 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 21 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | | | Амплипульс-5 | 1370516 | 1992 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 22 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | | | Амплипульс-5 | 4101040822 | 1992 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 23 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | | | Рефтон-01-ФС", аналог амплипульс-5 | 2101042083 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 24 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | | | Рефтон-01-ФС", аналог амплипульс-5 | 101041294 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 25 | Аппарат физиотерапевти- ческий переносной | | | ДВМ-20-1 (Ранет) | 101041295 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 26 | Аппарат физиотерапевти- ческий переносной | | | ДВМ-20-1 (Ранет) | 710625 | 1992 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 27 | Небулайзер ультразвуковой | | | OMRON | 101041290 | 2008 |  | x | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 28 | Небулайзер ультразвуковой | | | OMRON | 101041291 | 2008 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 29 | Небулайзер ультразвуковой | | | OMRON | 101041292 | 2008 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 30 | Небулайзер ультразвуковой | | | OMRON | 101041293 | 2008 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 31 | Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый | | | ОКУФ-5М | 710607-1 (512) | 1992 |  |  | |  | |  | |  | | x | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 32 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | | | ОРК-21М | 710606-1 (15995) | 1992 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 33 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | | | ОРК-21М | 710606-2 (590907) | 1992 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 34 | Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для групповых облучений | | | УГН-1 | 710609-1 (18582) | 1972 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 35 | Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для групповых облучений | | | УГН-1 | 710609-2 (84991) | 1972 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 36 | Облучатель ОУФК | | | Солнышко | 0101060264/1 | 2003 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 37 | Облучатель ОУФК | | | Солнышко | 0101060264/2 | 2003 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 38 | Аппарат для индуктотермии коротковолновой | | | ИКВ-4 | 101040700 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 39 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | | | ДТ-50-04 Тонус-2 | 101040651 | 1987 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 40 | Аппарат для лечения токами надтональной частоты | | | Ультратон ТНЧ-10-1 | 101040695 | 2003 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 41 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | | | АМН-1 Полюс-1 | 101040646 | 1986 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 42 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | | | Полюс-2Д | 101040684 | 1997 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 43 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | | | АМН-1 Полюс-1 | 101040558 | 1993 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 44 | Аппарат для УВЧ-терапии | | | УВЧ-80 | 101040692 | 2003 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 45 | Аппарат для УВЧ-терапии | | | УВЧ-66 | 109995 | 1999 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 46 | Аппарат для УВЧ-терапии | | | УВЧ-30 | 3562 | 1998 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 47 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | | | Амплипульс-5 | 101040662 | 1991 |  | x | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 48 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | | | Амплипульс-6 | 101040694 | 2003 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 49 | Аппарат ультразвуковой аэрозольный | | | Туман-1.1 | 101040690 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 50 | Аппарат ультразвуковой аэрозольный | | | Туман-1.1 | 101040689 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 51 | Аппарат ультразвуковой аэрозольный | | | Туман-1.1 | 101040867 | 2004 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 52 | Аппарат ультразвуковой терапевтический | | | УЗТ-1.01Ф АрсА | 101040660 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 53 | Аппарат ультразвуковой терапевтический | | | УЗТ-1.01Ф АрсА | 101040648 | 2004 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 54 | Аппарат КВЧ терапии | | | КВЧ | 101041296 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 55 | Аппарат физиотерапевтический воздействия синусоидальными модулированными токами низкой частоты четырехканальный | | | Амплипульс-8 | 101040702 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Палата интенсивной терапии** | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких | | | Velo | 1101040886 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стационарный с увлажнителем 3х2 | | | Chirolog SV-Alfa-Jet Modul | 101041359 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких у грудных детей | | | Млада | 1370723 | 1990 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 4 | Весы медицинские | | | seca 713 | 710321 | 1993 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 5 | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных | | | В1-15-Саша | 710047 | 2006 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных | | | В1-15-Саша | 4101040518 | 2006 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | Дефибриллятор | | | ДКИ-Н-04 | 1370670 | 1994 |  | x | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания | | | ДШВ-1 | 1370806 | 2004 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания | | | ДШВ-1 | 1370807 | 2004 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 9 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания | | | ДШВ-1 | 1370808 | 2004 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 10 | Ингалятор ультразвуковой | | | Вулкан-3 | 2101042082 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 11 | Монитор пациента | | | Vital Guard 450 | 1101040573 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 12 | Монитор прикроватный реаниматолога 5-канальный переносной | | | МПР5-02 Тритон | 1370812 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 13 | Насос шприцевой | | | Sensitec WZS-50F6 | 110104881 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 14 | Насос шприцевой | | | Sensitec WZS-50F6 | 110104882 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 15 | Насос шприцевой | | | Sensitec WZS-50F6 | 110104883 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 16 | Оксиметр пульсовой неинвазивный цифровой с определением частоты пульса | | | ОП-31А Тритон Т-31 | 1370810 | 2004 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 17 | Оксиметр пульсовой неинвазивный цифровой с определением частоты пульса | | | ОП-31А Тритон Т-31 | 1370811 | 2004 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 18 | Отсасыватель медицинский | | | ОМ-1 | 1370803 | 2004 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 19 | Отсасыватель электрический | | | 7A-23В | 1101041201 | 2008 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 20 | Отсос медицинский вакуумный | | | С 361 | 1101040884 | 2007 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 21 | Отсос медицинский вакуумный | | | С 361 | 1101040885 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 22 | Пульсоксиметр | | | Палько | 1370705 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 23 | Пульсоксиметр | | | МЕК110 | 11040572 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 24 | Пульсоксиметр | | |  | 1101040980 | 2007 | x |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 25 | Устройство для ингаляционной терапии | | | PARI Master | 1370799 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| **Функциональной диагностики кабинет** | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО и ФВД | | | Валента+ | 1101041205 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 2 | Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО и ФВД | | | Валента+ | 101041167 | 2008 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | Система ультразвуковая диагностическая | | | Envisor HD C | 101041303 | 2008 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | Система ультразвуковая диагностическая | | | Envisor HD C | 1101041161 | 2008 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | Электрокардиограф | | | AsCARD B5 | 1370715 | 2008 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | Электрокардиограф 3-х канальный | | | FX-326 U | 101040596 | 1991 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | Электрокардиограф 3-х канальный | | | ЭК3Т-12-01 | 101040608 | 2002 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | Электрокардиограф 3-х канальный | | | ЭК1Т-04 | 101041434 | 2002 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 9 | Электрокардиограф одноканальный | | | ЭК1Т-04 | 101040605 | 2002 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 10 | Аппарат рентгеновский переносной | | | 10Л6 | 101040734 |  | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 11 | Аппарат рентгеновский переносной | | | 10Л6 | 101040737 |  | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 12 | Аппарат рентгеновский с управлением | | | АРА110/160 | 101041421 | 2010 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 13 | Рентгено-диагностический комплекс | | | Сириус | 101040738 | 2001 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 14 | Рентгено-диагностический комплекс | | | Vision | 1101041218 | 2007 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 15 | Негатоскоп | | | НЦП-2 | 101040739 | 2007 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 16 | Негатоскоп | | | Ренекс-НЦП | 1370773 | 2007 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 17 | Негатоскоп | | | Н-134 | 1101041222 | 2007 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 18 | Негатоскоп | | | Н-48 | 1101041223 | 2007 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 19 | Негатоскоп | | | НЦП-4 | 1370772 | 2007 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 20 | Установка для ручной фотообработки | | | УФОРП | 1370771 | 2007 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 21 | Установка для ручной фотообработки | | | УФОРП | 1101041220 | 2007 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 22 | Шкаф для сушки пленки | | | Ренекс ШСРП | 1370774 | 2007 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 23 | Шкаф для сушки пленки | | | Ренекс ШСРП | 1101041221 | 2007 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 24 | Машина проявочная настольная | | | СР-100 | 1101041219 | 2007 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 25 | Осветитель галогеновый | | |  | 1370805 |  |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 26 | Отсасыватель хирургический | | | Элема АН-4 | 101040263 |  |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 27 | Отсасыватель хирургический | | | ОХ-10 | 101040521 |  |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 28 | Отсасыватель медицинский | | | ОМ-1 | 1370805 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| **Гинекологическое отделение** | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | Аквадистиллятор электрический | | | ДЭ-4-02 | 2926 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких для взрослых | | | РО-9Н | 101040539 | 2003 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 3 | Камера для хранения стерильных материалов | | | Ультра-Лайт | 101041912 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 4 | Камера для хранения стерильных материалов | | | Ультра-Лайт | 101041013 | 2008 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | | | КБ-Я-ФП | 101041111 | 2007 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | | | КБ-02-Я-ФП | 101041114 | 2007 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | Кольпоскоп | | | МК-200 | 101041233 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 8 | Кресло гинекологическое | | | КГ-1 | 101040541 | 2002 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 9 | Кресло гинекологическое | | | Грейс 8400 | 101041184 | 2008 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 10 | Кресло гинекологическое | | | КГ | 101041490 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 11 | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии - ЭКГ, АД, пульсооксиметрии | | | Argus ТМ-7B | 101040533 | 1999 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 12 | Экстрактор вакуумный гинекологический | | |  | 101041174 | 2008 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 13 | Отсасыватель для кюретажа полости матки | | | Medial Uterine | 101040534 | 1999 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 14 | Отсасыватель хирургический | | | Элема-Н-АМ-1 | 101040542 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 15 | Светильник передвижной | | | П-4 | 101040766 | 2007 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 16 | Светильник хирургический стационарный регулируемый 4-го класса | | | СР-4М | 101040537 | 2003 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 17 | Весы медицинские | | | ВМЭН-150 | 0101060260/1 | 2008 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 18 | Аппарат электрохирургический с аргонусиленной коагуляцией | | | ЭХВЧ -140-Фотек | 101041231 | 2008 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 19 | Стерилизатор воздушный с мультипроцессорным управлением | | | Stericell 55 С | 101041226 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 20 | Стерилизатор суховоздушный | | | VSH | 101040544 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 21 | Стол общехирургический | | | ОМ-Дельта-01 | 101041565 | 2011 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 22 | Тележка для перевозки больных | | | ТБП-2 | 101040543 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 23 | Шкаф сушильно-стерилизационный | | | ШСС-80 | 101040530 | 1993 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 24 | Шкаф сушильно-стерилизационный | | | ШСС-80 | 101040220 | 1993 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| **Анестезиологии-реанимации отделение** | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стационарный с увлажнителем 3х2 | | | Chirolog SV-Alfa | 101040974 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких | | | Chirolog | 101041563 | 2011 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких | | | Chirolog | 101041560 | 2011 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких | | | Chirolog | 101041561 | 2011 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | Аппарат искусственной вентиляции легких | | | Chirolog | 101041562 | 2011 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких | | | NPB-760 | 101041372 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | Аппарат искусственной вентиляции легких | | | NPB-760 | 101041373 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | Аппарат искусственной вентиляции легких | | | NPB-760 | 101041374 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 9 | Дефибриллятор | | | ДКИ-Н-04 | 101040291 | 2002 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 10 | Дефибриллятор | | | ДКИ-Н-04 | 101040303 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 11 | Дефибриллятор | | | ДКИ-Н-04 | 101040304 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 12 | Дозатор шприцевой | | | Ackop Cen | 101041381 | 2004 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 13 | Дозатор шприцевой | | | Ackop Cen | 101041382 | 2004 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 14 | Дозатор шприцевой | | | Ackop Cen | 101041383 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 15 | Дозатор шприцевой | | | Ackop Cen | 101041384 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 16 | Дозатор шприцевой | | | Sep 11S | 101041387 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 17 | Дозатор шприцевой | | | Sep 11S | 101041388 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 18 | Дозатор шприцевой | | | Sep 11S | 10104139 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 19 | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии - ЭКГ, АД, пульсооксиметрии | | | Аргус ТМ-7 | 101040271 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 20 | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии - ЭКГ, АД, пульсооксиметрии | | | Аргус ТМ-7 | 101040272 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 21 | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии - ЭКГ, АД, пульсооксиметрии | | | Аргус ТМ-7 | 101040273 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 22 | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии - ЭКГ, АД, пульсооксиметрии | | | Аргус ТМ-7 | 101040274 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 23 | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии - ЭКГ, АД, пульсооксиметрии | | | Аргус ТМ-7 | 101040286 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 24 | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии - ЭКГ, АД, пульсооксиметрии | | | Аргус ТМ-7 | 10104275 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 25 | Монитор пациента | | | Icard M | 101041559 | 2009 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 26 | Монитор пациента | | | Icard M | 101041379 | 2009 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 27 | Монитор пациента | | | Icard M | 101041380 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 28 | Монитор пациента | | | Icard M | 101041381 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 29 | Монитор пациента | | | МЕС1200 | 101041396 | 2010 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 30 | Монитор пациента | | | МЕС1200 | 101041397 | 2010 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 31 | Монитор пациента | | | МЕС1200 | 101041398 | 2010 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 32 | Оксиметр пульсовой неинвазивный цифровой с определением частоты пульса | | | ОП-31А Тритон Т-31 | 101040305 | 2004 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 33 | Отсасыватель для кюретажа полости матки | | | Medial Uterine | 101040276 | 1999 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 34 | Отсасыватель для кюретажа полости матки | | | Medial Uterine | 101040277 | 1999 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 35 | Отсасыватель хирургический | | | Элема-Н-АМ-1 | 101040306 | 2004 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 36 | Отсасыватель хирургический | | | Элема-Н-АМ-1 | 101040307 | 2004 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 37 | Аппарат для гемодиализа | | | Dialog+ | 101041385 | 2009 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 38 | Электрокардиограф 3-х канальный | | | Cardiovit АТ-4 | 101040606 | 2002 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Ожоговое отделение** | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | Аппарат наркозный | | | Perseo | 101041298 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 2 | Аппарат наркозный | | | Venar | 101041377 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 3 | Аппарат наркозный | | | Venar | 101041378 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 4 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | | | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 101040207 | 1996 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 5 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | | | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 101040234 | 1996 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 6 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | | | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 101040484 | 1996 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 7 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | | | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 101040493 | 1996 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 8 | Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией | | | ЭХВЧ -140-Фотек | 101041375 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 9 | Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией | | | ЭХВЧ -140-Фотек | 101041376 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 10 | Весы медицинские | | | РП-150 МГ-02 | мц149 | 1996 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 11 | Дерматом с ручным приводом | | | ДРП-60 | 101040479 | 1996 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 12 | Дерматом с ручным приводом | | | ДРП-60 | 101040480 | 1996 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 13 | Дерматом с ручным приводом | | | ДРМ-60 | 101040481 | 1996 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 14 | Дерматом с ручным приводом | | | ДРМ-60 | 101040482 | 1996 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 15 | Дерматом с ручным приводом | | | ДРМ-60 | 101040513 | 2004 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 16 | Дерматом с ручным приводом | | | ДРМ-60 | 101040514 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 17 | Дерматом с электроприводом | | | ДЭ-100 | 101040496 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 18 | Дерматом с электроприводом | | | ДЭ-100 | 101040497 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 19 | Дерматом с электроприводом | | | ДЭ-100 | 101040498 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 20 | Источник света галогеновый | | | CLE-E | 101040489 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 21 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | | | КБ-Я-ФП | 101041526 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 22 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | | | КБ-Я-ФП | 101041541 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 23 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | | | КБ-Я-ФП | 101041110 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 24 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | | | КБ-Я-ФП | 101041112 | 2007 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 25 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | | | КБ-Я-ФП | 101041113 | 2007 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 26 | Кровать лечебно-ожоговая и противопролежневая | | | КМ-04 Сатурн-90 | 101040099 | 1997 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 27 | Кровать лечебно-ожоговая и противопролеж-  невая | | | КМ-04 Сатурн-90 | 101040101 | 1997 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 28 | Кровать лечебно-ожоговая и противопролеж-  невая | | | КМ-05-01Сатурн-90 | 101041366 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 29 | Кровать лечебно-ожоговая и противопролеж-  невая | | | КМ-05-01Сатурн-90 | 101041367 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 30 | Кровать лечебно-ожоговая и противопролеж-  невая | | | КМ-05-01Сатурн-90 | 101041368 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 31 | Кровать лечебно-ожоговая и противопролеж-  невая | | | КМ-05-01Сатурн-90 | 101041369 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 32 | Кровать лечебно-ожоговая и противопролеж-  невая | | | КМ-05-01Сатурн-90 | 101041370 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 33 | Кровать лечебно-ожоговая и противопролеж-  невая | | | КМ-05-01Сатурн-90 | 101041371 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 34 | Кровать лечебно-ожоговая и противопролеж-  невая без подъемника и без регистратора массы | | | КМ-05-01Сатурн-90 | 101040106 | 2002 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 35 | Кровать лечебно-ожоговая и противопролеж-  невая без подъемника и без регистратора массы | | | КМ-05-01Сатурн-90 | 101040107 | 2002 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 36 | Кровать лечебно-ожоговая и противопролеж-  невая без подъемника и без регистратора массы | | | КМ-05-01Сатурн-90 | 101040102 | 2002 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 37 | Кровать лечебно-ожоговая и противопролеж-  невая без подъемника и без регистратора массы | | | КМ-05-01Сатурн-90 | 101040103 | 2002 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 38 | Кровать лечебно-ожоговая и противопролеж-  невая детская | | | КМ-06-Сатурн-90 | 101040108 | 2002 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 39 | Кровать противопролеж-  невая противоожоговая | | | SAT 1 | 101041302 | 2008 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 40 | Набор для травматологии и ортопедии | | | Альфа | 101040494 | 2001 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 41 | Набор для травматологии и ортопедии | | | Бета | 101040506 | 2001 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 42 | Отсасыватель хирургический | | | ОХ-10 | 101040504 | 2002 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 43 | Отсасыватель хирургический | | | ОХ-10 | 101040505 | 2002 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 44 | Отсасыватель хирургический | | | Элема-Н-АМ-1 | 101040511 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 45 | Перфоратор кожных трансплантатов | | | Ampligreffe | 101040509 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 46 | Перфоратор кожных трансплантатов ручной | | | ПМР--2 | 101040486 | 1997 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 47 | Перфоратор кожных трансплантатов ручной | | | ПМР-4-2 | 101040515 | 1997 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 48 | Перфораторы | | |  | 101041185 | 1997 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 49 | Светильник медицинский | | |  | 101040244 | 1981 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 50 | Стол операционный мобильный | | | OPX mobilis 300 | 101040397 | 1999 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 51 | Стол общехирургический | | | ОМ-Дельта-01 | 101041566 | 2011 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 52 | Стол общехирургический | | | ОМ-Дельта-01 | 101041567 | 2011 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 53 | Тележка для перевозки больных с регулируемой высотой платформы и откидными боковыми и торцевыми ограждениями | | | ТПБР-Диакомс | 101040801 | 2001 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 54 | Тележка для перевозки больных с регулируемой высотой платформы и откидными боковыми и торцевыми ограждениями | | | ТБП-2 | 101040512 | 2008 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 55 | Тележка для перевозки больных с регулируемой высотой платформы и откидными боковыми и торцевыми ограждениями | | | ТБПВ | 101041253 | 2008 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 56 | Тележка для перевозки больных с регулируемой высотой платформы и откидными боковыми и торцевыми ограждениями | | | ТБПВ | 101041254 | 2008 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 57 | Каталка для перевозки больных | | | Emergo | 101041518 | 2010 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 58 | Шкаф сушильно-стерилизационный | | | ШСС-80 | 101040222 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 59 | Шкаф сушильно-стерилизационный | | | ШСС-80 | 101040223 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 60 | Шкаф сушильно-стерилизационный | | | ШСС-80п | 101040247 | 2000 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 61 | Шкаф сушильный | | | ШС-80 | 101040350 | 1989 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 62 | Стерилизатор воздушный | | | ГП-80-СПУ | 101041533 | 2010 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 63 | Стерилизатор воздушный | | | ГП-80-СПУ | 101041534 | 2010 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 64 | Стерилизатор воздушный | | | ГП-80-СПУ | 101041535 | 2010 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 65 | Стерилизатор воздушный | | | ГП-80-СПУ | 101041536 | 2010 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 66 | Мойка ультразвуковая | | | Elmasonic | 101041531 | 2011 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 67 | Электродерматом со встроенным приводом | | | ЭДВП | 101040510 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| **Пульмонологическое отделение** | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | Ингалятор компрессорный для небулайзерной терапии | | | PARI Boy | 101040527 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 2 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | | | ОРУБ-01-2 Дезар-2 | 101041199 | 2008 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | Пульсоксиметр | | | мод. 3700 | 101040295 | 2002 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Акушерское отделение** | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | Аквадистиллятор | | | ДЭ-25 | 101040795 | 2005 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | | | ДТ-50-04 Тонус-2 | 101041283 | 2005 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | | | ДТ-50-04 Тонус-2 | 101040785 | 1988 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | Аппарат для УВЧ терапии переносной | | | УВЧ-80-3 Ундатерм | 101041276 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | Аппарат для УВЧ терапии переносной | | | УВЧ-80-3 Ундатерм | 101040786 | 1989 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | Аппарат для центральной электроанальгезии | | | БИ-Лэнар | 101040788 | 1990 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | Аппарат для центральной электроанальгезии | | | БИ-Лэнар | 101040784 | 1986 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | Аппарат для электрической стимуляции мышц | | | ЭМС-30-1 Стимул-1 | 101040797 | 1989 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 9 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | | | Полюс-2Д | 101040959 | 2007 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 10 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | | | Полюс-2Д | 101040960 | 2007 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 11 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | | | Полюс-2Д | 101040961 | 2007 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 12 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | | | Амплипульс-5 | 101040790 | 1990 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 13 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | | | Амплипульс-8 | 101041091 | 2008 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 14 | Аппарат ультразвуковой терапевтический | | | УЗТ-1.01Ф Арса | 101040789 | 1991 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 15 | Аппарат магнито лазерный терапевтический | | | Милта-Ф-8-01 | 101041278 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 16 | Аппарат ингаляционного наркоза | | | Полинаркон-2П (тип 1) | 101040327 | 1989 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 17 | Аппарат искусственной вентиляции легких | | | PB-740 | 101041011 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 18 | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | | | Фаза-5 | 101040370 | 1993 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 19 | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | | | Фаза-5 | 101040371 | 1993 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 20 | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | | | Фаза-5 | 101040372 | 1993 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 21 | Аппарат наркозно-дыхательный универсальный с принадлежностями | | | Мегамед 707 | 101040302 | 1999 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 22 | Аппарат ультразвуковой диагностический | | | Вазофло 3 | 101040792 | 1995 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 23 | Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский | | | SSI-1000 | 101041301 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 24 | Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический | | | Sonix SP | 101041023 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 25 | Аспиратор вакуумный | | | Medela | 101041360 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 26 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | | | Force EZ-8C | 101041439 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 27 | Весы напольные медицинские электронные | | | ВМЭН-150 | 101041127 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 28 | Весы напольные медицинские электронные | | | ВМЭН-150 | 101041128 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 29 | Весы напольные медицинские электронные | | | ВМЭН-150 | 101041129 | 2008 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 30 | Весы напольные медицинские электронные | | | ВМЭН-150 | 101041130 | 2008 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 31 | Весы напольные медицинские электронные | | | ВМЭН-150 | 101041131 | 2008 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 32 | Дефибриллятор | | | Cardio Serv | 101041400 | 2010 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 33 | Дефибриллятор | | | Cardio Serv | 101041399 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 34 | Дозатор шприцевой | | | Аскор Сеп | 101040906 | 2006 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 35 | Дозатор шприцевой | | |  | 10106206 | 2006 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 36 | Инфузионный насос | | | Перфузор Компаки С | 101041428 | 2010 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 37 | Инфузионный насос | | | Перфузор Компаки С | 101041429 | 2010 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 38 | Инфузионный насос | | | Перфузор Компаки С | 101041430 | 2010 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 39 | Инфузионный насос | | | Перфузор Компаки С | 101041431 | 2010 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 40 | Инфузионный насос | | | Перфузор Компаки С | 101041432 | 2010 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 41 | Инфузионный насос | | | Перфузор Компаки С | 101041433 | 2010 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 42 | Инфузионный насос | | | Перфузор Компаки С | 101041452 | 2010 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 43 | Инфузионный насос | | | Перфузор Компаки С | 101041453 | 2010 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 44 | Камера дезинфекционная | | | ВФЭ-2/09.-01 СЗМО | 101041174 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 45 | Камера дезинфекционная | | | ВФЭ-2/09 СЗМО | 101041175 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 46 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | | | КБ-Я-ФП | 101040889 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 47 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | | | КБ-Я-ФП | 101040890 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 48 | Каталка больничная с изменением высоты | | | БК-1 | 101041017 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 49 | Каталка больничная с изменением высоты | | | ГПК-01 | 101040404 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 50 | Каталка больничная с носилками | | | ТБС | 101040321 | 1982 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 51 | Каталка для перевозки больных | | | Emergo | 101041519 | 2010 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 52 | Каталка для перевозки больных | | | Emergo | 101041520 | 2010 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 53 | Каталка для перевозки больных | | | Emergo | 101041521 | 2010 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 54 | Комплекс анестезиологический | | | Практис 3000 | 101041289 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 55 | Кресло гинекологическое с электроприводом | | | Кгэ-410-МСК | 101041444 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 56 | Кресло гинекологическое с электроприводом | | | Кгэ-410-МСК | 101041445 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 57 | Кресло гинекологическое с электроприводом | | | Кгэ-410-МСК | 101041446 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 58 | Кресло гинекологическое с электроприводом | | | Кгэ-410-МСК | 101041447 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 59 | Кресло гинекологическое | | | КГ-1 | 101040338 | 1989 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 60 | Кресло гинекологическое | | | КГ-1 | 101040339 | 1989 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 61 | Кресло гинекологическое | | | КГ-1 | 101040340 | 1989 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 62 | Кресло гинекологическое | | | Горское | 101041258 | 2009 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 63 | Кресло гинекологическое | | | FG-01 | 101041089 | 2007 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 64 | Кресло гинекологическое | | | LM-01.0 | 101041304 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 65 | Кресло гинекологическое | | | LM-01.0 | 101041305 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 66 | Кресло гинекологическое | | | LM-01.0 | 101041306 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 67 | Кресло гинекологическое | | | LM-01.0 | 101041307 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 68 | Кресло гинекологическое | | | LM-01.0 | 101041308 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 69 | Кресло гинекологическое | | | LM-01.0 | 101041309 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 70 | Кресло гинекологическое | | | LM-01.0 | 101041310 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 71 | Кресло гинекологическое | | | LM-01.0 | 101041311 | 2009 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 72 | Кресло гинекологическое | | | LM-01.0 | 101041312 | 2009 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 73 | Кресло гинекологическое | | | LM-01.0 | 101041313 | 2009 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 74 | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии - ЭКГ, АД, пульсооксиметрии | | | Аргус ТМ-7 | 101040374 | 1999 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 75 | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии - ЭКГ, АД, пульсооксиметрии | | | Аргус ТМ-7 | 101040375 | 1999 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 76 | Монитор медицинский | | | SK CHOICE | 101041361 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 77 | Монитор медицинский | | | Monivu | 101041395 | 2009 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 78 | Монитор фетальный | | | Team | 101040782 | 2003 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 79 | Монитор фетальный | | | Dixion F9 | 101041352 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 80 | Монитор фетальный | | | Dixion F9 | 101041353 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 81 | Монитор фетальный | | | Dixion F9 | 101041354 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 82 | Монитор фетальный | | | Fetal FC700 | 101041401 | 2009 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 83 | Монитор фетальный | | | Fetal FC700 | 101041402 | 2009 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 84 | Монитор фетальный | | | Fetal FC700 | 101041403 | 2009 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 85 | Монитор фетальный | | | Sonicaid Team | 101041004 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 86 | Монитор фетальный регистрации КТГ плода | | | Sonicaid TeamCare | 101041508 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 87 | Монитор фетальный регистрации КТГ плода | | | Sonicaid TeamCare | 101041506 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 88 | Монитор фетальный регистрации КТГ плода | | | Sonicaid TeamCare | 101041507 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 89 | Монитор фетальный регистрации КТГ плода | | | Sonicaid TeamCare | 101041152 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 90 | Отсасыватель для кюретажа полости матки | | | Medial Uterine | 101040378 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 91 | Отсасыватель для кюретажа полости матки | | | Medial Uterine | 101040379 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 92 | Отсасыватель для кюретажа полости матки | | | Medial Uterine | 101040380 | 1999 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 93 | Отсасыватель для кюретажа полости матки | | | Medial Uterine | 101040391 | 1999 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 94 | Отсасыватель для кюретажа полости матки | | | Medial Uterine | 101040392 | 1999 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 95 | Отсасыватель для кюретажа полости матки | | | Medial Uterine | 101040393 | 1999 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 96 | Отсасыватель для кюретажа полости матки | | | Medial Uterine | 101040394 | 1999 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 97 | Отсасыватель хирургический | | | Элема-Н-АМ-1 | 101040407 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 98 | Облучатель бактерицидный Кронт | | | Дезар-5 | 101041545 | 2010 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 99 | Облучатель бактерицидный Кронт | | | Дезар-5 | 101041546 | 2010 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 100 | Облучатель бактерицидный Кронт | | | Дезар-5 | 101041547 | 2010 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 101 | Облучатель бактерицидный Кронт | | | Дезар-5 | 101041548 | 2010 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 102 | Облучатель бактерицидный Кронт | | | Дезар-5 | 101041549 | 2010 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 103 | Облучатель бактерицидный Кронт | | | Дезар-8 | 101041527 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 104 | Облучатель бактерицидный Кронт | | | Дезар-8 | 101041528 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 105 | Облучатель бактерицидный Кронт | | | Дезар-8 | 101041529 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 106 | Облучатель бактерицидный | | | ОРУБ-01-5 | 101041036 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 107 | Облучатель бактерицидный | | | ОРУБ-01-5 | 101041037 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 108 | Облучатель бактерицидный | | | ОРУБ-01-5 | 101041038 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 109 | Облучатель бактерицидный | | | ОРУБ-01-5 | 101041039 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 110 | Облучатель бактерицидный | | | ОРУБ-01-5 | 101041040 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 111 | Облучатель бактерицидный | | | ОРУБ-01-5 | 101041041 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 112 | Пульсоксиметр | | |  | 101041256 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 113 | Пульсоксиметр | | |  | 101041257 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 114 | Пульсоксиметр | | | Элокс-01 | 101040403 | 2002 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 115 | Светильник гинекологический | | | ССМ 28-04 | 101040962 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 116 | Светильник гинекологический | | | ССМ 28-04 | 101040963 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 117 | Светильник гинекологический | | | ССМ 28-04 | 101040964 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 118 | Светильник гинекологический | | | ССМ 28-04 | 101040965 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 119 | Светильник гинекологический | | | ССМ 28-04 | 101040985 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 120 | Светильник гинекологический | | | Унилюкс | 101040891 | 2008 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 121 | Светильник гинекологический | | | Унилюкс | 101040892 | 2008 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 122 | Светильник гинекологический | | | Унилюкс | 101040893 | 2008 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 123 | Светильник гинекологический | | | Унилюкс | 101040894 | 2008 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 124 | Светильник гинекологический | | | Унилюкс | 101040895 | 2008 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 125 | Светильник медицинский | | | KaWe | 101041509 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 126 | Светильник медицинский | | | KaWe | 101041510 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 127 | Светильник медицинский | | | KaWe | 101041511 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 128 | Светильник операционный | | | H/P/C700 New Vega | 101041057 | 2007 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 129 | Светильник хирургический | | | СР-4М | 101040402 | 2000 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 130 | Стерилизатор паровой | | | ГК-100-1 ПЗ | 101040408 | 2004 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 131 | Стерилизатор паровой | | | ГК-100-1 ПЗ | 101040409 | 2004 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 132 | Стерилизатор паровой (горизонтальный круглый электрический) | | | ГК-100-3 | 101041051 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 133 | Стерилизатор паровой (горизонтальный круглый электрический) | | | ГК-100-3 | 101041053 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 134 | Стерилизатор паровой (горизонтальный круглый электрический) | | | ГК-100-3 | 101041052 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 135 | Стол общехирургический | | | ОМ-Дельта-01 | 101041564 | 2011 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 136 | Стол операционный | | | Седжери 8600 | 101041058 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 137 | Тележка для перевозки больных | | | ТБП-2 | 101040363 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 138 | Термостат электрический суховоздушный | | | ТС-1/80-СПУ | 101040399 | 2005 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 139 | Спирометр | | | Micro LAB | 101041284 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 140 | Электрокардиограф | | | Cardiovit АТ-4 | 101041164 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 141 | Установка ультразвуковая диагностическая | | | Aloka SSD-1700 | 101040798 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 142 | Центрифуга медицинская | | | Power Spin Lx | 101041269 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 143 | Шкаф суховоздушный | | | ШС-80 | 101040943 | 2007 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 144 | Шкаф суховоздушный | | | ШС-80 | 101041238 | 2007 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Для новорожденных отделение** | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких | | | STEPHAN F-120S | 101040429 | 1999 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких | | | SLE-2000 | 101040440 | 2001 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких | | | Newport E100M | 101040866 | 2005 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких | | | Bear CUB 750 | 101041005 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | Анализатор биллирубина | | | Билимет | 101041227 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | Анализатор биллирубина | | | Билимет | 101040444 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | Аппарат для прерывания беременности | | | Элема-Н-АМ-1 | 101041239 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101040911 | 1986 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 9 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101040912 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 10 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101040913 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 11 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101040914 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 12 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101040915 | 2006 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 13 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101040916 | 2006 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 14 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101040917 | 2006 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 15 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101040918 | 2006 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 16 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101040919 | 2006 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 17 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101040920 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 18 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101041326 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 19 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101041327 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 20 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101041146 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 21 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101041147 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 22 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101041148 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 23 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101041149 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 24 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 101041150 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 25 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 1371941 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 26 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 1371942 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 27 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 1371943 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 28 | Весы медицинские электронные | | | ВМЭ-1-15 | 1371944 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 29 | Дозатор шприцевой | | | Аскор Сеп | 101040901 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 30 | Дозатор шприцевой | | | Аскор Сеп | 101040907 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 31 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания | | | ДШВ-1 | 101040436 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 32 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания | | | ДШВ-1 | 101040437 | 1999 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 33 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания | | | ДШВ-1 | 101040456 | 1999 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 34 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания | | | ДШВ-1 | 101040459 | 1999 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 35 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания | | | ДШВ-1 | мц134 | 1999 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 36 | Инфузионный насос | | | Перфузор Компаки С | 101041424 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 37 | Инфузионный насос | | | Перфузор Компаки С | 101041425 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 38 | Инфузионный насос | | | Перфузор Компаки С | 101041426 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 39 | Инфузионный насос | | | Перфузор Компаки С | 101041427 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 40 | Инфузионный насос | | | Перфузор Компаки С | 101041229 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 41 | Инкубатор детский неонатальный | | | CHS-930 SCA (950 SCA) | 101040460 | 1989 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 42 | Инкубатор для выхаживания новорожденных | | | CHS-11000 | 1371645 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 43 | Компрессор | | | ПК-1 | 101040446 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 44 | Кроватка для новорожденных с подогревом | | | Babytherm 4200 | 101040427 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 45 | Кроватка для новорожденных с подогревом | | | КРН-01 | 101041178 | 2008 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 46 | Кровать для новорожденного с подогревом | | | Аметерм (Ametherm) | 101040428 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 47 | Кровать лечебно-реабилитационная | | | КМ-07 Сатурн-90 | 101040451 | 2002 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 48 | Лампа для фототерапии со штативом | | | KLA-145 | 101040458 | 2005 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 49 | Место реанимационное для новорожденных | | | Babytherm 8010 | 101041299 | 1999 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 50 | Комплекс для новорожденных с подогревом | | | КРН-01 | 1371037 | 2009 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 51 | Кювез с подогреваемым матрасом | | | Merivaara | 101041318 | 2009 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 52 | Кювез с подогреваемым матрасом | | | Merivaara | 101041330 | 2009 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 53 | Термокроватка | | | Детка | 1371625 |  |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 54 | Монитор прикроватный | | | BSM-2301-К | 101041316 | 2009 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 55 | Монитор прикроватный | | | BSM-2301-К | 101041329 | 2009 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 56 | Монитор прикроватный неонатальный | | | МР-1000 | 1371576 | 2009 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 57 | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии - ЭКГ, АД, пульсооксиметрии | | | Аргус ТМ-7 | 101040426 | 1999 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 58 | Монитор многофункциональный с аксессуарами | | | МР-1000С | 101040457 | 2005 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 59 | Облучатель с контроллером | | |  | 1371593 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 60 | Облучатель с контроллером | | |  | 1371897 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 61 | Облучатель светотепловой стоечный | | | ОСТС-1 Соллюкс | 101040903 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 62 | Лампа для фототерапии новорожденных | | | Билибланкет Плас | 1371575 | 2005 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 63 | Облучатель фототерапевти- ческий для лечения желтухи новорожденных | | | ОФН-400/500-01-УОМЗ | 101040441 | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 64 | Облучатель фототерапевти- ческий неонатальный | | | ОФН | 101040899 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 65 | Облучатель фототерапевти- ческий неонатальный | | | ОФН | 101040900 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 66 | Облучатель фототерапевтический неонатальный | | | ОФН | 1371609 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 67 | Облучатель фототерапевти- ческий неонатальный | | | КУРС-ФН-01 | 101041349 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 68 | Облучатель фототерапевти- ческий неонатальный | | | КУРС-ФН-01 | 101041350 | 2009 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 69 | Система фиброоптическая для фототерапии новорожденных | | | Билибланкет Плас | 101041442 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 70 | Система фиброоптическая для фототерапии новорожденных | | | Билибланкет Плас | 101041441 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 71 | Система фиброоптическая для фототерапии новорожденных | | | Билибланкет Плас | 101041440 | 2010 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 72 | Обогреватель медицинский для новорожденных | | | CBW-100 | 101040958 | 2009 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 73 | Обогреватель медицинский детский | | | СВW-1100 | 1371811 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 74 | Оксиметр пульсовой | | | ОП-31 | 101040455 | 2004 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 75 | Оксиметр пульсовой неинвазивный цифровой с определением частоты пульса | | | ОП-31А Тритон Т-31 | 101040447 | 2002 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 76 | Пульсоксиметр | | | Нонин | 101041319 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 77 | Пульсоксиметр | | | Нонин | 101041413 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 78 | Пульсоксиметр | | | Нонин | 101041436 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 79 | Пульсоксиметр | | | Нонин | 101041437 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 80 | Пульсоксиметр | | | Нонин | 101041438 | 2010 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 81 | Пульсоксиметр | | | Нонин | 1371177 | 2008 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 82 | Отсасыватель хирургический | | | BASIC | 101041255 | 2008 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 83 | Облучатель рециркулятор | | | РБ-06-Я-ФП | 101041042 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 84 | Облучатель рециркулятор | | | РБ-06-Я-ФП | 101041043 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 85 | Облучатель рециркулятор | | | РБ-06-Я-ФП | 101041044 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 86 | Облучатель рециркулятор | | | РБ-06-Я-ФП | 101041045 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 87 | Облучатель рециркулятор | | | РБ-06-Я-ФП | 101041046 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 88 | Облучатель рециркулятор | | | РБ-06-Я-ФП | 101041047 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 89 | Облучатель рециркулятор | | | РБ-06-Я-ФП | 101041048 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 90 | Облучатель рециркулятор | | | РБ-06-Я-ФП | 101041049 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 91 | Стерилизатор воздушный медицинский | | | ГП-80 СПУ | 101041090 | 2007 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 92 | Стол (система) подогрева для новорожденных (открытая реанимационная система) | | | IWS 4300 | 101040430 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 93 | Стол (система) подогрева для новорожденных (открытая реанимационная система) | | | IWS 2001 | 101040431 | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 94 | Стол для санитарной обработки новорожденных | | | Аист-2 | 101040897 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 95 | Стол для санитарной обработки новорожденных | | | Аист-2 | 101040898 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 96 | Стол для санитарной обработки новорожденных | | | Аист-2 | 101040993 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 97 | Стол для санитарной обработки новорожденных | | | Аист-2 | 101040994 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 98 | Стол для санитарной обработки новорожденных | | | Аист-2 | 101040995 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 99 | Стол для санитарной обработки новорожденных | | | Аист-2 | 101040996 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 100 | Стол для санитарной обработки новорожденных | | | Аист-2 | 101040997 | 2006 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 101 | Стол для санитарной обработки новорожденных | | | Аист-2 | 101040998 | 2006 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 102 | Стол для санитарной обработки новорожденных | | | Аист-2 | 101040999 | 2006 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 103 | Стол для санитарной обработки новорожденных | | | Аист-2 | 101041000 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 104 | Стол для санитарной обработки новорожденных | | | Аист-2 | 101041001 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 105 | Стол для санитарной обработки новорожденных | | | Аист-2 | 101041002 | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | | |
| 106 | Стол неонатальный открытый реанимационный | | | СНО | 101040452 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| 107 | Стол неонатальный открытый реанимационный | | | СНО | 101040453 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 108 | Стол неонатальный открытый реанимационный | | | СНО | 101040454 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |
| 109 | Стол неонатальный открытый реанимационный | | | СН-01М | 1371592 | 2005 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 110 | Стол неонатальный открытый реанимационный | | | СНО | 1371896 | 2005 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 111 | Стол неонатальный открытый реанимационный | | | СНО | 101040902 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | |
| 112 | Стол неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева | | | СНО-УОМЗ | 101040910 | 2006 | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 113 | Шкаф сухожаровой | | | ГП-80 | 101041274 | 2008 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 114 | Центрифуга медицинская | | | CM-70 | 101041230 | 2006 |  | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Центральное стерилизационное отделение (ЦСО)** | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | Аквадистиллятор | | | ДЭ-25 | 0101040813 | 2002 |  |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | Стерилизатор паровой | | | ГК-100- ЗМ | 0101041126 | 2003 |  |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | Стерилизатор паровой | | | ГК-100-1 ПЗ | 0101041124 | 2004 |  |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | Стерилизатор паровой | | | ГК-100-3 | 0101041125 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | Стерилизатор паровой | | | ГП-400-1 | 0101040810 | 1993 |  |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | Камера дезинфекционная | | | ВФЭ-2/09 СЗМО | 101041176 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | Камера дезинфекционная | | | ВФЭ-2/09 СЗМО | 101041177 | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | Шкаф сушильно-стерилизационный | | | ШСС-80 | 1371174 | 1984 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | |  | | |
| **Приемное отделение** | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | Кресло-коляска-инвалидная | | |  | 101046286 | 1984 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | |  | | |
| 2 | Тележка для перевозки больных с рег.высоты | | | ТБП-2 | 101040743 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | Тележка для перевозки больных с рег.высоты | | | ТБП-2 | 101040744 | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | Электрокардиограф 3-х канальный | | | ЭК3Т-12-01 R | 101040607 | 2002 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отоларингологическое отделение** | | | | | |  | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | Аппарат-приставка ИВЛ к аппаратам ингаляционного наркоза | ЭМО-200 | 1101041106 | | | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | х | |  | |  |
| 2 | Аппарат ингаляционного наркоза | АИН-1 (Полинаркон-12) | 4101040879 | | | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | х |  | |  | |  |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких у грудных детей | Млада | 1370435 | | | 1990 |  |  | |  | | x | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-ЭлеПС | 1101040953 | | | 2007 |  |  | |  | |  | | х | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 5 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХР-01"ЭлеПС" | 2101042049 | | | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х |  | |  |  |  | |  | |  |
| 6 | Аспиратор-ирригатор эндоскопический | АИЭ-15/15-ЭлеПС | 2101042038 | | | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  | х | |  |  |  | |  | |  |
| 7 | Внутриушные телефоны |  | 3101040827 | | | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | х |  |  | |  | |  |
| 8 | Аудиометр | АИ | 1370688 | | | 1995 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | х |  | |  | |  |
| 9 | Аудиометр импендансный | AA222 | 101040823 | | | 2005 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | х | |  | |  |
| 10 | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных | В1-15-Саша | 4101040564 | | | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | х | |  |
| 11 | Дефибриллятор с универсальным питанием | ДКИ-Н-08 | 1370669 | | | 2005 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | х |
| 12 | Ингалятор компрессорный | Omron CompAIR Pro (NE-C29-E) | 2101042078 | | | 2008 |  | x | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 13 | Ингалятор ультразвуковой | Вулкан-3 | 1101041211 | | | 2008 |  |  | | х | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 14 | Камера бактерицидная с УФ-облучением для хранения стерильных хирургических инструментов | БУФинс-Микроцид | 1101040887 | | | 2007 |  |  | |  | | х | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 15 | Галогеновый источник света |  | 4101040878 | | | 2008 |  |  | |  | |  | |  | | х |  | |  |  |  | |  | |  |
| 16 | Монитор прикроватный реаниматолога 5-канальный переносной | МПР5-02 Тритон | 1370740 | | | 2001 |  |  | |  | |  | |  | |  | х | |  |  |  | |  | |  |
| 17 | Насос шприцевой | Asena GH | 110104880 | | | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | х |  |  | |  | |  |
| 18 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный | ОРБпБ-01 СибЭСТ | 2101042086 | | | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | х |  | |  | |  |
| 19 | Оксиметр пульсовой неинвазивный цифровой с определением частоты пульса | ОП-31А Тритон Т-31 | 1370809 | | | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | х | |  | |  |
| 20 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 1101040956 | | | 2007 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | х |  |  | |  | |  |
| 21 | Отсасыватель хирургический | 7А-23D | 1101041202 | | | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | х |  | |  | |  |
| 22 | Отсасыватель хирургический | 7А-23В | 2101042045 | | | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | х | |  | |  |
| 23 | Отсасыватель хирургический | 7А-23D | 2101042046 | | | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | х | |  |
| 24 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 3101042001 | | | 2008 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | х |
| 25 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 3101042002 | | | 2008 | x |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 26 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 3101042003 | | | 2008 |  | x | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 27 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 3101042004 | | | 2008 |  |  | | х | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 28 | Отсасыватель хирургический | Элема-Н-АМ-1 | 101041240 | | | 2004 |  |  | |  | | х | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 29 | Очиститель воздуха | Аэролайф | 4101040559 | | | 2007 |  |  | |  | |  | |  | | х |  | |  |  |  | |  | |  |
| 30 | Очиститель воздуха | Аэролайф | 4101040558 | | | 2007 |  |  | |  | |  | |  | | x |  | |  |  |  | |  | |  |
| 31 | Очиститель воздуха | Аэролайф | 4101040557 | | | 2007 |  |  | |  | |  | |  | | x |  | |  |  |  | |  | |  |
| 32 | Система регистрации звуковых вызванных потенциалов | EP15 | 3101040828 | | | 2006 |  |  | |  | |  | |  | |  | х | |  |  |  | |  | |  |
| 33 | Стол операционный универсальный | ОУ | 1370335 | | | 1982 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | х |  | |  | |  |
| 34 | Стол операционный универсальный | ОУ | 1370716 | | | 1999 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | х | |  | |  |
| 35 | Шкаф суховоздушный | ШС-80 | 1370789 | | | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | х | |  |
| 36 | Шкаф суховоздушный | ШС-80 | 1370790 | | | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | х |
| 37 | Шкаф суховоздушный | ШС-80 | 1370791 | | | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 38 | Шкаф суховоздушный | ШС-80 | 1370792 | | | 2004 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| **Аптека** | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | | |
| 1 | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | | 101040712 | 2007 | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | х | |  |  |  | | |
| 2 | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | | 101040726 | 2007 | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | | х |  |  | | |
| 3 | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | | 101040727 | 2008 | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | | |
| 4 | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | | 101040728 | 2008 | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | | |
| 5 | Машина закаточная |  | | 101040711 | 2008 | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | | |
| 6 | Машина закаточная |  | | 101040724 | 1995 | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | | |
| 7 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШС-80 | | 101041236 | 2008 | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | | |
| 8 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШС-80 | | 101041237 | 2008 | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | | |
| 9 | Шкаф сушильно- стерилизационный | Шс-80 | | 101041235 | 2008 | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | | |
| 10 | Стерилизатор паровой | ГК-100 | | 101040725 | 2007 | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | | |
| 11 | Стерилизатор паровой | ГК - 100 | | 101041121 | 2007 | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | | |
| 12 | Рефрактометр | ИРФ-454Б2М | | 0101041505 | 2010 | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | | |