## Лист1
Приложение №1
Техническое задание на расходный материал для анализатора газов крови и электролитов EasyStat (MEDICA Corp., США)
№ позиции | № п/п | Технические требования
1 | Электрод pO2
| 1 | EBG Electrode pO2
| 2 | Требуемое количество, 1 шт.
2 | Электрод pH
| 1 | EBG Electrode pH
| 2 | Требуемое количество, 1 шт.
3 | Референсный электрод
| 1 | EBG Reference Electrode
| 2 | Требуемое количество, 1 шт.
4 | Электрод Na+
| 1 | EasyStat Na+ (Sodium) Electrode
| 2 | Требуемое количество, 1 шт.
5 | Электрод К+
| 1 | EasyStat K+ (Potassium) Electrode
| 2 | Требуемое количество, 1 шт.
6 | Электрод Ca++
| 1 | EasyStat Ca++ (Calcium) Electrode
| 2 | Требуемое количество, 1 шт.
7 | Модуль реагентный
| 1 | ES Reagent module
| 2 | Требуемое количество, 10 шт.
8 | Набор для ежедневной промывки
| 1 | (1х90мл;6х0.7г) // Calcium daily rinse/cleaning solution kit
| 2 | Требуемое количество, 2 уп.
9 | Тест-раствор окрашенный
| 1 | EBG Red dye test solution
| 2 | Требуемое количество, 1 шт.
10 | Трубка перистальтического насоса
| 1 | ES Pump Tube
| 2 | Требуемое количество, 1 шт.
11 | Термобумага для медицинских приборов
| 1 | Ширина - 57 мм
| 2 | Требуемое количество, 40 шт.