УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ /В.Н.Петухов /

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку химических продуктов

для отделения переливания крови МУЗ «МСЧ №9»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка химических продуктов для отделения переливания крови МУЗ «МСЧ № 9» |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 327 214,00 рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора |  | Начальная (максимальная) цена договора определена как минимальное значение из коммерческих предложений торгующих организаций. |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, аптека. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства субвенции, средства ОМС, средства от предпринимательской деятельности |
| Порядок формирования цены Договора (цены лота) |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 02.11.2011г. 09:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 03.11.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 07.11.2011г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства или - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3 (трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по Договору |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора (Протокол от «___» _________№_________) по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.» (Извещение от «___» ______ , № ___).. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, условия, количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.01 | Мешок для забора крови с гемоконсервантом |  |
| 1.02 | Общие технические характеристики |  |
| 1.03 | Длина трубки соединяющей заборную иглу и мешок для забора цельной крови (донорская магистраль) в диапазоне, не шире, см | 100-105 |
| 1.04 | Донорская магистраль прикреплена к мешку для забора крови, между дополнительным портом и Клапаном типа «Кликтип» | Наличие |
| 1.05 | Длина трубки соединяющей мешок для забора крови и дополнительный контейнер (дополнительная магистраль), в диапазоне, не шире, см | 50-55 |
| 1.06 | Длина трубки соединяющей дополнительный мешок и дополнительный контейнер (дополнительная магистраль), в диапазоне, см | 40-44 |
| 1.07 | Внутренний диаметр донорской и дополнительной магистрали, мм. | 3.0±0.2 |
| 1.08 | Внешний диаметр донорской и дополнительной магистрали, мм. | 4.4±0.2 |
| 1.09 | Индивидуальная цифровая маркировка донорской и дополнительной магистрали | представляет собой набор цифр нанесенный белой, несмываемой краской на магистрали |
| 1.010 | Толщина стенки контейнера, мм. | 0.39+0.02 мм-0.01 |
| 1.011 | Игла: |  |
| 1.012 | защищенная, со специальным колпачком | Наличие |
| 1.013 | ультратонкие стенки, 16G | Наличие |
| 1.014 | тройная заточка | Наличие |
| 1.015 | силиконизированное покрытие | Наличие |
| 1.016 | черная индикаторная метка на втулке для легкого определения расположения среза иглы и того, что колпачок не снимался ранее | Наличие |
| 1.017 | Клапан типа «Кликтип» на мешке для забора крови и дополнительном контейнере, распологается между двумя дополнительными портами. | Наличие |
| 1.018 | Два выходных порта на каждом контейнере | Наличие |
| 1.019 | Контейнеры: |  |
| 1.020 | форма округлая | Наличие |
| 1.021 | четыре боковых прорези, по периметру контейнера, для опытной трубки | Наличие |
| 1.022 | длина боковой прорези не более 2,5см | Наличие |
| 1.023 | две прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах | Наличие |
| 1.024 | прорезь по нижнему краю, длиной не более 2см, для подвешивания мешка | Наличие |
| 1.025 | Этикетка - на русском языке, надежно закрепленная специальным клеем | Наличие |
| 1.026 | Жесткая механически-несминаемая упаковка с прозрачной крышкой (пленкой), для хранения контейнеров | представляет собой коробку с ребрами жесткости и прозрачной передней (верхней) стенкой |
| 1.27 | Размеры жесткой упаковки , не более, см (ДхШхВ) | 29х17х8 |
| 1.028 | Материал пленки для закрытия лотка | прозрачная пленка, типа PET/PVDC/NY/PP |
| 1.029 | Материал упаковки, жесткой упаковки | пластик типа PP/этилен-винил-алкоголь сополимер /PP |
| 1.030 | Стерилизация контейнеров | паровая |
| 1.031 | Абсорбент кислорода в лотке | Наличие |
| 1.032 | Поглощающая бумага (целлюлозная бумага) в лотке | Наличие |
| 1.033 | Визуальный контроля состояния мешков при закрытой упаковке | Наличие |
| 1.034 | Гарантийный срок хранения в упаковке не менее, лет | 3 |
| 1.1 | Мешок для забора крови с гемоконсервантом сдвоенный |  |
| 1.1.1 | Количество собираемой крови | 350 мл |
| 1.1.2 | Емкость дополнительного контейнера | 300 мл |
| 1.1.3 | Предварительно залитый антикоагулянт в мешок для забора цельной крови | Наличие |
| 1.1.4 | Количество антикоагулянта | 49 мл |
| 1.1.5 | Состав предварительно залитого антикоагулянта в мешок для забора цельной крови: | Соответствие, указать |
| 1.1.6 | Каждые 100мл раствора содержат: |  |
| 1.1.7 | - Натрия цитрат (дигидрат) 2,630 г; |  |
| 1.1.8 | - Лимонная кислота (моногидрат) 0,327 г; |  |
| 1.1.9 | - Натрия дигидрофосфат (дигидрат) 0,251 г ; |  |
| 1.1.10 | - Декстроза (безводная) 2,900г; |  |
| 1.1.11 | - Аденин 0,0275г; |  |
| 1.1.12 | - Вода для инъекций 100мл; |  |
| 1.1.13 | Количество содержащихся контейнеров в упаковке, не менее, комплектов счетверенных мешков, штук | 5 |
| 1.1.14 | Возможный срок хранения эритроцитов не менее, суток | 35 |
| 1.1.15 | Количество, шт. | 30 |
| 1.1.16 | Срок поставки | Поставка в течение пяти рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора |
| 1.2 | Мешок для забора крови с гемоконсервантом сдвоенный |  |
| 1.2.1 | Количество собираемой крови | 450 мл |
| 1.2.2 | Емкость дополнительного контейнера | 400 мл |
| 1.2.3 | Предварительно залитый антикоагулянт в мешок для забора цельной крови | Наличие |
| 1.2.4 | Количество антикоагулянта | 49 мл |
| 1.2.5 | Состав предварительно залитого антикоагулянта в мешок для забора цельной крови: | Соответствие, указать |
| 1.2.6 | Каждые 100мл раствора содержат: | Соответствие, указать |
| 1.2.7 | - Натрия цитрат (дигидрат) 2,630 г; |  |
| 1.2.8 | - Лимонная кислота (моногидрат) 0,327 г; |  |
| 1.2.9 | - Натрия дигидрофосфат (дигидрат) 0,251 г ; |  |
| 1.2.10 | - Декстроза (безводная) 2,900г; |  |
| 1.2.11 | - Аденин 0,0275г; |  |
| 1.2.12 | - Вода для инъекций 100мл; |  |
| 1.2.13 | Количество содержащихся контейнеров в упаковке, не менее , комплектов счетверенных мешков, штук | 5 |
| 1.2.14 | Возможный срок хранения эритроцитов не менее, суток | 35 |
| 1.2.15 | Количество, шт. | 180 |
| 1.2.16 | Срок поставки | Поставка в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора |
| 1.3 | Мешок для забора крови с гемоконсервантом счетверенный |  |
| 1.3.1 | Количество содержащихся контейнеров в упаковке, не менее, комплектов счетверенных мешков, штук | 4 |
| 1.3.2 | Предварительно залитый антикоагулянт, 63 мл в мешок для забора цельной крови | Наличие |
| 1.3.3 | Количество собираемой крови | 450 мл |
| 1.3.4 | Емкость первого дополнительного контейнера, в диапазоне не шире границ | 300 мл- 310мл |
| 1.3.5 | Емкость второго дополнительного контейнера, в диапазоне не шире границ | 400 мл- 410мл |
| 1.3.6 | Емкость третьего дополнительного контейнера, в диапазоне не шире границ | 380 мл- 410мл |
| 1.3.7 | Количество антикоагулянта | 63 мл |
| 1.3.8 | Пропорция антикоагулянта | 1:07 |
| 1.3.9 | Количество антикоагулянта | 100 мл |
| 1.3.10 | Пропорция антикоагулянта | 1:4 |
| 1.3.11 | Возможный срок хранения эритроцитов не менее, суток | 42 |
| 1.3.12 | Количество, шт. | 150 |
| 1.3.13 | Срок поставки | Поставка в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора |
| 2 | Система для забора крови |  |
| 2.1 | Назначение: для взятия дозы донорской крови в стеклянную бутылку | наличие |
| 2.2 | Рабочая длина основной части | Не менее 600 мм |
| 2.3 | Внутренний диаметр полимерной трубки | Не более 3,1 мм |
| 2.4 | Инъекционная игла, диаметром не более 1,65 мм | Наличие, указать |
| 2.5 | Коннектор «Луер-Лок», для соединения иглы инъекционной с полимерной трубкой; | Наличие |
| 2.6 | Количество, шт. | 100 |
| 2.7 | Срок поставки | В течение пяти рабочих дней с момента подписания договора |
| 3 | Комплект устройств полимерных для удаления лейкоцитов и получения безлейкоцитных компонентов консервированной крови, однократного применения) | Наличие |
| 3. | Механизм фильтрации | механический, адгезивный, адсорбционный |
| 3.1 | Фильтрующая мембрана | круглая с равномерным распределением фильтруемой среды |
| 3.2 | Материал фильтрующей мембраны | многослойный модифицированный полиэстер с пространственной структурой |
| 3.3 | Фильтруемые среды | эритровзвесь, эритромасса |
| 3.4 | Объем фильтруемых сред | до 2-х доз |
| 3.5 | Упаковка | индивидуальная, стерильная, апирогенная |
| 3.6 | Процент гемолиза эритроцитов в процессе фильтрации не более, % | 0,05 |
| 3.7 | Метод стерилизации | гамма излучение |
| 3.8 | Количество, шт. | 60 |
| 3.9 | Срок поставки | В течение 5 рабочих дней после заключения договора |
| 4 | Цоликлоны анти-А.Титр 1:32 в прямой реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами А1 (серия R), мл | 1000 |
| 5 | Цоликлоны анти-В. Титр 1:32 в прямой реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами (серия R), мл | 1000 |
| 6 | Цоликлоны анти-Д супер. Титр 1:512 в микроплате, мл | 500 |
| 7 | Цоликлоны анти-А1 Лектин. Титр 1:32 в солевой среде с эритроцитами, мл | 100 |
| 8 | Система счетверенных мешков для забора крови с лейкофильтром для цельной крови,мешками с антикоагулянтом и ресуспендирующим раствором | Наличие |
| 8. | Область применения: служба крови |  |
| 8.1 | Назначение:сбор, разделение, фильтрация от лейкоцитов и длительное хранение компонентов крови. |  |
| 8.2 | Удаление лейкоцитов % | не менее 99,99% |
| 8.3 | Удаление тромбоцитов % | 95% |
| 8.4 | % гемолиза эритроцитов в процессе фильтрации | Менее 0,05% |
| 8.5 | Потери эритроцитов | не более 6,2% |
| 8.6 | Удаление продуктов распада лейкоцитов (цитокинов, анафилотоксина С3) | наличие |
| 8.7 | Активация факторов свертывания и биологически активных веществ (С3) | отсутствие |
| 8.8 | Количество остаточных лейкоцитов | Не более 1х105 |
| 8.9 | Скорость фильтрации фильтра | не более 14+/-3 мл/мин |
| 8.10 | Удаление нитей фибрина и микроагрегатов | 100% |
| 8.11 | Расположение лейкофильтра между 1-м и 2-м мешками | наличие |
| 8.12 | Жесткая механически несминаемая упаковка с прозрачной передней стенкой | наличие |
| 8.13 | Первый мешок с консервантом (для забора крови) | наличие |
| 8.14 | Второй мешок пустой | наличие |
| 8.15 | Третий мешок пустой | наличие |
| 8.16 | Четвертый мешок с ресуспендирующим раствором (SAGM) | наличие |
| 8.17 | Дополнительный мешочек для первой порции крови. | не менее 10 мл. |
| 8.18 | Встроенное устройство(холдер)для взятия образца крови с помощью вакуумной пробирки . | наличие |
| 8.19 | Система счетверенных мешков | наличие |
| 8.20 | Лейкоцитарный фильтр | наличие |
| 8.21 | Устройство для взятия образца крови с помощью вакуумной пробирки . | наличие |
| 8.22 | Устройство для защиты иглы | наличие |
| 8.23 | Дополнительный мешочек для первой порции крови. | наличие |
| 8.24 | Инструкция на русском языке | Предоставляется с товаром |
| 8.25 | Количество, шт. | 9 |
| 8.26 | Срок поставки | В течение пяти рабочих дней со дня заключения договора |
| 9 | ID-карты для иммуногематологических исследований, совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) | Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для выявления клинически значимых субклассов иммуноглобулинов. Размер не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее12. Количество карт в упаковке – не менее 12. |
| 9.1 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
| 9.2 | Количество, шт. | 3 |
| 10 | Реагент диагностический для иммуногематологических исследований in vitro ID-Дилюент 2 | ID-дилюент 2, 1 флакон 500 мл, содержащий модифицированный раствор низкой ионной плотности для приготовления суспензии эритроцитов для работы в ID-картах с моноклональными антителами. Количество определений в упаковке – не менее 1000. |
| 10.1 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
| 10.2 | Количество, шт. | 1 |
| 11 | Стандартные эритроциты для перекрестного метода определения группы крови 2x10 ml в ID-картах | 2 флакона по 10 мл, содержащие эритроциты A1 и B. Срок годности не менее 6-ти недель. Количество определений в упаковке – не менее 200. |
| 11.1 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
| 11.2 | Количество, шт. | 1 |
| 12 | Стандартные эритроциты для проведения скрининга антител ID-DiaCell I-II-III 3x10 ml в ID-картах | 3 Флакона по 10 мл, содержащие 0,8 % суспензию эритроцитов группы крови 0 различных фенотипов. Срок годности не менее 6-ти недель. Количество определений в упаковке – не менее 200. |
| 12.1 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
| 12.2 | Количество, шт. | 1 |
| 13 | ID-DiaPanel. Панель эритроцитов для установления специфичности антител в непрямой реакции Кумбса и Холодовой агглютинации | 11 флаконов по 4 мл, содержащих эритроциты группы крови 0 различных фенотипов. Количество определений в упаковке – не менее 80., совместимые с оборудованием для гелевой системы ДиаМед |
| 13.1 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
| 13.2 | Количество, шт. | 1 |
| 14 | ID-карты для иммуногематологических исследований, для определения группы крови АВО/D для пациентов | Гелевые карты с моноклональными антителами, состоящие из 6 микропробирок, для определения группы крови прямым и перекрестным методом, резус-фактора с учетом вариантного D для пациентов. Размером не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее 48. Количество карт в упаковке – 48. ID-карты для иммуногематологических исследований. совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |
| 14.1 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
| 14.2 | Количество, шт. | 1 |
| 15 | ID-карты для иммуногематологических исследований, для определения группы крови АВО/Rh для новорожденных | Гелевые карты с моноклональными антителами, состоящие из 6 микропробирок для определения группы крови системы ABO, резус-фактора, прямого антиглобулинового теста для новорожденных. Размер не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее 48. Количество карт в упаковке – 48. ID-карты для иммуногематологических исследований, совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |
| 15.1 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
| 15.2 | Количество, шт. | 3 |
| 16 | ID-карты для иммуногематологических исследований, LISS/Coombs. | Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для проведения скрининга аллоантител с полиспецифическим реагентом Кумбса. Размер не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее 96.В одной упаковке – 48 карт. ID-карты для иммуногематологических исследований, совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |
| 16.1 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
| 16.2 | Количество, шт. | 3 |
| 17 | ID-карты для иммуногематологических исследований, для определения антигена К. | Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для определения антигена К системы Келл. Размер не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее 72. Количество карт в упаковке – 12. ID-карты для иммуногематологических исследований, совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |
| 17.1 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
| 17.2 | Количество, шт. | 1 |
| 18 | Срок поставки поз. 9 - 17 | По согласованному Заказчиком и Поставщиком графику со дня заключения гражданско-правового договора по декабрь 2011 года включительно |
| 19 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Предоставляется с товаром |
| 20 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или декларация о соответствии, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с товаром |