Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование закупки: поставка и установка 5 противопожарных дверей и 6 противопожарных

люков в МДОУ "Детский сад № 305" комбинированного вида.

2.Объем работ по установке дверей и люков определен ведомостью объемов работ

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________ |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
|  | установка противопожарных дверей и люков |  |  |  |
|  | МДОУ "Детский сад № 305", ул. Нефтяников, 36а, Братьев Игнатовых 13а |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | м2 | 13,48 |  |
| 2 | Установка дверей и люков противопожарных | м2 | 13,48 |  |
| 3 | Вывоз мусора | м3 | 3,00 |  |

Требование к поставляемому товару:

Сертифицированные стальные противопожарные двери  и люки (без остекления, с ручкой и замком) с пределом огнестойкости не менее EI - 60 (наличие сертификата соответствия требованиям СНиП 21-01-97 и сертификата пожарной безопасности, выдаваемые специальными аккредитованными органами). Отечественный производитель, наличие сертификата пожарной безопасности на строительные и отделочные материалы (монтажную пену для заполнения проемов), наличие на дверях и люках серийного номера, совпадающего с номером сертификата, наличие на дверях и люках маркировки со знаком соответствия пожарной безопасности.

Обязательно наличие лицензии МЧС для организации, осуществляющей работы по монтажу противопожарных дверей и люков.

Составил