Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

от «13» октября 2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству двух контейнерных площадок по адресу:

ул. Парковая, 1, ул.2-я Разгуляйская, 3

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 | 100 ям | 0,12 6*2/100 |
| Монтаж опорных стоек (труба стальная сварная водогазопроводная d 80мм толщина стенки 3,5 мм) для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 0,17616 88,08*2/100 |
| Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100м3 бетона, бутобетона и железобетона | 0,0002 0,01*2/100 |
| Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб | 100 м2 | 0,062 0,031*2/100 |
| Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного окрашенного листа | 100 м2 | 0,2802 14,01*2/100 |

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30.11.2011г.

Условия: Работы выполняются в соответствии с нормативными документами, СНиП, ГОСТ, с учетом «Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ».