Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «14» октября 2011 года  № 48

Техническое задание

| Наименование | Описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Восковые профили | Восковые анатомические профили для моделирования подъязычной дуги на нижней челюсти. Упаковка: 15 шт (воск средней твердости зеленого цвета), длина 17 см. | Упаковка | 2 |
| Рубчатый воск для литья | Воск зеленого цвета для моделирования базисов под верхнюю челюсть. Упаковка: 15 пластин, размер 15 х 7,5 см, толщина 0,5 мм. | Упаковка | 2 |
| Подготовительный воск | Воск красного цвета для подкладки под дугу при изготовлении бюгельных протезов. Упаковка: 15 пластин, размер 17,5 х 8 см, толщина 0,5 мм. | Упаковка | 2 |
| Окклюзионный воск | Воск мятно-зеленый для моделирования жевательных поверхностей, не оставляет пятен, не липнет и выгорает без остатка. Коробка=70 г. | Коробка | 2 |
| Восковая проволока для литников | Восковая проволока для литников, предназначена для построения литниково-питающей системы при литье из сплавов коронок и элементов конструкций протезов. Среднетвердая, цвет зеленый, диаметр 2,0 мм, 50 метров. | Катушка | 7 |
| Воск S-U-TAUCHWACHS (braun), или эквивалент | Воск погружной коричневый в брусках. Упаковка 200 г | Упаковка | 3 |
| S-U-Вторичный воск (летний), или эквивалент | Воск для изготовления вторичных частей телескопических коронок и замковых креплений. Температура застывания 60*С. Упаковка 45 гр. | Упаковка | 2 |
| Воск базисный 02 | Воск базисный 02, предназначен для моделирования базисов съемных протезов, а также для изготовления прикусных шаблонов, температура плавления 53-55градусов. Форма выпуска пластины 500 гр. | Упаковка | 100 |
| Воск моделировочный | Воск моделировочный, предназначен для изготовления вкладок, коронок, вставок, литых кламмеров, полукоронок, дуг, и каркасов бюгельных и мостовидных протезов метом литья по выплавляемым моделям. Форма выпуска: синий цвет 65 гр. | Упаковка | 100 |
| Погружной воск GEO-Dip, или эквивалент | Специальный воск для изготовления восковых колпачков с помощью техники погружения. Зеленого цвета. Упаковка 200 г. | Упаковка | 5 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП