Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «14» октября 2011 года  № 49

Техническое задание

| Наименование | Описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Аттачмены рельсовые | Набор: 7 патриц +7 матриц | Набор | 10 |
| FUJI 1, или эквивалент | Композитный стеклоиономерный цемент для коронок и мостовидных протезов. Комплектация: порошок 35г, жидкость 25г. | Упаковка | 10 |
| СиккоТим, или эквивалент | Специфический препарат д/сушки и дезинфекции корневых каналов и кариозных полостей уп (50мл) | Упаковка | 20 |
| Провикол, или эквивалент | Цемент для временной фиксации без эвгенола. Комплектация: 25г база, 25г катализатор. | Упаковка | 10 |
| Боры SSW GW-2, или эквивалент | Боры для разрезания коронок. Комплект 10 шт. | Комплект | 20 |
| SILAGUM LIGHT, или эквивалент | Оттискный материал на основе А силикона, сокращенное рабочее время и время отверждения, высокая точность, более мягкая консистенция, облегченное извлечение из полости рта. Набор :база 2 по 262 мл, коррегирующий слой картридж 2 по 50 мл | Набор | 40 |
| Bisico S1 Soft Superhydrophil базовый материал или эквивалент | А-силиконовый мягкий супергидрофильный базовый слепочный материал для сэндвич- техники, цвет -серо-голубой, твердость 64, максимальная усадка 0,1%, время смешивания 30 сек, время обработку 2,2 мин, время затвердевания 3 мин уп. 900 г | Упаковка | 5 |
| Bisico S2 Superhydrophil коррегирующий или эквивалент | А-силиконовый мягкий супергидрофильный коррегирующий слепочный материал средней текучести в картриджах, среднетекучий, цвет - шоколадный, твердость 55, максимальная линейная усадка 0,1%, время обработки 2,3-2,5 мин, время затвердевания 3 мин в уп. 3 х48 мл + 24 смесителя +10 канюль | Упаковка | 5 |
| SPEEDEX, или эквивалент | Оттискный материал на силиконовой основе, поливинилсилоксановый материал для двойных оттисков. Набор: базовый слой - 910мл, коррегирующий слой -140мл, активатор - 60мл. | Набор | 45 |
| IMPREGUM PENTA SOFT, или эквивалент | Полиэфирный монофазный слепочный материал для замешивания в системе PENTAMIX, степень вязкости средняя, рабочее время от начала смешивания 2 мин. 45 сек. Время затвердевания от начала смешивания 6 мин. Форма: туба с базовой массой 2 х 300 мл, туба с катализатором 2 х 60 мл. | Набор | 15 |
| Насадки PENTA, или эквивалент | Смесительные насадки PENTA красные, для аппарата PENTAMIX. Упаковка 50 шт. | Упаковка | 3 |
| Насадки желтые | Для смешивания пистолета – диспенсера. Желтые, упаковка-50шт. Упаковка. | Упаковка | 6 |
| Репин, или эквивалент | Цинкокись эвгеноловая масса для изготовления слепков с беззубых челюстей в индивидуальной ложке. Упаковка: 300 г белая паста, 125 г. коричневая паста. | Упаковка | 10 |
| Uniclip kit (0,8mm), или эквивалент | Набор эндодонтического инструментария и беззольных штифтов для изготовления штифтовкладок. Состоит из: дриля расширительного - 3 шт (108,208,308), дриля калибровки - 3 шт (108,208,308), мандрель 1 шт, беззольные штифты uniclip - 120шт (40 шт Х 108, 40 шт Х 208, 40 шт Х 308) | Набор | 2 |
| Uniclip kit (1,0mm), или эквивалент | Набор эндодонтического инструментария и беззольных штифтов для изготовления штифтовкладок. Состоит из: дриля расширительного - 3 шт (110,210,310), дриля калибровки - 3 шт (110,210,310), мандрель 1 шт, беззольные штифты uniclip - 120шт (40 шт Х 110, 40 шт Х 210, 40 шт Х 310) | Набор | 2 |
| Ложка для снятия слепков металлическая ЛС № 1 | Металлическая слепочная ложка с отверстиями верх | Шт | 30 |
| Ложка для снятия слепков металлическая ЛС № 2 | Металлическая слепочная ложка с отверстиями низ | Шт | 30 |
| Ложки слепочные пластмассовые №1 (пара) | Ложки слепочные одноразовые пластмассовые цветокодированные, имеют перфорации и выборочную шероховатость для фиксации слепочного материала, размеры №1. Уп. (2 шт. верх-низ) | Упаковка | 100 |
| Ложки слепочные пластмассовые №2 (пара) | Ложки слепочные одноразовые пластмассовые цветокодированные, имеют перфорации и выборочную шероховатость для фиксации слепочного материала, размеры №2. Уп. (2 шт. верх-низ) | Упаковка | 100 |
| Ложки слепочные пластмассовые №3 (пара) | Ложки слепочные одноразовые пластмассовые цветокодированные, имеют перфорации и выборочную шероховатость для фиксации слепочного материала, размеры №3. Уп. (2 шт. верх-низ) | Упаковка | 20 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП