Приложение №1

к открытому аукциону

в электронной форме

Техническое задание

На поставку реактивов для биохимической лаборатории МУЗ «ГКП №4»

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Набор реагентов для постановки тимоловой пробы в сыворотке крови | Наличие |
|  | 2 | Количество определений в наборе | не менее 330 |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | концентрат тимолового реактива | не менее 2 фл × 10 мл |
|  | 5 | барий хлористый (0,0481 моль/л) | не менее 1 фл × 3 мл |
|  | 6 | серная кислота (2,5 моль/л) | 1 фл × 10 мл |
|  | 7 | Чувствительность | не более 0,1 ед. S-H |
|  | 8 | Линейность в диапазоне | не менее 1 - 20 ед. S-H |
|  | 9 | Количество, набор | 4 |
| 2 | 1 | Набор реагентов для электрофореза белка на ацетатцеллюлозной пленке | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | буферный раствор 4-кратный концентрат | не менее 2 фл × 125 мл |
|  | 4 | краситель пунцовый С | не менее 125 мл |
|  | 5 | контрольная сыворотка лиофилизированная | не менее 1 фл |
|  | 6 | растворитель | не менее 2 мл |
|  | 7 | Объем флакона | не менее 1000 мл |
|  | 8 | Количество, набор | 4 |
| 3 | 1 | Билирубин | Наличие |
|  | 2 | Метод Йендрашека-Грофа | Наличие |
|  | 3 | Количество определений: |  |
|  | 4 | - общего билирубина | Не менее 138 |
|  | 5 | - прямого билирубина | Не менее 138 |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | ● реагент № 1 | Наличие |
|  | 8 | - кофеиновый регант | не менее 200 мл |
|  | 9 | ● реагент № 2 | Наличие |
|  | 10 | - сульфаниловая кислота | не менее 55 мл |
|  | 11 | ● реагент № 3 | Наличие |
|  | 12 | - натрия нитрит | не менее 2 мл |
|  | 13 | ● реагент № 4 | Наличие |
|  | 14 | - физиологический раствор | не менее 250 мл |
|  | 15 | ● калибратор (в 2 мл дистил. воды) | не менее 85,5 мкмоль/л |
|  | 16 | Линейность, | не менее 220 мкмоль/л |
|  | 17 | Коэффициент вариаации | не более 5 % |
|  | 18 | Количество, набор | 13 |
| 4 | 1 | Мочевина | Наличие |
|  | 2 | Уреазный глутаматдегидрогеназный кинетический метод | Наличие |
|  | 3 | Объем набора | не менее 400 мл |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | ● реагент № 1 | Наличие |
|  | 6 | - трис-буфер рН 8,0 | не менее 0,05 М |
|  | 7 | ● реагент № 2 | Наличие |
|  | 8 | - уреаза | не менее 8000 Ед/л |
|  | 9 | - глутаматдегидрогеназа | не менее 700 Ед/л |
|  | 10 | ● реагент № 3 | Наличие |
|  | 11 | - НАДН2 | не менее 160 мг/л |
|  | 12 | ● калибратор | Наличие |
|  | 13 | - раствор мочевины | 13,3 (800) ммоль/л (мг/л) |
|  | 14 | Линейность | до 33,3 ммоль/л (200/100)(мг/мл) |
|  | 15 | Коэффициент вариаации | не более 5 % |
|  | 16 | Количество, набор | 10 |
| 5 | 1 | Калий | Наличие |
|  | 2 | Турбидиметрический метод без депротеинезации | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | монореагент | Наличие |
|  | 5 | NaOH | не менее 500 ммоль/л |
|  | 6 | тетрафенилборат | не менее 260 ммоль/л |
|  | 7 | детергенты | Наличие |
|  | 8 | стабилизаторы | Наличие |
|  | 9 | калибратор | Наличие |
|  | 10 | калий | не менее 5 ммоль/л |
|  | 11 | Объем набора | не менее 100 мл |
|  | 12 | Длина волны | 578 (ФЭК - 590) нм |
|  | 13 | Линейность в диапазоне концентраций | от 2,0 до 10,0 ммоль/л |
|  | 14 | Отклонение | не более 10% |
|  | 15 | Чувствительность | 1 ммоль/л |
|  | 16 | Коэффициент вариации | не более 10% |
|  | 17 | Время проведения анализа | не более 5 мин. |
|  | 18 | Количество, набор | 3 |
| 6 | 1 | Стрептокиназа | Наличие |
|  | 2 | Для диагностических обследований | Наличие |
|  | 3 | Форма выпуска | лиофилизат в ампулах |
|  | 4 | Ферментативная активность (в амп.) | 600-1200 ед. |
|  | 5 | Количество ампул в упаковке | не менее 5 |
|  | 6 | Количество, упаковка | 30 |
| 7 | 1 | Триглицериды | Наличие |
|  | 2 | Ферментативный колориметрический тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | Монореагент | не менее 100 мл |
|  | 5 | PIPES буфер (рН 7.5) | не менее 50 ммоль/л |
|  | 6 | 4-хлорфенол | не менее 5 ммоль/л |
|  | 7 | 4-аминоантипирин | не менее 0,25 ммоль/л |
|  | 8 | Ионы магния | не менее 4,5 ммоль/л |
|  | 9 | АТФ | не менее 2 ммоль/л |
|  | 10 | Липаза | ≥ 1,3 Е/мл |
|  | 11 | Пероксидаза (ПОД) | ≥ 0,5 Е/мл |
|  | 12 | Глицеролкиназа (ГК) | ≥ 0,4 Е/мл |
|  | 13 | Глицерол-3-фосфат оксидаза (ГФО) | ≥ 1,5 Е/мл |
|  | 14 | Стандарт триглицеридов | не менее 1фл. х 3мл |
|  | 15 | Триглицериды | 2,28 ммоль/л (200мг/дл) |
|  | 16 | Количество определений | не менее 4фл. х 100 мл |
|  | 17 | Реагенты стабильны после вскрытия вплоть до указанной даты при температуре хранения от 2 до 8°С | Наличие |
|  | 18 | Монореагент сохраняет стабильность в течение 4 недель при температуре хранения от 20 до 25°С | Наличие |
|  | 19 | Длина волны | 500, Hg 546 нм |
|  | 20 | Количество, набор | 12 |
| 8 | 1 | Кальций | Наличие |
|  | 2 | Фотометрический тест, метод с о-крезолфталеинкомплексоном | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | Буфер | не менее 1 х 100 мл |
|  | 5 | лизиновый буфер (pH = 11,1) | не менее 0,2 моль/л |
|  | 6 | азид натрия | не менее 0,095 % |
|  | 7 | Окрашивающий реагент | не менее 1 х 100 мл |
|  | 8 | 8 – гидроксихинолин | не менее 14 ммоль/л |
|  | 9 | о-Крезолфталеинкомплексон | не менее 0,1 ммоль/л |
|  | 10 | соляная кислота | не менее 40 ммоль/л |
|  | 11 | Стандарт кальция | не менее 1 х3 мл |
|  | 12 | кальций (II) | 2 (8) ммоль/л (мг/дл) |
|  | 13 | азид натрия | не менее 0,095 % |
|  | 14 | Рабочий реагент сохраняет стабильность в течение 3 дней при хранении при температуре от 15 до 25°C или в течение 7 дней при температуре хранения от 2 до 8°C. | Наличие |
|  | 15 | Длина волны | 570, 546; Hg 578 нм |
|  | 16 | Количество, набор | 8 |
| 9 | 1 | С-реактивный белок | Наличие |
|  | 2 | Метод латекс-агглютинации | Наличие |
|  | 3 | Количество определений | не менее 100 |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | ● реагент № 1 | Наличие |
|  | 6 | - СРБ-латекс суспензия | Наличие |
|  | 7 | ● реагент № 2 | Наличие |
|  | 8 | - разбавитель | Наличие |
|  | 9 | ● реагент № 3 | Наличие |
|  | 10 | - положительный контроль - СРБ | не менее 10 мг/л |
|  | 11 | ● реагент № 4 | Наличие |
|  | 12 | - отрицательный контроль - СРБ | не более 5 мг/л |
|  | 13 | ● реагент № 5 | Наличие |
|  | 14 | - слабоположительный контроль - СРБ в диапазоне | от 5 до 10 мг/л |
|  | 15 | ● тест-пластина (слайд) | Наличие |
|  | 16 | Чувствительность в диапазоне концентраций СРБ | от 5 до 10 мг/л |
|  | 17 | Антисыворотка моноспецифична по отношению к СРБ человека | Наличие |
|  | 18 | Количество, набор | 20 |
| 10 | 1 | Холестерин | Наличие |
|  | 2 | Метод:ферментативный фотометрический тест GOD-PAP, метод Триндера, конечная точка | Наличие |
|  | 3 | Состав R1: |  |
|  | 4 | Фосфатный буфер | не менее 250 ммоль/л |
|  | 5 | 4-Аминоантипирин | не менее 0,3 ммоль/л |
|  | 6 | Пероксидаза | не менее 3000 Ед/л |
|  | 7 | Холестеринэстераза | не менее 200 Е/л |
|  | 8 | Фенол | не менее 5 ммоль/л |
|  | 9 | Холестериноксидаза | не менее 100 Е/л |
|  | 10 | Стандарт | не менее 5,2 ммоль/л |
|  | 11 | Линейность в диапазоне | от 1 до19,4 ммоль/л |
|  | 12 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С | Наличие |
|  | 13 | Реагент в жидкой форме | Наличие |
|  | 14 | Фасовка: |  |
|  | 15 | R1 | не менее 6 фл × 100 мл |
|  | 16 | Стандарт | не менее 2 фл × 3 мл |
|  | 17 | Количество, набор | 16 |
| 11 | 1 | Глюкоза | Наличие |
|  | 2 | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка | Наличие |
|  | 3 | Состав R 1: | Наличие |
|  | 4 | буферно - ферментативный раствор, содержащий калий фосфорнокислый | не менее 250 ммоль/л |
|  | 5 | фенол | не менее 5 ммоль/л |
|  | 6 | 4-аминоантипирин | не менее 0,5 ммоль/л |
|  | 7 | глюкозооксидаза | не менее 10000 Е/л |
|  | 8 | пероксидаза | не менее 1000 Е/л |
|  | 9 | стандарт | не менее 5,55 ммоль/л |
|  | 10 | Линейность в диапазоне | от 1 до 22 ммоль/л |
|  | 11 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 °С до +8 °С | Наличие |
|  | 12 | Реагент в жидкой форме | Наличие |
|  | 13 | Фасовка: | Наличие |
|  | 14 | R1 | не менее 1 фл. × 1000 мл |
|  | 15 | стандарт | не менее 1 фл. × 10 мл |
|  | 16 | Количество, набор | 8 |
| 12 | 1 | Набор реактивов для определения глюкозы и лактата для анализатора серии Super GL | Наличие |
|  | 2 | Состав R1: |  |
|  | 3 | Системный гемолизирующий раствор | не менее 2х1 л |
|  | 4 | Калибровочный раствор (раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л) | не менее 100 мл |
|  | 5 | Контрольные растворы (4,0 ммоль/л глюкоза, 2,0 ммоль/л лактат) | не менее 25 мл |
|  | 6 | Контрольные растворы (12 ммоль/л глюкоза, 10 ммоль/л лактат) | не менее 25 мл |
|  | 7 | Контрольные растворы (30 ммоль/л глюкоза, 25 ммоль/л лактат) | не менее 25 мл |
|  | 8 | Количество определений | не менее 1000 |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |
| 13 | 1 | Гамма-глутамилтрансфераза | Наличие |
|  | 2 | Метод: Szasz/Persijn, колориметрический, кинетический | Наличие |
|  | 3 | Состав R 1: |  |
|  | 4 | Трис | не менее 125 ммоль/л |
|  | 5 | Глицил-глицин | не менее 125 ммоль/л |
|  | 6 | Азид натрия | 0,095% |
|  | 7 | Состав R 2: |  |
|  | 8 | L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид | 20 ммоль/л |
|  | 9 | Азид натрия | 0,095 % |
|  | 10 | Линейность в диапазоне | от 8,0 до 230 Е/л |
|  | 11 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |
|  | 12 | Реагент в жидкой форме | Наличие |
|  | 13 | Фасовка: |  |
|  | 14 | R 1 | не менее 5 х 80 мл |
|  | 15 | R 2 | не менее 1 х 100 мл |
|  | 16 | Количество, набор | 2 |
| 14 | 1 | ОЖСС | Наличие |
|  | 2 | Расчетный метод | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |
|  | 5 | Стабильность реагентов при температуре 15-25 С° до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Количество определений | не менее 100 |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | хлорид железа (III) | 0,09 ммоль/л |
|  | 9 | оксид аллюминия | не менее 50 гр. |
|  | 10 | измерительная ложка для оксида аллюминия | Наличие |
|  | 11 | Исследуемый образец | сыворотка или плазма, обработанная гепарином |
|  | 12 | Стабильность в сыворотке при температуре 4 С° | не менее 7 дней |
|  | 13 | Стабильность в сыворотке при температуре 15-25 С° | не менее 4 дней |
|  | 14 | Количество, набор | 3 |
| 15 | 1 | Реактив для определения активированного парциального тромбопластинового времени | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | Раствор, содержащий мозговые фосфолипиды, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы, 5 мл | не менее 2 фл. |
|  | 4 | Хлорид кальция, 0,277% раствор, 10 мл | не менее 2 фл. |
|  | 5 | Проведение анализа: |  |
|  | 6 | Коагулометрический вариант | Наличие |
|  | 7 | Мануальный вариант | Наличие |
|  | 8 | Количество, набор | 5 |
| 16 | 1 | Лактатдегидрогеназ | Наличие |
|  | 2 | Метод: модифицированный | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | Буфер: | не менее 10 × 8 мл |
|  | 5 | - ТРИС буфер (рН 7,4) | не менее 50 ммоль\л |
|  | 6 | - пируват | не менее 1,5 ммоль/л |
|  | 7 | Субстрат | не менее 2 × 10 мл |
|  | 8 | - NADH | не менее 0,8 ммоль/л |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |
| 17 | 1 | Железо | Наличие |
|  | 2 | Метод с хромазуролом Б и цетилтриметиламмонийбромидомом с образованием окрашенного комплекса | Наличие |
|  | 3 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: | Наличие |
|  | 5 | однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-25 С° до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | Реагент ХЗБ: | не менее 2х100 мл |
|  | 9 | ХЗБ | не менее 0,18 ммоль/л |
|  | 10 | ЦТАБ | не менее 2,2 ммоль/л |
|  | 11 | гунидинхлорид | не менее 2,6 моль/л |
|  | 12 | ацетат-натриевый буфер (рН 4,7) | не менее 45 ммоль/л |
|  | 13 | стабилизаторы | Наличие |
|  | 14 | активаторы | Наличие |
|  | 15 | Стандарт железа: | не менее 1х5 мл |
|  | 16 | железо (ионизированное) | 17,9 мкмоль/л (100мкг/дл) |
|  | 17 | Длина волны | 623, Hg 623 нм |
|  | 18 | Линейность | 500 мкг/дл (89,5 мкмоль/л) |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | сыворотка | Наличие |
|  | 21 | гепаринизированная плазма | Наличие |
|  | 22 | Количество, набор | 4 |
| 18 | 1 | Набор реагентов для ежедневной промывки к анализатору ионоселективному | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разбавитель | не менее 1 фл × 90,0 мл |
|  | 4 | -реагент для ежедневной очистки (пепсин) | не менее 6 фл × 0,3 гр |
|  | 5 | Количество, набор | 4 |
| 19 | 1 | ɑ-Амилаза | Наличие |
|  | 2 | Метод: Ферментативный кинетический фотометрический | Наличие |
|  | 3 | Состав R 1: |  |
|  | 4 | фермент рН 7,15 | Наличие |
|  | 5 | Good’s буфер | не менее 0,1 моль/л |
|  | 6 | NaCl | не менее 62,5 ммоль/л |
|  | 7 | MgCl2 | не менее 12,5 ммоль/л |
|  | 8 | α-глюкозидаза | ≥ 2 кЕ/л |
|  | 9 | Состав R 2: |  |
|  | 10 | субстрат рН 7,15 | Наличие |
|  | 11 | Good’s буфер | не менее 0,1 моль/л |
|  | 12 | EPS-G7 | не менее 8,5 ммоль/л |
|  | 13 | Линейность до концентрации | 4000 Е/л |
|  | 14 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 °С до +8 °С | Наличие |
|  | 15 | Реагенты в жидкой форме | Наличие |
|  | 16 | Фасовка: |  |
|  | 17 | R1 | 5 фл × 80 мл |
|  | 18 | R2 | 1 фл × 100 мл |
|  | 19 | Количество, набор | 17 |
| 20 | 1 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора | Наличие |
|  | 2 | Метод латекс-агглютинации, качественное и полуколичественное определение | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | РФ-латекс суспензия | Наличие |
|  | 5 | Разбавитель | Наличие |
|  | 6 | Положительный контроль | Не более 16 МЕ/мл |
|  | 7 | Отрицательный контроль в диапазоне | 6 − 16 МЕ/мл |
|  | 8 | Слабоположительный контроль в диапазоне | 6 − 16 МЕ/мл |
|  | 9 | Тест-пластина (слайд) | Наличие |
|  | 10 | Количество определений | Не менее 100 |
|  | 11 | Количество, набор | 25 |
| 21 | 1 | Антистрептолизин-О | Наличие |
|  | 2 | Метод латекс-агглютинации | Наличие |
|  | 3 | Количество определений | не менее 100 |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | ● реагент № 1 |  |
|  | 6 | - АСО-латекс суспензия | Наличие |
|  | 7 | ● реагент № 2 |  |
|  | 8 | - разбавитель | Наличие |
|  | 9 | ● реагент № 3 |  |
|  | 10 | - положительный контроль - АСО | не менее 250 МЕ/мл |
|  | 11 | ● реагент № 4 |  |
|  | 12 | - отрицательный контроль - АСО | не более 150-250 МЕ/мл |
|  | 13 | ● реагент № 5 |  |
|  | 14 | - слабоположительный контроль - АСО в диапазоне | от 150 до 250 МЕ/мл |
|  | 15 | ● тест-пластина (слайд) | Наличие |
|  | 16 | Чувствительность в диапазоне концентраций АСО | от 150 до 250 МЕ/мл |
|  | 17 | Количество, набор | 25 |
| 22 | 1 | Мочевая кислота | Наличие |
|  | 2 | Ферментативный уриказный метод | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | ● ферментативный реагент | не менее 400 мл |
|  | 5 | - фосфатный буфер | не менее 50 ммоль/л |
|  | 6 | - 4-аминофеназон | не менее 0,3 ммоль/л |
|  | 7 | - ДХГБС | не менее 4 ммоль/л |
|  | 8 | - уриказа | не менее 200 Е/л |
|  | 9 | - пероксидаза | не менее 1000 Е/л |
|  | 10 | ● стандарт мочевой кислоты | не менее 3 мл |
|  | 11 | - мочевая кислота | 476 (8) мкмоль/л (мг/дл) |
|  | 12 | Длина волны | 520, Hg 546 нм |
|  | 13 | Стабильность ферментативного реагента при температуре 15-25 С° | не менее 2 недель |
|  | 14 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие |
|  | 15 | Исследуемый образец: |  |
|  | 16 | - сыворотка | Наличие |
|  | 17 | - гепаринизированная или ЭДТА-плазма | Наличие |
|  | 18 | - моча | Наличие |
|  | 19 | Линейность | 20 (1190) мг/дл (мкмоль/л) |
|  | 20 | Количество, набор | 15 |
| 23 | 1 | Креатинин + суплемент | Наличие |
|  | 2 | Метод: Реакция Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам | Наличие |
|  | 3 | Состав R 1: |  |
|  | 4 | пикриновая кислота | не менее 13 ммоль/л |
|  | 5 | Состав R 2: |  |
|  | 6 | гидроокись натрия | не менее 0,368 моль/л |
|  | 7 | стандарт | не менее 177 мкмоль/л |
|  | 8 | Линейность в диапазоне | от 35,4 до 1062 мкмоль/л |
|  | 9 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 °С до +8 °С | Наличие |
|  | 10 | Реагент в жидкой форме | Наличие |
|  | 11 | Фасовка: |  |
|  | 12 | R1 | не менее 3 фл. × 100 мл |
|  | 13 | R 2 | не менее 3 фл. × 100 мл |
|  | 14 | стандарт | не менее 2 фл. × 3 мл |
|  | 15 | Время реакции | Не более 10 мин |
|  | 16 | Дополнительный реагент для Креатинина | Наличие |
|  | 17 | Удаление билирубина методом окисления | Наличие |
|  | 18 | Состав: |  |
|  | 19 | феррицианид калия | не менее 0,01 моль/л |
|  | 20 | Жидкий | Наличие |
|  | 21 | Готовый | Наличие |
|  | 22 | Фасовка | не менее 1 × 20 мл |
|  | 23 | Количество, набор | 25 |
| 24 | 1 | Креатинкиназа | Наличие |
|  | 2 | Кинетический метод согласно рекомендациям IFCC | Наличие |
|  | 3 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 4 | - однореагентная | Наличие |
|  | 5 | - двухреагентная (реагенты готовы к применению) | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 8 | - при температуре 2-8 С° | не менее 30 дней |
|  | 9 | - при температуре 15-25 С° | не менее 3 дней |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | ● ферментативный реагент | не менее 80 мл |
|  | 12 | - имидазоловый буфер (рН 6,5) | не менее 0,1 ммоль/л |
|  | 13 | - глюкоза | не менее 20 ммоль/л |
|  | 14 | - ацетат магния | не менее 10 ммоль/л |
|  | 15 | - N-ацетилцистеин | не менее 0,2 ммоль/л |
|  | 16 | - АМФ | не менее 5 ммоль/л |
|  | 17 | - диаденозин пентафосфат | не менее 10 мкмоль/л |
|  | 18 | - NADP | не менее 2 ммоль/л |
|  | 19 | - ГК | не менее 4 Е/мл |
|  | 20 | - ЭДТА | не менее 2 ммоль/л |
|  | 21 | - SH-стабилизатор | не менее 25 ммоль/л |
|  | 22 | - азид натрия | не менее 0,095 % |
|  | 23 | ● субстрат | не менее 20 мл |
|  | 24 | - АДФ | не менее 2 ммоль/л |
|  | 25 | - Г-6Ф-ДГ | не менее 2,8 Е/мл |
|  | 26 | - креатинфосфат | не менее 30 ммоль/л |
|  | 27 | - азид натрия | не менее 0,095 % |
|  | 28 | Длина волны | Hg 365, 340 или Hg 334 нм |
|  | 29 | Линейность | не менее 0,2 |
|  | 30 | Исследуемый образец: |  |
|  | 31 | - сыворотка | Наличие |
|  | 32 | - гепаринизированная плазма | Наличие |
|  | 33 | - ЭДТА плазма | Наличие |
|  | 34 | Количество, набор | 1 |
| 25 | 1 | Общий белок | Наличие |
|  | 2 | Метод: Биуретовый, фотометрический тест | Наличие |
|  | 3 | Состав R 1: |  |
|  | 4 | гидроокись натрия | не менее 100 ммоль/л |
|  | 5 | калий-натрий виннокислый | не менее 16 ммоль/л |
|  | 6 | сульфат меди | не менее 6 ммоль/л |
|  | 7 | йодид калия | не менее 15 ммоль/л |
|  | 8 | стандарт | не менее 50 г/л |
|  | 9 | Линейность в диапазоне | от 10 до 150 г/л |
|  | 10 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 °С до +8 °С | Наличие |
|  | 11 | Реагент в жидкой форме | Наличие |
|  | 12 | Фасовка: |  |
|  | 13 | R1 | не менее 1 фл. × 1000 мл |
|  | 14 | стандарт | не менее 1 фл. × 10 мл |
|  | 15 | Количество, набор | 7 |
| 26 | 1 | Комплект рабочих растворов: | Наличие |
|  | 2 | Натрий | Наличие |
|  | 3 | Калий | Наличие |
|  | 4 | Количество анализов | 1000-1200 |
|  | 5 | Осушительных зондов | не менее 6 шт |
|  | 6 | Количество, набор | 2 |
| 27 | 1 | Ренампластин | Наличие |
|  | 2 | Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме | Наличие |
|  | 3 | Фасовка | не менее 10 фл |
|  | 4 | Количество определений | 400-800 |
|  | 5 | МИЧ 1.1-1.2 | Наличие |
|  | 6 | Количество, набор | 5 |
| 28 | 1 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена | Наличие |
|  | 2 | Предназначен для работы на всех типах коагулометров | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | Тромбин содержащий легкую фракцию коалина | не менее 8 фл. × 2 мл |
|  | 5 | имидазоловый буфер | не менее 1 фл. × 5 мл |
|  | 6 | Плазма-калибратор | не менее 1 фл. × 1 мл |
|  | 7 | Количество определений | 160-320 |
|  | 8 | Количество, набор | 5 |
| 29 | 1 | Набор реагентов для определения глюкозы | Наличие |
|  | 2 | Глюкозооксидазный метод | Наличие |
|  | 3 | Состав набора: |  |
|  | 4 | Таблетированная буферно-субстратная смесь | не менее 10 шт. |
|  | 5 | Таблетированная ферментная смесь | не менее 5 шт. |
|  | 6 | Таблетированная антикоагуляционная смесь | не менее 10 шт. |
|  | 7 | Калибратор глюкозы 10 мМ-5 мл | не менее 1 фл. |
|  | 8 | Количество определений | не менее 500 |
|  | 9 | Количество, набор | 5 |
| 30 | 1 | Холестерин ЛПВП | Наличие |
|  | 2 | Метод: Осаждение в сыворотке крови фосфовольфрамовой кислотой | Наличие |
|  | 3 | Состав R1: |  |
|  | 4 | фосфовольфрамовая кислота | не менее 0,55 ммоль/л |
|  | 5 | магний хлористый | не менее 25 ммоль/л |
|  | 6 | Состав R 2: |  |
|  | 7 | раствор холестерина, ммоль/л | не менее 0,52 ммоль/л |
|  | 8 | тезит | не менее 10 % |
|  | 9 | азид натрия | не менее 0,095 % |
|  | 10 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |
|  | 11 | Реагент в жидкой форме | Наличие |
|  | 12 | Фасовка: |  |
|  | 13 | R1 | не менее 1 фл × 100 мл |
|  | 14 | R2 | не менее 1 фл × 3 мл |
|  | 15 | Количество, набор | 1 |
| 31 | 1 | Ристомицин | Наличие |
|  | 2 | Для диагностики нарушений тромбо-цитарного гемостаза | Наличие |
|  | 3 | Фасовка | не менее 2 фл |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | - ристомицин | не менее 7,5 мг |
|  | 6 | - растворитель для ристомицина | не менее 1 мл |
|  | 7 | Количество, набор | 1 |
| 32 | 1 | Коллаген | Наличие |
|  | 2 | Для диагностики врожденных и приобретенных нарушений тромбо-цитарного гемостаза | Наличие |
|  | 3 | Фасовка | не менее 2 фл |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | - коллаген | не менее 120 мг |
|  | 6 | - растворитель для коллагена | не менее 6,5 мл |
|  | 7 | Количество, набор | 1 |
| 33 | 1 | Адреналин | Наличие |
|  | 2 | Для диагностики врожденных и приобретенных нарушений тромбо-цитарного гемостаза | Наличие |
|  | 3 | Фасовка | не менее 2 фл |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | - адреналин | во флаконе темного стекла |
|  | 6 | - растворитель для адреналина | не менее 8,5 мл |
|  | 7 | Количество, набор | 1 |
| 34 | 1 | АЛТ | Наличие |
|  | 2 | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC | Наличие |
|  | 3 | Состав R 1: |  |
|  | 4 | Трис | не менее 100 ммоль/л |
|  | 5 | L-аланин | не менее 500 ммоль/л |
|  | 6 | Лактатдегидрогеназа | не менее 1200 Е/л |
|  | 7 | азид натрия | не менее 0,095% |
|  | 8 | Состав R 2: |  |
|  | 9 | α-кетоглутарат – 15 ммоль/л | не менее 15 ммоль/л |
|  | 10 | НАДН – 0,18 ммоль/л | не менее 0,18 ммоль/л |
|  | 11 | азид натрия – 0,095%) | не менее 0,095% |
|  | 12 | Линейность в диапазоне | от 5,0 до 260 Е/л |
|  | 13 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 °С до +8 °С | Наличие |
|  | 14 | Реагент в жидкой форме | Наличие |
|  | 15 | Фасовка: |  |
|  | 16 | R1 | не менее 5 фл х 80 мл |
|  | 17 | R2 | не менее 1 фл х100 мл |
|  | 18 | Количество, набор | 2 |
| 35 | 1 | АСТ | Наличие |
|  | 2 | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC | Наличие |
|  | 3 | Состав R 1: |  |
|  | 4 | Трис | не менее 80 ммоль/л |
|  | 5 | L-аспартат | не менее 240 ммоль/л |
|  | 6 | Малатдегидрогеназа | не менее 600 Е/л |
|  | 7 | Лактатдегидрогеназа | не менее 600 Е/л |
|  | 8 | азид натрия | не менее 0,095% |
|  | 9 | Состав R 2: | Состав R 2: |
|  | 10 | α-кетоглутарат | не менее 12 ммоль/л |
|  | 11 | НАДН | не менее 0,18 ммоль/л |
|  | 12 | азид натрия | не менее 0,095% |
|  | 13 | Линейность в диапазоне | от 5,0 до 260 Е/л |
|  | 14 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2 °С до +8 °С | Наличие |
|  | 15 | Реагент в жидкой форме | Наличие |
|  | 16 | Фасовка: |  |
|  | 17 | R1 | не менее 5 фл х 80 мл |
|  | 18 | R2 | не менее 1 фл х100 мл |
|  | 19 | Количество, набор | 2 |
| 36 | 1 | Набор для скрининга антикоагулянтов волчаночного типа | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | АПТВва реагент с низкой чувствительностью к ВА | не менее 2 фл х 2,5 мл |
|  | 4 | АПТВ реагент с высокой чувствительностью к ВА в жидкой форме, готов к использованию | не менее 1 фл х 5 мл |
|  | 5 | Контрольная плазма, положительная на ВА | не менее 1 фл. |
|  | 6 | Калиция хлорид | не менее 1 фл х 2 мл |
|  | 7 | Количество, набор | 1 |

Начальная цена контракта: 723 214,80 (Семьсот двадцать три тысячи двести четырнадцать рублей 80 копеек).

Остаточный срок годности: не менее 60 % от срока годности, установленного производителем.

Срок поставки: до 30 декабря 2011 года