Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание на выполнение работ по ремонту магнитно-резонансного томографа MR 1.5 T VALUE HDE 4 (RU3303MR01), производства General Electric Medical Systems, с заменой отдельных частей (4-х канальной нейроваскулярной катушки)

| № п/п | Перечень работ, ремонтируемое медицинское оборудование, заменяемые запасные части | Возможность выполнения | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение работ по ремонту магнитно-резонансного томографа MR 1.5 T VALUE HDE 4 (RU3303MR01), производства General Electric Medical Systems, с заменой отдельных частей (4-х канальной нейроваскулярной катушки) |  |  |  |
| 1.1 | Выполняемые работы |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности и функционирования ремонтируемого медицинского оборудования В рамках данных работ могут производиться следующие (по необходимости): - профилактический осмотр обслуживаемого медицинского оборудования; - проверка целостности кабелей, соединительных проводов; - проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; - контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; - проверка ремонтируемого оборудования на соответствие требованиям электробезопасности; - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. | Наличие |  |  |
| 1.1.2 | Демонтаж медицинского оборудования в ремонт, монтаж запасных частей в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя | Наличие |  |  |
| 1.1.3 | Проверка работоспособности и функционирования ремонтируемого медицинского оборудования после замены запасных частей, его настройка и регулировка | Наличие |  |  |
| 1.2 | Заменяемые запасные части – наименование, описание, технические требования |  |  |  |
| 1.2.1 | 4-х канальная нейроваскулярная катушка / 1.5 Т 4-CHANNEL HD NEUROVASCULAR ARRAY | Наличие |  |  |
| 1.2.1.1. | Позволяет проводить «комбинированные исследования» головы и шеи с полем зрения до 44 см без перекладки пациента. Может использоваться для различных вариантов сканирования мозга, сосудов, а также визуализации шейного отдела позвоночника и прилежащих сосудов и органов. Конструкция катушки включает регулируемое зеркало, что снижает эффект клаустрофобии и увеличивает комфорт пациента | Наличие |  |  |
| 1.2.1.2. | Совместимость с магнитно-резонансным томографом MR 1.5 T VALUE HDE 4 | Да |  |  |
| 1.2.1.3. | Обязательная замена катушки на новое в случае выхода из строя в гарантийный период | Да |  |  |
| 1.2.1.4. | Размеры катушки, мм | 679,5х394,0х415,9 |  |  |
| 1.2.1.5. | Вес катушки, кг | 9,77 |  |  |
| 1.2.1.6. | Катушка должна быть новой, не восстановленной, не бывшей в употреблении, не менее 2011 года выпуска | Наличие |  |  |
| 1.2.1.7. | Инсталляция и конфигурация запасной части силами инженера, прошедшего обучение и имеющего сертификат по ремонту магнитно-резонансного томографа MR 1.5 T VALUE HDE 4, производства General Electric Medical Systems | Наличие |  |  |
| 1.2.1.8. | Производитель | General Electric Medical Systems |  |  |
| 1.2.1.9. | Гарантия производителя | 12 месяцев с момента установки |  |  |
| 1.3. | Требования к работе по восстановлению работоспособности медицинского оборудования |  |  |  |
| 1.3.1. | Действующая лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования | Наличие |  |  |
| 1.4. | Прочие требования |  |  |  |
| 1.4.1. | Срок выполнения работ по ремонту с учетом доставки запасной части, ее монтажа и пусконаладочных работ отремонтированного медицинского оборудования | 20 рабочих дней с момента передачи оборудования в ремонт согласно акта |  |  |
| 1.4.2. | Демонтированные в ходе ремонта запасные части переходят в собственность Исполнителя | Наличие |  |  |

Примечание: При несовместимости товаров, на которые применяются другие товарные знаки и необходимости взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком, закупка имеет ссылку на товарные знак, согласно п. 3 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»