Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях: поликлиники №2 по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, 26; поликлиники №3 по адресу ул.Запорожская, 5/7; поликлиники №5 по адресу ул. Гусарова, 7; дневного стационара по адресу ул.Муромская, 24; отделение                         физиотерапии по адресу ул.Яблочкова, 21 для МУЗ «Городская клиническая поликлиника №5».

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных требований и данных |
| --- | --- |
| Заказчик, и его адрес: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №5», 614010, г.Пермь, ул.Куйбышева ,111. |
| Стадийность проектирования: | Провести обследование на возможность привязки новой системы к существующей системе вентиляции. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях: поликлиника №2 по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, 26; поликлиника №3 по адресу ул.Запорожская, 5/7; поликлиника №5 по адресу ул. Гусарова, 7; дневной стационар по адресу ул.Муромская, 24; отделение физиотерапии по адресу ул.Яблочкова, 21. Локальный сметный расчет на капитальный ремонт вентиляции помещений с общестроительными работами (пробивка отверстий, заделка отверстий, штукатурные, малярные, электромонтажные работы, включая обследование на возможность подключения к силовым сетям, пуско-наладочные работы и др.работы) |
| Вид строительства | Капитальный ремонт |
| Исходные данные об особых условиях строительства. | Технические паспорта БТИ. Площадь зданий: поликлиника №2 по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, 26 – 1703,3 кв.м., объем – 5280,0 м3; поликлиника №3 по адресу ул.Запорожская, 5/7 – 1725,4 кв.м., объем – 5348,7 м3; поликлиника №5 по адресу ул. Гусарова, 7 – 1140,8 кв.м., объем – 3308,2 м3; дневной стационар по адресу ул.Муромская, 24 – 2135,8 кв.м., объем – 6300,6 м3; отделение физиотерапии по адресу ул.Яблочкова, 21- 1402,5 кв.м.,объем – 5651,0 м3. |
| Требования к внутренним отделочным работам, применяемые материалы. | В соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм. |
| Основные требования к конструктивным решениям | Проектные работы выполнить в соответствии со СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, МДС, ВСН и другими нормативными документами; При выполнении рабочего проекта предусмотреть привязку к существующим проектно сметным документациям; нагрев наружного воздуха предусмотреть водяной; Проектно-сметную документацию предоставить Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах и в электронном виде в формате для размещения их на сайте. Материалы и конструкции, закладываемые в проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком; При необходимости устранения замечаний проверяющих и согласующих организаций Исполнитель проводит самостоятельно; Проектно-сметная документация должна быть согласована с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, с ООО «Пермская сетевая компания», с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми, с собственниками помещений, с управляющими компаниями и др. |
| Исходные данные для проектирования | Технические паспорта БТИ. |

Главный врач МУЗ «ГКП №5»                                                 О.В.Сластихина