## ЗАДАНИЕ

## на проектно-изыскательные работы

Объект:  «Реконструкция сети наружного освещения улицы Братьев Игнатовых (ПИР)

в рамках ВЦП «Светлый город»

|  | Границы проектных работ |  | ул.Братьев Игнатовых |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Место расположения объекта |  | Индустриальный район |
|  | Заказчик работ |  | МУ «Пермблагоустройство» |
|  | Генеральная проектная организация |  | Определяется на основе запроса котировок |
|  | Вид строительства |  | Реконструкция |
|  | Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документации |
|  | Источник финансирования |  | Городской бюджет |
|  | Основание для проектирования |  | - постановление администрации г.Перми от 10.10.2011 № 586 о внесении изменений в ведомственную целевую программу «Светлый город»; - технические условия МУП НО «Горсвет» №№ 4964 от 19.08.2010; -реконструкция линии наружного освещения на указанном объекте в соответствии со СНиП 23-05-95, актулизацией СП 52.13330.2011. |
|  | Метод определения стоимости строительных работ |  | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в редакции 2009 года) в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы разработанной Некоммерческим партнерством «Строительство Урала» в программном комплексе «Гранд Смета». |
|  | Исходные данные и согласования |  | - выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласований с заинтересованными организациями и физическими лицами; Опоры применить ОГК, двухрядное расположение опор, двух, однорожковые кронштейны, количество светоточек определить проектом (в соответствии со СНиП 23-05-95, СП 52. 13330.2011) на пешеходной части применить декоративные торшерные стойки (тип стоек и дизайн согласовать с архитектурно-планировочным управлением), питающая линия-кабель в земле; - подготовить необходимые проектные данные для оформления заявки на технологическое присоединение проектной мощности к ПГЭС ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго». |
|  | Особые условия |  | 1. Учесть: - шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; - восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; - кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП; 2. Сбор исходных данных, в том числе технических условий выполнять без дополнительной оплаты. 3. Выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей. Проектные решения согласовать с заказчиком; 4. Выполнить топографическую съемку в объёме необходимом и достаточном для принятия проектных решений. 5. Подготовить для направления в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы без дополнительной оплаты; 6. Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы; 7. Без дополнительной оплаты вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию; 8.Провести перерасчёт сметной документации в текущий уровень цен, действующий на момент выдачи заключения государственной экспертизы проекта (Письмо Министерства регионального развития Российской федерации от 19 декабря 2008 г. № 34397-ИМ/08). |
| 12. | При разработке проекта: |  | - обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объект, получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - составить ведомость дефектов с указанием рекомендации по устранению; - продолжительность реконструкции СНО принять на основании ПОС. |
| 13. | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | - состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - проектно-сметная документация передаётся заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе. |
| 14. | Срок предоставления заказчику проектной документации |  | - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора. |