Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

на выполнение работ  по капитальному ремонту ком. № 39, ком. № 40,

ком. № 115  стационара  по адресу: ул.Ленина 13.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комната № 39 |  |  |  |
| 1 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,62 |
| 2 | Панели потолочные пластиковые с комплектующими | м2 | 63,86 |
| 3 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,6 |
| 4 | Трубки защитные гофрированные | м | 60 |
| 5 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 0,63 |
| 6 | Плинтус пластиковый для электропроводки | м | 3 |
| 7 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,063 |
| 8 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(пирим) | 100 шт. | 0,01 |
| 9 | Выключатель | шт | 1 |
| 10 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 11 | Штепсельные розетки | шт | 2 |
| 12 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,12 |
| 13 | Светильник растровый ЛВО 57 | шт | 12 |
| 14 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 109 |
| 15 | Облицовка стен листовыми материалами | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,09 |
| 16 | Панели пластиковые | м2 | 114,5 |
| 17 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,62 |
| 18 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,62 |
| 19 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,62 |
| 20 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 21 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 4 |
| Комната № 40 |  |  |  |
| 22 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,144 |
| 23 | Трубки защитные гофрированные | м | 15 |
| 24 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 0,15 |
| 25 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,915 |
| 26 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(пирим) | 100 шт. | 0,01 |
| 27 | Выключатель | шт | 1 |
| 28 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 29 | Штепсельные розетки | шт | 1 |
| 30 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,03 |
| 30 | Legrand Светильник точечный R80 (белый) | шт | 3 |
| 31 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,473 |
| 32 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних(закладка проема) | 100 м3 кладки | 0,003 |
| 33 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,144 |
| 34 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,144 |
| 35 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |
| 36 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| 37 | Смеситель локтевой | шт | 1 |
| 38 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 39 | Установка душевых кабин: со стальными поддонами | 10 комплектов | 0,6 |
| 40 | Установка смесителей | 10 шт | 0,6 |
| 41 | Смеситель с душевой сеткой | шт | 6 |
| Комната № 115 |  |  |  |
| 42 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,168 |
| 43 | Панели потолочные пластиковые с комплектующими | м2 | 17,3 |
| 44 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,17 |
| 45 | Трубки защитные гофрированные | м | 17 |
| 46 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 0,17 |
| 47 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,017 |
| 48 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(пирим) | 100 шт. | 0,01 |
| 49 | Выключатель | шт | 1 |
| 50 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 51 | Штепсельные розетки | шт | 1 |
| 52 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |
| 53 | Светильник растровый ЛВО 57 | шт | 3 |
| 54 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 49,3 |
| 55 | Облицовка стен листовыми материалами | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,493 |
| 56 | Панели пластиковые | м2 | 51,76 |
| 57 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0252 |
| 58 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 2,52 |
| 59 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,03 |
| 60 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних(закладка проема) | 100 м3 кладки | 0,003 |
| 61 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,62 |
| 62 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,62 |
| 63 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |
| 64 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| 65 | Смеситель локтевой | шт | 1 |
| 66 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 67 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |
| 68 | Раковина двухсекционная | шт | 1 |
| 69 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,0961 |
| 70 | Панели пластиковые | м2 | 20,18 |
| 71 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |
| 72 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 1,68 |
|  | Итого начальная (максимальная) цена - 574799,00 рублей |  |  |

*Все торговые наименования (марки материалов) читать в редакции "... или эквивалент"