Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «19» октября 2011 года  № 50

Техническое задание.

| № п/п | Наименование | Материал | Размеры | Ед.измер. | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конические винтовые имплантаты с внутренним шестигранником (для III, IV типа кости) SPI | Титан | диаметр 3,3 мм длинна 10 мм | шт | 5 |
|  |  |  | диаметр 3,3 мм длинна 11,5 мм | шт | 5 |
|  |  |  | диаметр 3,75 мм длинна 10 мм | шт | 1 |
|  |  |  | диаметр 3,75 мм длинна 11,5 мм | шт | 1 |
| 2 | Конические винтовые имплантаты с внутренним шестигранником (для III, II типа кости) DFI | Титан | диаметр 3.3 мм длинна 8 мм | шт | 2 |
|  |  |  | диаметр 3.3 мм длинна 10 мм | шт | 5 |
|  |  |  | диаметр 3,3 мм длинна 11,5 мм | шт | 5 |
|  |  |  | диаметр 3,3 мм длинна 13 мм | шт | 3 |
|  |  |  | диаметр 3.3 мм длинна 16 мм | шт | 3 |
|  |  |  | диаметр 3,75 мм длинна 8 мм | шт | 2 |
|  |  |  | диаметр 3,75 мм длинна 10 мм | шт | 5 |
|  |  |  | диаметр 3,75 мм длинна 13 мм | шт | 3 |
|  |  |  | диаметр 3,75 мм длинна 11,5 мм | шт | 5 |
|  |  |  | диаметр 4,2 мм длинна 8 мм | шт | 3 |
|  |  |  | диаметр 4,2 мм длинна 10 мм | шт | 5 |
|  |  |  | диаметр 4,2 мм длинна 11.5 мм | шт | 5 |
|  |  |  | диаметр 4,2 мм длинна 13 мм | шт | 5 |
| 3 | Прямые винтовые имплантаты с внутренним шестигранником (для I, II типа кости) АТID | Титан | диаметр 5 мм длинна 10 мм | шт | 3 |
|  |  |  | диаметр 5 мм длинна 11,5 мм | шт | 3 |
| 4 | Формирователи десны |  |  |  |  |
|  | стандартные |  | HS3 | шт | 2 |
|  |  |  | HS4 | шт | 5 |
|  |  |  | HS5 | шт | 4 |
|  | тонкие |  | HSS3 | шт | 2 |
|  |  |  | HSS5 | шт | 3 |
|  | широкие |  | HSD5-3 | шт | 2 |
|  |  |  | HSD5-5 | шт | 2 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП