Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 53ЭА

Техническое задание

| Изо-сол, или эквивалент | Лак разделительный. Комплектация: жидкость 1 л. | Бутылка |
| --- | --- | --- |
| Артикуляционный ультраспрей UltraSpray TBI, или эквивалент | Зеленый, флакон 75 мл | Флакон |
| Артикуляционный ультраспрей UltraSpray TBI, или эквивалент | Синий, флакон 75 мл | Флакон |
| Полисепт №1, или эквивалент | Полирующая паста. Форма выпуска: цилиндрический блок 50г. | Блок |
| Полихим ГОИ белая или эквивалент | Паста полировальная твердая белая для полировки сплавов кхс и стали. Упаковка: 140 г | Упаковка |
| Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок | ТУ 9391-051-00-00480230-2006. Упаковка 100 штук. Диаметр 7 мм. | Упаковка |
| Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок | ТУ 9391-051-00-00480230-2006. Упаковка 100 штук. Диаметр 8 мм. | Упаковка |
| Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок | ТУ 9391-051-00-00480230-2006. Упаковка 100 штук. Диаметр 9 мм. | Упаковка |
| Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок | ТУ 9391-051-00-00480230-2006. Упаковка 100 штук. Диаметр 10 мм. | Упаковка |
| Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок | ТУ 9391-051-00-00480230-2006. Упаковка 100 штук. Диаметр 11 мм. | Упаковка |
| Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок | ТУ 9391-051-00-00480230-2006. Упаковка 100 штук. Диаметр 12 мм. | Упаковка |
| Круги шлифовальные эластические зуботехнические ПП-50, или эквивалент | Круги предназначены для шлифования мостовидных протезов из нержавеющей стали, КХС и НХС. Круги прямого профиля диаметром 50 мм, толщина 8 мм, диаметр посадочного отверстия 10 мм. Круги на вулканитовой основе – электрокорунд. Обработку ведут на бормашине до 3000 об/мин. Упаковка: 10 кругов. | Упаковка |
| Пилка для лобзика | Общая длина 75 мм, толщина 0,25 мм, высота 2 мм. | Шт. |
| Ортодонтическая проволока | Проволока стальная для изготовления ортодонтических конструкций. Диаметром 1 мм. Длина 5 метров | Упаковка |
| Ортодонтическая проволока | Проволока стальная для изготовления ортодонтических конструкций. Диаметром 0,8 мм. Длина 5 метров. | Упаковка |
| Фильцы белые конусовидные | Фильцы фетровые для шлифмотора из белого фетра, конусовидные. Размер 40ммх25мм | Шт. |
| Штифты BI-V-Pin, или эквивалент | С втулкой (металлической). Длина штифта-12,5 мм, длина головки-5,5 мм, диаметр головки-2,0 мм, ширина втулки металлической, максим.-3,6 мм. Форма выпуска: упаковка 100 шт. | Упаковка |
| Кламмеры | Кламмеры круглые. Диаметр 1мм. Упаковка 500 шт. | Упаковка |
| Кламмеры | Кламмеры круглые. Диаметр 1,2 мм. Упаковка 500 шт. | Упаковка |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова