Приложение 1.1

Техническое задание

на право заключить гражданско-правовой договор

на выполнение работ по капитальному ремонту

7-этажного здания хирургического корпуса МУЗ «МСЧ № 9»

(поставка, монтаж автоматической, раздвижной, герметичной двери из нержавеющей стали

и замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ)

Для детальной проработки технического задания, участнику размещения заказа предоставляется возможность на стадии подготовки посетить объект, осмотреть его, получить все сведения, которые могут быть ему необходимы для определения цены и ее технического обоснования. Затраты на посещение объекта и сбор информации участник покрывает из собственных средств.

Для  посещения объекта представителю участника необходимо официально заявить о своем намерении, направив в адрес Заказчика письмо (факс, электронная почта).

За результаты самостоятельного посещения объекта Заказчик ответственности не несет.

Выполняемые работы и материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов. Исполнитель должен применить современные методы и технологии производства работ.

- Дверной блок автоматический раздвижной герметичный из нержавеющей стали с окном для «чистых» помещений комплект LABEL Hospital Inox или эквивалент 2070*1400 (1 ств.) тип герметичный, исполнение нержавеющая сталь с окном. Комплектация герметичной двери: створка с обшивкой из нержавеющей стали AISI 304 10/10 или эквивалент, ручка врезная утопленная, крышка привода из нержавеющей стали  AISI 304 10/10 или эквивалент, окно в створку прозрачное 800*800 мм, комплект откосов (обшивка) проема из нержавеющей стали AISI 304 10/10 или эквивалент (толщина стены до 95 мм) с закругленными краями, герметичный привод двери мод. EVH-E или эквивалент со встроенным аккумулятором и электронной панелью управления, кнопка управления ОТ-3S (2шт) или эквивалент, СВЧ-радар радиусного действия ОМ106С  (2 шт.) или эквивалент. Стоимость должна включать в себя съемку проема тахеометром, проектирование в программе AutoCAD, доставку в Пермь, таможенное оформление, монтажные работы, пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание 6 мес. с  момента сдачи в эксплуатацию. Гарантия 1 год.

- Оконные блоки изготовить из 3-ех камерного профиля ООО «Экспроф» системы «Практика» S358 или эквивалент, базовая ширина профиля не менее 58 мм, приведенное сопротивление теплопередачи ПВХ-профиля с установленным стальным армирующим профилем 0,63 м² ˚С/Вт, армирующий профиль П образного типа толщиной 1,5 мм, оконные блоки изготовить в соответствии с ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99. Стеклопакеты оконных блоков 2-х камерные 32 мм формула 4Х10х4х10х4, стекло класса М1 4 мм, стеклопакеты необходимо изготовить в соответствии ГОСТ 24866-99 (серийный выпуск). Фурнитура ROTO NT или эквивалент противовзломная, поворотно-откидная, с функцией многоступенчатого микро проветривания. Обязательное наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических сертификатов, сертификатов экологической безопасности, паспортов качества  на оконные блоки и комплектующие изделия. Стоимость должна включать в себя замеры проемов оконных блоков, изготовление оконных блоков, доставку и подъем оконных блоков, монтажные работы в соответствии с ГОСТ 30971-2002, сервисное обслуживание 36 мес. с  момента сдачи в эксплуатацию. Гарантия 3 года на весь объем выполненных работ.

- Схемы переплетов каждого типа размера окон и их открывания (эскизы), чертежи, фрамужные открывания, должны быть согласованы с Заказчиком.

Условия выполнения работ:

- предоставление графика выполнения работ, предусмотренных локальным сметным расчетом, с учетом режима работы учреждения, в течение 3 рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора.