Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

от «18» октября 2011года

- № 0156300028711000025

ПРОЕКТ

Муниципального контракта №01-35-

г. Пермь "__"_________ 2011 г.

Администрация Кировского района г.Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главы администрации Пономарева Владимира Леонидовича, действующего на основании Положения и Распоряжения администрации г.Перми от 12.09.2011г. № 174-к, с одной стороны и _____________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением аукционной (котировочной) комиссии от______(Протокол № _____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить работы по технической инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на территории Кировского района г.Перми, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, и сдать их результат Заказчику.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с п.3 настоящего контракта.

2.1.2. выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. выполнить своими силами работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего контракта в объеме, установленном Перечнем бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на инвентаризацию (Приложение №1) в соответствии с рекомендациями по оформлению технических паспортов на инженерные сети (приложение № 1 к техническому заданию) без привлечения субподрядных организаций;

2.2.2. сдать результат выполненных работ Заказчику;

2.2.3. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту;

2.2.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности во время проведения работ;

2.2.5. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом;

2.2.6. выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок цен и составляет: __________(_______) рублей __копеек.

3.2. Стоимость работ включает в себя все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.

Стоимость работ остается неизменной в течение всего срока действия контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком работ являются: акт приемки выполненных работ, счет, счет-фактура.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления акта сдачи-приемки работ, счета-фактуры, счета.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало производства работ: с момента подписания муниципального контракта;

4.2. Окончание производства работ: 09 декабря 2011 года.

5. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1.Подрядчик гарантирует:

5.1.1. выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. качество выполненных работ в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ, строительными и техническими нормами и правилами.

5.1.3.устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком.

Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

5.2. При возникновении между Сторонами споров, по поводу обнаруженных при выполнении работ недостатков по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза:

5.2.1. по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику;

5.2.2. при назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик;

5.2.3. расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой не установлено нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Исполнитель освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Исполнителю.

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения выявленных нарушений.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.4. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.5. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один экземпляр в соответствии с утвержденной процедурой направляется в управление городского казначейства.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:						Подрядчик:

| Администрация Кировского района г. Пермь 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33 т. (342) 283-30-42, ф. (342) 282-77-70 УФК по Пермскому краю (департамент финансов администрации г. Перми, Администрация Кировского района г. Перми, л/с 02936014838) ИНН 5908011006 КПП 590801001 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю р/с 40204810300000000006 БИК 045773001 И.о. главы администрации __________________ /В.Л. Пономарев/ М.П. |  |
| --- | --- |

Исполнитель: А.В. Кузьмичева

Приложение №1

к проекту муниципального контракта

Техническое задание

| - Основание для производства работ | Постановление администрации г.Перми от 22.02.2008 №130 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность» Постановление администрации г.Перми от 13.09.2007 №379 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность города Перми» |
| --- | --- |
| 2. Основные цели и задачи работ | Цель: инвентаризация инженерных сетей для постановки объектов на учет в УФРС с дальнейшим признанием права муниципальной собственности, передачей в обслуживание специализированной организации Задачи: обследование инженерных сетей, объектов, уточнение их технических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины залегания. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояния. Выполнение комплекса работ по изготовлению натурных исполнительных съемок инженерных бесхозяйных сетей, результатом которых станет изготовление технических паспортов, кадастровых паспортов. |
| 3. Источник финансирования | Бюджет города Перми |
| 4. Максимальный срок выполнения работ | Начало – с момента подписания муниципального контракта; Окончание – 09.12.2011г. |
| 5. Итог выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным инженерным сетям как основы для создания плана подземных и наземных коммуникаций города Перми, предназначенной для эффективного управления, эксплуатации инженерных сетей, устранения аварий, составленной на основании Рекомендаций по оформлению технических паспортов на инженерные сети, указанных в приложении |
| 6. Состав, содержание и итог выполненных работ | Состав и содержание работ: обследование систем инженерных сетей, объектов, измерение их фактических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины залегания. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояния. Исполнение съемки масштаба 1:500 в цвете на бумаге и в электронном виде с описанием состояния трубопроводов, запорной арматуры и кабельных линий. Итог выполненных работ: - изготовление технических паспортов в трех экземплярах (Приложение №1 к Техническому заданию), - изготовление кадастровых паспортов в трех экземплярах; - информация из технических паспортов для представления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю в одном экземпляре. |
| 7. Исходные материалы | Топографические планы городской застройки, схемы сетей инженерной инфраструктуры района (при их наличии) |

Перечень бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на инвентаризацию:

| № | Адрес | Вид сети | Тех. хар-ки (d, мм/кВ) | Протяженность, п.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.Рыбалко, 43, 43а, Автозаводская, 44 от РП-76 | Кабельная линия | 0.4 | 250 |
|  | Ермака от ул. Солдатова до ул. Заборная | ХВС | 150 | 230 |
|  | Охотников, 16, 18, Онежская, 9, Полтавская, 9 дворовые сети | Канализация | 100 | 90 |
|  | Маршала Рыбалко, 100 от ТК-104-0-0 через подвал дома 96 | ТС | 117 | 59 |
|  | Маршала Рыбалко, 32 от дома Маршала Рыбалко, 34 | ХВС | 59 | 10 |
|  | Генерала Панфилова по улице от ул. Нижнекамская до ул. Воронежская | ХВС | 300 | 800 |
|  | Воронежская по ул. От ВК у дома Воронежская, 3 до ВК по ул. Глазовская, 9 | ХВС | 300 | 845 |
|  | ЦТП по Кировоградская, 68 | ЦТП | - | - |
|  | ТП по Кировоградская, 68 | ТП | - | - |
|  | Танцорова, 44 ввод на дом | ХВС | 50 | 15 |
|  | Волгодонская, 24 | канализация | 150 | 100 |
|  | Федосеева, 19 | ХВС | 57 | 50 |
|  | Б.Хмельницкого, 26 | ХВС | 150 | 120 |
|  | М.Рыбалко, 80, 82, Липатова, 13 сети между домами и по подвалам домов | ТС (ГХВС, если в одном канале) | 159 | 200 |
|  | Байкальская, 20 до ТК | ГВС | 159 | 60 |
|  | Шишкина, 14а | Кабельная линия | 0.4 | 150 |
|  | Шишкина, 14а | ТС, ГВС | 89 | 65 |
|  | Шишкина, 14а | ХВС | 89 | 150 |
|  | Шишкина, 14а | Канализация | 150 | 100 |
|  | А.Ушакова, 59/3 от РП | Кабельная линия | 0.4 | 200 |

Заказчик:						Подрядчик:

| И.о. главы администрации __________________ /В.Л. Пономарев/ М.П. | Руководитель __________________ /_____________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение№1

к техническому заданию

РЕКОМЕНДАЦИИ

по оформлению технических паспортов на инженерные сети

Необходимый минимум понятий об инженерных сетях:

Бытовая канализация (водоотведение) от стен зданий жилых и административных до первого колодца (КК) называется канализационный выпуск, далее канализационные стоки от колодца к колодцу самотеком по трубам, проложенным с уклоном, поступают на канализационную насосную станцию (КНС), после КНС стоки по сети трубопроводов напорной канализации транспортируются на очистные сооружения.

На канализационной сети устанавливают колодцы и камеры:

-колодцы бывают смотровые, соединительные, поворотные, перепадные, промывные.

-камеры устраиваются в местах соединения канализационных линий больших диаметров в один коллектор.

Внутри колодцев и камер трубы заменяются открытыми лотками с уклоном от стенок колодца к лотку.

Теплоснабжение - трубы (подающая и обратная) с теплоносителем, идущие к потребителям в здания и сооружения. При обследовании теплотрассы необходимо уточнять о наличии у данной теплотрассы попутного дренажа. Система попутного дренажа входит в единый комплекс с конкретной теплотрассой, предназначена для отвода грунтовых вод от конкретного теплопровода или из канала теплотрассы.

Холодное водоснабжение (ХВС). Вода хозяйственно-питьевая поступает от магистрального водопровода. В месте подключения к магистрали устанавливается водопроводный колодец (ВК) — в колодце на трубе идущей, к потребителю, устанавливается отключающая  задвижка.

Водопровод противопожарный подключен к магистральному водопроводу технической воды. В месте подключения установлен водопроводный колодец, на трубе с технической водой установлены пожарные гидранты.

Горячее водоснабжение (ГВС). Горячая вода готовится путем нагрева холодной воды в  теплообменнике, который иногда называют «бойлер». Горячую воду можно приготовить как непосредственно в котельной, так и в тепловых пунктах. Центральный тепловой пункт — если воду готовят для нескольких потребителей (зданий). Индивидуальный тепловой пункт — если воду готовят для одного потребителя (здания) обычно установлен в этом же здании. Система ГВС состоит из подающей трубы (большего диаметра) и циркуляционной трубы (меньшего диаметра). Если труба циркуляционная есть в наличии, но находится в нерабочем состоянии, ее обязательно нужно заносить в технический паспорт с указанием диаметра и протяженности. Циркуляционной трубы может не быть только тогда, если изначально проектом не была предусмотрена установка циркуляционного насоса.

Условия прокладки трубопроводов:

Трубопроводы могут быть проложены бесканально в траншее, надземно по отдельно стоящим опорам или по эстакадам, в канале, а так же транзитом по помещениям зданий и сооружений. Каналы бывают проходные (высота прохода не менее 2-х метров, допустимо до балки 1,8м) и непроходные. В одном канале возможна совместная прокладка различных коммуникаций, например труб теплосети, водопроводов ХВС, ГВС.

Глубина закладки теплопровода от поверхности земли до поверхности изоляции при бесканальной прокладке или до перекрытия канала при канальной прокладке равна 0,5-0,7м.

Транзитными называются трубопроводы различного назначения, проходящие через помещения зданий, сооружений (в том числе подвальные) и предназначенные для передачи энергоносителей (тепла, горячей и холодной воды) потребителям, находящимся в соседних зданиях и сооружениях.

Транзитные трубопроводы бывают выполнены по разным схемам, поэтому в техническом паспорте необходимо прорисовывать схему прокладки труб с указанием изменений диаметров и всей установленной на трубопроводах арматуры и прочих устройств.

12. В технических паспортах нужно отражать объекты так, как они были запроектированы, а не временный вариант, выполненный в аварийном порядке (кабель, идущий по деревьям и балконам и теплотрасса, вынесенная на опоры из теплового канала на поверхность и т.п.)

13. В наименование объекта (инженерной сети) нужно включать «адрес, начальную точку, все промежуточные, учитывая непрерывность потока, конечную точку».

Примеры заполнения таблиц:

Раздел I . Таблица инвентарной карточки: ТЕПЛОТРАССА

| № участка | Наименование участка ( трубопровода, канала, эстакады, опор и т.д. | Условия прокладки, вид покрытия, хар-ка. Грунта, глубина заложения | материал, прокладки, вид покрытия, хар-ка. Грунта, глубина заложения | марка, размер,м диаметр, мм | общая протяженность, м | В том числе: |  | Изоляция труб, материал | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол-во шт. | надземно | надземно |  | год кап.ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | по ул. Мира от ТК-1 до ТК-2 | подземно,асфальт, Гл. до 1м | сталь | 2 трубы д 219 | 150,00 |  | 150 | ППУ | 2001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |
|  | по трассе непроходного канала бывшего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая камера ТК-2 | газон | ж/б | 1,2х1,2х1,5 | 1 |  |  |  | 2001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |
| 2 | по ул. Мира от ТК сущ. До ЦТП-1 | газон | сталь | лит.Ст 2 трубы д 219 | 10,00 |  |  | мин. Вата, руберойд | 1996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____ |
|  | Канал проходной | Гл. до 1 м | сталь | лит.Ст 2 трубы д 159 | 10,00 |  |  | мин. Вата, руберойд | 1998 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____ |
| 3 | по ул. Мира от т.А до т. Б через ТК-1 | асфальт автодорога | сталь | 2 трубы д 219 | 130,00 |  |  | мин. Вата, стеклоткань | 1946 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |
|  | непроходной канал | Подземно Гл. до 1 м | ж/б | 0,5х1,2 | 130,00 |  |  |  | 1956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |
|  | Смотровой колодец ТК-1 | на газоне | ж/б | Д=1,0 м гл.1,5м | 1 |  |  |  |  |
| 4 | по ул. Победы от ТК-1 до ТК-2 | надземно выс. До 1 м | сталь | 2д57 | 50,00 |  |  | мин. Вата, руберойд |  |
|  | Опоры h до 1м | овраг | метал. |  | 16 |  |  |  | 1989 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____ |
| Раздел Водпровод горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | по ул. Мира от ТК сущ. До ЦТП-1 | Подземно газон | сталь | лит. Сг 2 трубы д 159/д89 | 10,00 |  |  | мин. Вата, руберойд | 1998 / 2005 |
|  | канал проходной | смотри раздел тепоснабжение участок 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел Водопровод холодной воды Литер Св |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | по ул. Мира от ТК сущ. До ЦТП-1 | Подземно газон | сталь | Лит. Св 1 труба д108 | 10,00 |  |  |  | 1998 / 2005 |
|  | канал проходной | смотри раздел тепоснабжение участок 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел Водопровод противопожарный Литер Св1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | по ул. Мира от ТК сущ. До ЦТП-1 | Подземно газон | сталь | Лит. Св1 1 труба д 159 | 10,00 |  |  |  | 1998 / 2005 |
|  | канал проходной | смотри раздел тепоснабжение участок 2 |  |  |  |  |  |  |  |