Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 54ЭА

Техническое задание.

| № | Наименование | Технические характеристики | Форма выпуска | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для слюноотсосов (одноразовые) | Гибкие наконечники для слюноотсосов сделанные из нетоксичного материала. Стенки наконечника армированы гибкой металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. Всасывающая головка наконечника слюноотсоса имеет обтекаемую форму с пластичными прорезами. Автоклавируемые при температуре 132 градуса. | Упаковка 100 штук | Упаковка | 100 |
| 2. | Нагрудники – салфетки медицинские | Салфетки для пациентов - двухслойные (слой рифленой бумаги и слой прочной полиэтиленовой пленки). Обладают абсорбирующими и влагозащитными свойствами. | Упаковка 500 штук | Упаковка | 25 |
| 3. | Маска защитная медицинская | Маска защитная медицинская изготовленная из высококачественных материалов без содержания латекса и стекловолокна. Состоит из трех слоев нетканого материала , на резинках, с фиксатором для носа. | Упаковка 50 штук | Упаковка | 300 |
| 4. | Защитный экран | Защитный экран стоматологический с козырьком со сменными экранами. (в соответствии с прилагаемым рисунком) | Упаковка (1 оголовник, 3 сменных экрана) | Упаковка | 20 |
| 5. | Бахилы защитные (одноразовые) | Одноразовые бахилы стандартные на резинках. Особо прочные. | Упаковка 100 штук | Упаковка | 800 |
| 6. | Запасные фильтры для коробок стерилизационных КСКФ | Запасные фильтры изготовленные из фильтродиагонали артикул 2074/100 ГОСТ 332-91 . Комплект состоит из двух фильтров. Одна упаковка содержит 5 комплектов фильтров для коробок одного типоразмера. | Упаковка | Упаковка |  |
|  |  | типоразмер КСКФ-6 |  |  | 12 |
|  |  | типоразмер КСКФ-9 |  |  | 39 |
|  |  | типоразмер КСКФ-12 |  |  | 24 |
|  |  | типоразмер КСКФ-18 |  |  | 11 |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова