- УТВЕРЖДАЮ

- Главный врач

- муниципального учреждения здравоохранения

- «Городская клиническая больница №3»

- ________________ А.С.Буторин

«18» октября 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на поставку дополнительного программно-аппаратного расширения для модернизации

магнитно-резонансного томографа AIRIS Mate («Айрис Мейт»)

для МУЗ «Городская клиническая больница №3»

- г. Пермь, 2011 год

ИЗВЕЩЕНИЕ № 108ЭА от «18» октября 2011 года

о проведении открытого аукциона

в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку дополнительного программно-аппаратного расширения для модернизации

магнитно-резонансного томографа AIRIS Mate («Айрис Мейт»)

| Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| Заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранение «Городская клиническая больница №3» |
| Место нахождения | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А |
| Почтовый адрес | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А |
| Адрес электронной почты | zakupki.muzgkb3@yandex.ru |
| Контактный телефон | (342)257-06-04 |
| Контактное лицо | Лесников Александр Валерьевич |
| Предмет договора | Поставка дополнительного программно-аппаратного расширения для модернизации магнитно-резонансного томографа AIRIS Mate («Айрис Мейт») |
| Количество поставляемого товара | В соответствии с Приложением №1 к документации об открытом аукционе в эл.форме |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А |
| Начальная (максимальная) цена договора | 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек. |
| - Обоснование начальной (максимальной) цены договора | В соответствии с Приложением №2 к документации об открытом аукционе в эл.форме |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 10.11.2011г. до 09ч 00мин (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 16.11.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 21.11.2011г. |

Главный врач											А.С.Буторин

- УТВЕРЖДАЮ

- Главный врач

- муниципального учреждения здравоохранения

- «Городская клиническая больница №3»

- ________________ А.С.Буторин

«18» октября 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на поставку дополнительного программно-аппаратного расширения для модернизации

магнитно-резонансного томографа AIRIS Mate («Айрис Мейт»)

для МУЗ «Городская клиническая больница №3»

- г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранение «Городская клиническая больница №3» |
| Место нахождения |  | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А |
| Почтовый адрес |  | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А |
| Адрес электронной почты |  | zakupki.muzgkb3@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342)257-06-04 |
| Контактное лицо |  | Лесников Александр Валерьевич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Поставка дополнительного программно-аппаратного расширения для модернизации магнитно-резонансного томографа AIRIS Mate («Айрис Мейт») |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек. |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Приложением №1 к документации об открытом аукционе в эл.форме |
| Требования к поставляемым товарам |  | Приложение №1 к документации об аукционе. Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося Приложением №3 к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Срок поставки и ввода в эксплуатацию товара до 20 декабря 2011 года Товар должен соответствовать требованиям к поставляемому товару Заказчиком. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Приемка товара осуществляется в два этапа: На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого товара в соответствие с его сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ. Первый этап приемки завершается Актом приемки-передачи товара. В случае обнаружения при приемке товара производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствие условиям договора и приложениям к договору, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным. Второй этап приемки товара осуществляется Поставщиком в сроки, согласованные сторонами. Поставщик осуществляет монтаж товара, его установку, пусконаладочные работы и ввод товара в эксплуатацию, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации, и условиям гражданско-правового договора, а также проводит инструктаж персонала Заказчика. Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом, подписывается сторонами. При обнаружении в товаре производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствий условиям договора и приложениям к договору при установке, наладке, вводе товара в эксплуатацию, а также эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика. Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования условиям договора, нарушения в монтаже, установке товара и пусконаладочных работах фиксируется Заказчиком в соответствующем акте. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по гражданско-правовому договору с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Срок предоставления гарантий – 24 месяца со дня подписания Акта приемки-передачи товара. Объем гарантий должен распространяться на все составляющие части товара (комплектующие изделия) или какую-либо их часть и составлять 100% (сто процентов). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик оплачивает Поставщику поставку товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в таком договоре в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента приемки товара на основании счета-фактуры и накладной с указанием даты поставки, отметки материально-ответственного лица Заказчика о принятии товара, заверенных печатью. Оплата поставленного товара, не предусмотренного договором, не производится. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчиком товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод товара в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые, прочие платежи и налоги. Для формирования цены договора используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; УФК по Пермскому краю (МУЗ «ГКБ №3» л/с 04920010444). ИНН; 5904081524. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в эл.аукционе №__ от ____ на поставку дополнительного программно-аппаратного расширения для модернизации МРТ AIRIS Mate («Айрис Мейт») для МУЗ «ГКБ № 3». |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 10.11.2011г. до 09ч 00мин (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 16.11.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 21.11.2011г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет: - 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5_ (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (МУЗ «ГКБ №3» л/с 04920010444). ИНН; 5904081524. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения гражданско-правового договора № _____ от «____»__________ 2011 г. на поставку дополнительного программно-аппаратного расширения для модернизации МРТ AIRIS Mate («Айрис Мейт») для МУЗ «ГКБ № 3». |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

- Техническое задание на опцию

Программного обеспечения для включения периферического устройства

(магнитно-резонансного томографа) в общебольничную сеть (доукомплектование)

| № п/п | Технические и функциональные требования | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие в периферическом устройстве стандарта DICOM, версия не ниже 3.0 | Наличие, указать версию DICOM |
| 2. | Полная совместимость данного программного обеспечения с конкретной моделью периферического устройства | Наличие |
| 3. | Управление периферическим устройством как с консоли этого устройства, так и с удаленного сервера (рабочей станции) | Наличие |
| 4. | Удаленная печать изображений из архива консоли периферического устройства | Наличие |
| 5. | Удаленный просмотр изображений с консоли оператора в режиме реального времени (в том числе в режиме телекоммуникации) | Наличие |
| 6. | Удаленное редактирование изображений с консоли оператора в режиме реального времени (в том числе в режиме телекоммуникации) | Наличие |
| 7. | Интерактивное подключение к системе внутрибольничной «электронной истории болезни», в том числе просмотр данных пациента на консоли оператора периферического устройства, полученных с удаленного сервера | Наличие |
| 8. | Одновременное подключение до 5-ти рабочих станций к удаленному периферическому устройству | Наличие, указать кол-во станций |
| 9. | Удаленная диагностика возможных неполадок периферического устройства | Наличие |
| 10. | Инструкции пользователя на русском языке | Наличие |
| 11. | Монтаж и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 12. | Обучение персонала на рабочем месте | Наличие |
| 13. | Гарантия на всю систему не менее одного года | Наличие |
| 14. | Постгарантийное обслуживание | Возможность |
| 15. | Срок поставки данного оборудования до 20.12.2011г. | указать |

2. Техническое задание на опцию программного обеспечения для расширения объема памяти для консоли оператора периферического устройства (магнитно-резонансного томографа) (доукомплектование)

| № п/п | Технические и функциональные требования | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опция программного обеспечения, 100%-но совместимая с операционной системой консоли конкретного периферического устройства | Наличие, |
| 2. | Дополнительный объем памяти, предоставляемый данной опцией, не менее 1 ГБ оперативной памяти | Наличие, указать объем и характер памяти |
| 3. | Увеличение объема одновременно обрабатываемых изображений, не менее чем в 2 раза | Наличие, указать значение |
| 4. | Возможность полноценного применения быстрых последовательностей (FSE, Fast Spin Echo) | Наличие |
| 5. | Увеличение скорости обследования в расчете на одного пациента, в % , не менее 30% | Наличие, указать % увеличения |
| 6. | Инструкции пользователя на русском языке | Наличие |
| 7. | Монтаж и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 8. | Обучение персонала на рабочем месте | Наличие |
| 9. | Гарантия на всю систему не менее одного года | Наличие |
| 10. | Постгарантийное обслуживание | Возможность |
| 11. | Срок поставки данного оборудования до 20.12.2011г. | указать |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

| № п/п | Наименование товара | Предложение №1 | Предложение №2 | Предложение №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дополнительное программно-аппаратное расширение для модернизации МРТ Айрис Мейт | 5 400 000,00 | 6 000 000,00 | 6 600 000,00 |

Путем изучения рынка, взяв несколько коммерческих предложений, начальная (максимальная) цена договора составила 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА № _____

на поставку дополнительного программно-аппаратного расширения для модернизации магнитно-резонансного томографа AIRIS Mate («Айрис Мейт»)

для МУЗ «Городская клиническая больница №3»

г. Пермь 									    "__"_________ 2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Буторина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в эл.форме от «___»______2011 г. № ____ заключили настоящий договор о нижеследующем::

1. Предмет Договора

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ дополнительное программно-аппаратное расширение для модернизации для магнитно-резонансного томографа «AIRIS Mate» (далее - товар) и оказать вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – принять его и оплатить.

1.2. Наименование, характеристики, параметры и условия, модель, производитель, страна происхождения указаны в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

2. Качество и комплектность товара

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по техническим характеристикам и комплектации - требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.

2.2. Поставщик предоставляет гарантию качества товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару, которая составляет 100%. Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня подписания Акта приемки-передачи товара.

В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

3. Тара, упаковка и маркировка

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Условия поставки и приемки товара

4.1. Поставка и ввод в эксплуатацию товара должна осуществляться Поставщиком до 20 декабря 2011 г.

4.2. Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

4.3. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке за 3 рабочих дня до момента предполагаемой поставки.

4.4. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Заказчика, указанным в спецификации, являющейся приложением к данному Договору.

4.5. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

4.6. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.7. Приемка товара осуществляется в два этапа:

4.7.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого товара в соответствие с его сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

4.7.1.1. Первый этап приемки завершается Актом приемки-передачи товара.

4.7.1.2. В случае обнаружения при приемке товара производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствие условиям договора и приложениям к договору, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

4.7.2. Второй этап приемки товара осуществляется Поставщиком в сроки согласованные сторонами. Поставщик оказывает такие услуги как: монтаж оборудования, его установку, пусконаладочные работы и  ввод товара в эксплуатацию, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям гражданско-правового договора, а также проводит инструктаж персонала Заказчика. Ввод оборудования в эксплуатацию оформляется актом, подписывается сторонами.

4.7.2.1. При  обнаружении в товаре  производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствий условиям контракта и приложениям к договору при  установке, наладке, вводе оборудования в эксплуатацию, а также эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

4.7.2.2. Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования условиям договора, нарушения при  установке, наладке, вводе оборудования в эксплуатацию фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.7.3. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по гражданско-правовому договору с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена договора составляет _______________________(сумма прописью) рублей ___ копеек из средств бюджета г.Перми. Цена товара установлена на основании решения аукционной комиссии от «____»______________ 2011 г. (протокол № _____) по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества и качества поставляемого товара и иных условий исполнения  договора.

5.2. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

5.3. Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию

6. Ответственность

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За нарушение сроков поставки товара полностью или его части,  уплачивает неустойку в размере 1 % стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или его части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

6.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.4. За поставку товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий Договора  (нарушения сроков поставки товара; отказа от поставки товара, недопоставка товара; нарушения при  установке, наладке, вводе оборудования в эксплуатацию, а также эксплуатации в период гарантийного срока; поставка товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных Договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Договора. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Расторжение Договора

7.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Изменение условий Договора  возможны только по соглашению сторон путем письменного оформления дополнительного соглашения к Договору.

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах,  один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.6. К настоящему Договору прилагается:

8.6.1. Приложение № 1 - Спецификация на поставку медицинского оборудования.

8.6.2. Приложение № 2 - Технические характеристики поставляемого оборудования.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «ГКБ № 3» | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Адрес: 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11А Тел/факс 282-76-24 | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН КПП р/с БИК | Банковские реквизиты: ИНН КПП р\счет к\счет БИК |
| ________________/А.С.Буторин | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 2010 г. | МП «____» _____________ 2010 г. |

Приложение № 1

к гражданско-правовому договору

№ _____________________________ от «___» _______ 2011 г.

Спецификация на поставку медицинского оборудования

Поставщик: ____________________________________________________________________

Место поставки: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а, МУЗ «ГКБ № 3»

Срок поставки: с «___»____________2011 года до  20 декабря  2011 года.

Наименование поставляемого товара: Поставка дополнительного программно-аппаратного расширения для модернизации магнитно-резонансного томографа AIRIS Mate («Айрис Мейт»)

| № п/п | Наименование товара | Период поставки | Период предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество, шт. | Цена за ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к гражданско-правовому договору

№ _________________________ от «___» _______ 2011 г.

Технические характеристики поставляемого оборудования

| №/№ | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |