Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№88 от 21 октября 2011 г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения

в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения: с момента заключения контракта по 01.12.2011г.

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Состав работ:

Сквер по ул. Вильямса

- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных

- Установка скамей со спинкой (4 шт.) с бетонированием бетон тяжелый, класс В 15 (М200)

- Устройство ям, размер 0,3*0,3*0,3м

- Установка урн (8 шт.) с бетонированием бетон тяжелый, класс В 15 (М200)

Сквер по ул. Кавказская – ул. Белозерская:

- Устройство ям, размер 0,3*0,3*0,3м

- Установка урн (4 шт.) с бетонированием бетон тяжелый, класс В 15 (М200)

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

      - Работы вести в соответствии прилагаемой схемы, выдаваемой на момент заключения контракта.

      - Строительный мусор использовать на нужды района по решению Заказчика.

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта, а также ограждение мест производства работ по текущему ремонту должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию.

Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает схему расположения скамей и урн с Заказчиком.

При демонтаже существующих покрытий на данной территории, погрузка и перевозка строительного мусора выполняется в течение рабочей смены, текущего дня. Складирование материалов на объекте не допускается.

Скамьи и урны должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность скамей не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения скамей и урн в плане и в профиле. Металлические элементы скамей и урн и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» Приложению №2 к техническому заданию и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Подрядчик несет  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением№1 к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком - 24 месяца со дня подписания актов выполненных работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядными организациями, осуществляющими текущий ремонт Орджоникидзевского района г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости результата выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при выполнении работ по текущему ремонту объектов озеленения | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Материалы, применяемые при выполнении работ, соответствуют техническому заданию, требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию. Скамьи и урны установлены без отклонений по горизонтали и вертикали. | удовлетворительно |
| Материалы, применяемые при выполнении работ, не соответствуют техническому заданию, требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию. Скамьи и урны установлены с отклонением по горизонтали и вертикали. | не удовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса оплата за данный вид работ не производится.

Методика результата принимаемых работ

Качество и % снижения стоимости  результата работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Решения Пермской городской Думы от 26.06.2001 99 |  | "Об утверждении Правил обращения с отходами на территории города Перми" |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 12 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 13 | СНиП III-10-75 |  | «Благоустройство территории» |
| 14 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |