Приложение № 2

к Извещению № 9 о проведении запроса котировок

от «21» октября 2011года

Утверждаю

_____________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт кровли МУЗ «ГДКП №1» ул. Грачева, 12 (Лит.М)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |
| 1 | Разработка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек. | 100 м. труб и покрытий | 3,1 |  |
| 2 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия | 2,8 |  |
| 3 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 2,4 |  |
| 4 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2,2 |  |
| 5 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | 100 м. | 0,17 |  |
| 6 | Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций | 100 м. обрабат. обрешетки | 2,2 |  |
| 7 | Замена чердачного перекрытия | кв.м | 14 |  |
| 8 | Ремонт подвесного потолка типа «Байкал» | кв.м | 14 |  |
| 9 | Замена плиток подвесного потолка типа « Байкал» с обрабатываемой поверхностью | кв.м | 62,3 |  |

Составил: ___________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________

(должность, подпись, расшифровка)