Приложение № 2

к Извещению № 10 о проведении запроса котировок

от «24» октября 2011года

Утверждаю

__________________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

МУЗ «ГДКП №1» , ремонт помещений поликлиники № 4 ул. Грачева, 12 (Лит.М)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. каб. 205, 206 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,26 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,322 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,322 |  |
| 4 | Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до: 25 % | 100 м2 пола | 0,322 |  |
| 5 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,332 |  |
| 6 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,332 |  |
| 7 | ЦСП | м2 | 33,2 |  |
| 8 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,332 |  |
| 9 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | -33,86 |  |
| 10 | Гранит керамический неполированный одноцветный толщиной 7мм | м2 | 33,86 |  |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,037 |  |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,046 |  |
| 13 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2 | м2 | -2,7 |  |
| 14 | Дверной блок из массива | м2 | 2,7 |  |
| 15 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 16 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 1 |  |
| 17 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |  |
| 18 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 4 |  |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов: дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 20 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,1 |  |
| 21 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |  |
| 22 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 шт. приборов | 0,03 |  |
| 23 | Установка: раковин | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 24 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 | 0,04 |  |
| 25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,086 |  |
| 26 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,04 |  |
| 27 | Шпилька резьбовая | шт | 4 |  |
| 28 | Шайба | шт | 8 |  |
| 29 | Гайка | шт | 4 |  |
| 30 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 шт. отверстий | 0,04 |  |
| 31 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 шт. отверстий | 0,04 |  |
| 32 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
| 33 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,046 |  |
| 34 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,11 |  |
| 35 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,11 |  |
| 36 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| Раздел 2. Сан. узел |  |  |  |  |
| 37 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,106 |  |
| 38 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,106 |  |
| 39 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,106 |  |
| 40 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,106 |  |
| 41 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,106 |  |
| 42 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | -10,81 |  |
| 43 | Гранит керамический неполированный одноцветный толщиной 7мм | м2 | 10,81 |  |
| 44 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,073 |  |
| 45 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,063 |  |
| 46 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2 | м2 | -2,5 |  |
| 47 | Дверной блок из массива | м2 | 2,5 |  |
| 48 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 3 |  |
| 49 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт. | 3 |  |
| 50 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов: дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 51 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 |  |
| 52 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,03 |  |
| 53 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |  |
| 54 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 шт. приборов | 0,02 |  |
| 55 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 56 | Установка: раковин | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 57 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 58 | Разборка стен: кирпичных | 1 м3 | 1,6 |  |
| 59 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 |  |
| 60 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |  |
| 61 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,172 |  |
| 62 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 1,5 |  |
| 63 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,074 |  |
| 64 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,78 |  |
| 65 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4 |  |
| 66 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0,418 |  |
| 67 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150 размер 200х200 мм | 1 решетка | 1 |  |
| 68 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| Раздел 3. Коридор |  |  |  |  |
| 69 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,16 |  |
| 70 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,19 |  |
| 71 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,19 |  |
| 72 | Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до: 25 % | 100 м2 пола | 0,19 |  |
| 73 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,19 |  |
| 74 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,19 |  |
| 75 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,16 |  |
| 76 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,037 |  |
| 77 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,027 |  |
| 78 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2 | м2 | -2,7 |  |
| 79 | Дверной блок из массива | м2 | 2,7 |  |
| 80 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 81 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 1 |  |
| 82 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 83 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов: дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 84 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,1 |  |
| 85 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 |  |
| 86 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,3 |  |
| 87 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 88 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,55 |  |
| 89 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,85 |  |
| 90 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,85 |  |

Составил: ___________

Проверил: ___________