Приложение №1 к извещению

о запросе котировок  № 0356300149511000022

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бейзлайн | Стеклоиономерный цемент представляет порошок, состоящий из рентгеноконтрастного алюмосиликатного стекла и сухой полиакриловой кислоты, который замешивается на дистиллированной воде с образованием быстротвердеющей массы. Материал применяется в двух консистенциях: жидкая и густая. Обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба. | уп | 4 |
| 2. | Глассин Рест | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения. Порошок - мелкодисперсное алюминий-лантан-фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость - водный раствор полиакриловой кислоты с органическими присадками, улучшающими ее свойствами. Материал расфасован по 10г порошка и 8г жидкости | уп | 30 |
| 3. | Глуфторед | Стоматологический комплект для глубокого фторирования эмали и дентина с целью профилактики и лечения кариеса, герметизации фиссур и снижения чувствительности дентина. Состав: Жидкость-раствор голубого цвета, суспензия - мелкодисперсная гидроокись кальция в дистиллированной воде с добавлением стабилизатора. Форма выпуска: Жидкость -10мл, Суспензия - 10мл: | уп | 2 |
| 4. | Девит -П | Материал – паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба. Материал содержит: Пароформ антисептик, коагулирующие альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы .лидакаин Гидрохлорид локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненных реакций. Хлорфенол, камфару, ментол. Пастообразователь и наполнитель придающий пасте волокнистую структуру. | уп | 2 |
| 5. | Дентин порошок | Цемент цинк-фосфатный, кальцийсодержащий для временного пломбирования зубов на водной основе. Материал обладает вяжущим, подсушивающим действием и имеет кислую реакцию. Основными компонентами являются Окись цинка, цинк сернокислый и фосфаты кальция. Форма выпуска: Порошок (банка) 80г. Или 100гр. | уп | 10 |
| 6. | Призма | Композитный пломбировочный материал химического отверждения, предназначен для восстановления полостей зубов 3,4,5 классов у взрослых и детей. Материал-композит на основе органического связывающего БИС-ПМА, мономеров разбавителей, и неорганического наполнителя, бариевоалюмо-боросиликатного стекла со средней дисперстностью. Материал состоит из 2х паст основной и каталической, которые замешиваются 1:1. Основная паста выпускается 3х цветов по шкале расцветки VITA А1, В2, С4. Материал обладает рентгеноконтрастностью, флюоресценцией, цветостабильностью. | уп | 30 |
| 7. | Фторлак (прзрачный) | Прозрачное противокариесное профилактическое средство. Представляет собой бесцветную суспензию. В качестве активного компонента содержит аминофлюорид, процентное соотношение которого сбалансировано для достижения максимального противокариесного эффекта. Аминофлюорид (соединение фтора нового поколения) обладает повышенной активностью и большей безопасностью. Расфасован во флаконы емкостью 12мл | уп | 10 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук