## техническое задание
Приложение №1
к извещению о проведении запроса котировок
от "24" октября 2011 года № 51
Техническиое задание
капитальный ремонт помещений МУЗ ГСП№2 г.Пермь, ул.Студенческая,32
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Стерилизационная 4 этаж
1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.093
2 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0.15
3 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.7
4 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.01
5 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.07
6 | Коробка У-409 | шт | 3
7 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.07
8 | Legrand-Летен-Нептун Розетка для скр. уст-ки 2К -80221 | шт | 7
9 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01
10 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для скр. уст-ки 1-кл. -80200 | шт | 1
11 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1
12 | Панель распределительного щита: ЩО70-1-01 | шт | 1
13 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.02
14 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0.02
15 | Светильник люминесцентный ЛПО-46 2х36-008 | шт | 2
16 | Прокладка пластмассовых коробов шириной до 40 мм | 100 м | 0.06
17 | Legrand-KEVA Кабель-канал 32х12мм -11521 | м | 6
18 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус один сечением до 2х2,5 мм2 | 100 м одного провода | 0.1
19 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.093
20 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.093
21 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.093
22 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.28
23 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0.03
24 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.093
25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01
26 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.016
27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.06
28 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.04
Раздел 2. Кабинет №35
29 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.06
30 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0.36
31 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 1.2
32 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.035
33 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.085
34 | Коробка У-409 | шт | 8
35 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.1
36 | Legrand-Летен-Нептун Розетка для скр. уст-ки 2К -80221 | шт | 10
37 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02
38 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для скр. уст-ки 1-кл. -80200 | шт | 2
39 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.06
40 | Светильник люминесцентный ЛПО-48 4х20 | шт | 6
41 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 2.4
42 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.32
43 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.97
44 | Разборка короба из пластиковых панелей | 100 м2 облицовки стен | 0.042
45 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.32
46 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.32
47 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.32
48 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.25
49 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.608
50 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0.05
51 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.032
52 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0864
53 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 0.02
54 | Устройство короба из ГКЛ по м/каркасу | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0.052
55 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1.06
56 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0.1
57 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1
59 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0.05
60 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.32
Раздел 3. Перегородки
61 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0.1
62 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1
63 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 2
64 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.12
65 | Устройство светопрозрачной перегородки | 100 м2 | 0.17
66 | Светопрозрачные перегородки | м2 | 17
67 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0.177
68 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.33
69 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.33
70 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.016
71 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0432
72 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 0.01
Раздел 4. Пандус
73 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских ( пандус ) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.016
74 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.07
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)