| ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" www.gosstroysmeta.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |
| " |  |  | " |  |  |  |  | 20 | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '' |  |  |  |  | " |  |  | 20 | г. |  |
| Наименование стройки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальная смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  | 906,421 |  |  | тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  | 942,81 |  |  | чел.час |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  |  | 106,941 |  |  | тыс.руб. |  |
| Составлен(а) в уровне цен на 3 квартал 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифрнорма- тива |  |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. ма- шин | материалы | ВСЕГО |  | основной з/пл | экспл. ма- шин |  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед. | всего |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 |  |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР 20-03-001-02 |  |  |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т |  |  |  |  |  | 1 вентилятор | 7 | 105,05 | 14,18 | 14,1 | 7074,61 |  | 6147,74 | 537 |  |  |  |  |  | 389,87 | 9 | 63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,77 | 0,41 |  |  |  |  | 32,83 |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,21 |  |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 6052,01 СП(56,44%) = 3488,31 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР 20-02-007-01 |  |  |  |  | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 87,82 | 8,22 | 45,39 | 615,12 |  | 391,36 | 44,47 |  |  |  |  |  | 179,29 | 4,01 | 4,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,21 | 0,27 |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 |  |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 386,25 СП(56,44%) = 222,63 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР 20-05-001-01 |  |  |  |  | Установка фильтров ячейковых |  |  |  |  |  | 1 м2 поверхности в свету | 1,4 | 250,19 | 6,7 | 204,57 | 1805,36 |  | 623,34 | 50,75 |  |  |  |  |  | 1131,27 | 4,14 | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,92 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 610,37 СП(56,44%) = 351,81 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР 20-04-002-01 |  |  |  |  | Установка калориферов массой до 0,1 т |  |  |  |  |  | 1 калорифер | 1 | 116,19 | 13,47 | 57,43 | 817,84 |  | 518,12 | 72,87 |  |  |  |  |  | 226,85 | 5,31 | 5,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,29 | 0,41 |  |  |  |  | 4,69 |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 |  |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 511,94 СП(56,44%) = 295,07 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 из 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ФЕР 20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 38 | 19,56 | 2,37 | 4,09 | 6795,96 | 5694,83 | 487,22 | 613,91 | 1,46 | 55,48 |
|  |  |  |  |  | 13,1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 5576,38 СП(56,44%) = 3214,16 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР 20-02-016-08 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 700х400 мм | 1 пластина | 1 | 22,36 | 4,34 | 8,63 | 164,99 | 107,42 | 23,48 | 34,09 | 1,06 | 1,06 |
|  |  |  |  |  | 9,39 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 105,19 СП(56,44%) = 60,63 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 1,34 | 54,79 | 0,87 | 3,66 | 796,15 | 770,47 | 6,31 | 19,37 | 5,75 | 7,71 |
|  |  |  |  |  | 50,26 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 754,44 СП(56,44%) = 434,85 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР 20-02-020-01 | Установка виброизолятора номер 38 | 10 виброизоляторов | 2 | 66,59 | 0,87 | 29,02 | 1078,37 | 839,7 | 9,41 | 229,26 | 3,7 | 7,4 |
|  |  |  |  |  | 36,7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 822,23 СП(56,44%) = 473,93 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР 20-02-020-02 | Установка виброизолятора номер 39 | 10 виброизоляторов | 1 | 80,46 | 0,87 | 35,94 | 646,03 | 499,36 | 4,71 | 141,96 | 4,4 | 4,4 |
|  |  |  |  |  | 43,65 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 488,97 СП(56,44%) = 281,84 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 301-0144 | Виброизоляторы пружинные до № 38 | шт. | 20 | 23,5 | 0 | 23,5 | 1856,5 | 0 | 0 | 1856,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 3,95 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 301-0145 | Виброизоляторы пружинные до № 39 | шт. | 10 | 30,8 | 0 | 30,8 | 1216,6 | 0 | 0 | 1216,6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 3,95 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР 20-02-014-04 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | 1 шт. | 4 | 23,06 | 2,09 | 7,33 | 785,21 | 624,17 | 45,23 | 115,81 | 1,54 | 6,16 |
|  |  |  |  |  | 13,64 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 611,19 СП(56,44%) = 352,28 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР 20-02-014-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм | 1 шт. | 2 | 28,44 | 3,18 | 9,13 | 475,59 | 369,05 | 34,41 | 72,13 | 1,82 | 3,64 |
|  |  |  |  |  | 16,13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 361,37 СП(56,44%) = 208,29 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР 20-02-004-01 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 10 | 18,3 | 1,68 | 7,49 | 1431,22 | 1044,47 | 90,89 | 295,86 | 1,03 | 10,3 |
|  |  |  |  |  | 9,13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 1022,75 СП(56,44%) = 589,5 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР 20-02-004-02 | Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм | 1 клапан | 2 | 22,96 | 1,87 | 9,75 | 356,72 | 259,46 | 20,23 | 77,03 | 1,28 | 2,56 |
|  |  |  |  |  | 11,34 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 254,06 СП(56,44%) = 146,44 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 из 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ФЕР 20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 2,8 | 939,14 | 12,06 | 871,82 | 11595,1 | 1770,09 | 182,68 | 9642,33 | 6,02 | 16,86 |
|  |  |  |  |  | 55,26 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 1733,27 СП(56,44%) = 999,04 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР 20-02-010-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм | 1 зонт | 4 | 9,76 | 1,73 | 2,15 | 340,48 | 269,07 | 37,44 | 33,97 | 0,64 | 2,56 |
|  |  |  |  |  | 5,88 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 263,47 СП(56,44%) = 151,86 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР 20-02-010-03 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1600 мм | 1 зонт | 1 | 17,08 | 2,19 | 5,71 | 139,42 | 105,02 | 11,85 | 22,55 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 9,18 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 102,84 СП(56,44%) = 59,27 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР 20-02-010-04 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм | 1 зонт | 1 | 19,11 | 2,56 | 5,92 | 158,84 | 121,61 | 13,85 | 23,38 | 1,2 | 1,2 |
|  |  |  |  |  | 10,63 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 119,08 СП(56,44%) = 68,64 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР 20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 3,716 | 1658,47 | 107,31 | 388,91 | 57274,27 | 49408,46 | 2157,31 | 5708,5 | 132,98 | 494,15 |
|  |  |  |  |  | 1162,25 | 5,13 |  |  |  | 218,08 |  | 0,38 | 1,41 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(97,92%) = 48594,31 СП(56,44%) = 28009,22 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР 26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | 10 м2 изолируемой поверхности | 1,98 | 5661,86 | 37,48 | 5558,21 | 45371,07 | 1498,83 | 401,48 | 43470,76 | 6,67 | 13,21 |
|  |  |  |  |  | 66,17 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(76,5%) = 1146,6 СП(47,6%) = 713,44 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 104-0163 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -19,8 | 365 | 0 | 365 | -28546,65 | 0 | 0 | -28546,65 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 3,95 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Вентилятор в изолированном корпусе RKBI 800x500K1 | шт | 1 | 72788 | 0 | 72788 | 72788 | 0 | 0 | 72788 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Калорифер электрический ELN 70-40/60 | шт | 1 | 25627 | 0 | 25627 | 25627 | 0 | 0 | 25627 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Фильтр FK 70-40 с фильтр. вставкой WKF 70-40 | шт | 1 | 3345 | 0 | 3345 | 3345 | 0 | 0 | 3345 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 из 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Заслонка воздушная ZR 70-40 с приводом DAS.2S | шт | 1 | 8364 | 0 | 8364 | 8364 | 0 | 0 | 8364 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Решетка наружная АНР 700х400 | шт | 1 | 2031 | 0 | 2031 | 2031 | 0 | 0 | 2031 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Шумоглушитель SG 70-40 | шт | 1 | 7367 | 0 | 7367 | 7367 | 0 | 0 | 7367 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Гибкая вставка WG 70-40 | шт | 2 | 925 | 0 | 925 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Вентилятор ВЦ 4-75-4 (0,75/1380) | шт | 1 | 9822 | 0 | 9822 | 9822 | 0 | 0 | 9822 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Вентилятор ВЦ 4-75-4 (2,2/1500) | шт | 1 | 11481 | 0 | 11481 | 11481 | 0 | 0 | 11481 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 (0,25/1500) | шт | 2 | 7265 | 0 | 7265 | 14530 | 0 | 0 | 14530 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 (0,37/1500) | шт | 2 | 7265 | 0 | 7265 | 14530 | 0 | 0 | 14530 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Гибкие вставки | м2 | 1,3 | 1271 | 0 | 1271 | 1652,3 | 0 | 0 | 1652,3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Шумоглушитель CSA 400/900 | шт | 2 | 4322 | 0 | 4322 | 8644 | 0 | 0 | 8644 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Шумоглушитель SGK 315/9 | шт | 4 | 3096 | 0 | 3096 | 12384 | 0 | 0 | 12384 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 из 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 |  | Клапан обратный RSK 400 | шт | 2 | 1138,98 | 0 | 1138,98 | 2277,96 | 0 | 0 | 2277,96 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Клапан обратный КОК 100 | шт | 4 | 213,55 | 0 | 213,55 | 854,2 | 0 | 0 | 854,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Клапан обратный КОК 125 | шт | 1 | 249,15 | 0 | 249,15 | 249,15 | 0 | 0 | 249,15 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Клапан обратный КОК 160 | шт | 1 | 320,33 | 0 | 320,33 | 320,33 | 0 | 0 | 320,33 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Клапан обратный КОК 315 | шт | 4 | 605,08 | 0 | 605,08 | 2420,32 | 0 | 0 | 2420,32 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Вентиляционная заготовка 0,55-0,7 мм | м2 | 371,6 | 550,84 | 0 | 550,84 | 204692,14 | 0 | 0 | 204692,14 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Изолон самоклеящийся b=10 мм | м2 | 19,8 | 338,98 | 0 | 338,98 | 6711,8 | 0 | 0 | 6711,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Зонт на шахту 300х300 | шт | 4 | 632,37 | 0 | 632,37 | 2529,48 | 0 | 0 | 2529,48 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Зонт на шахту 400х300 | шт | 1 | 1028,64 | 0 | 1028,64 | 1028,64 | 0 | 0 | 1028,64 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Зонт на шахту 500х400 | шт | 1 | 1525,76 | 0 | 1525,76 | 1525,76 | 0 | 0 | 1525,76 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Решетка АМР 100х100 | шт | 14 | 450 | 0 | 450 | 6300 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Решетка АМР 150х100 | шт | 3 | 450 | 0 | 450 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 из 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Решетка АМР 150х150 | шт | 1 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Решетка АМР 200х100 | шт | 7 | 431,35 | 0 | 431,35 | 3019,45 | 0 | 0 | 3019,45 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Решетка АМР 200х150 | шт | 2 | 508,47 | 0 | 508,47 | 1016,94 | 0 | 0 | 1016,94 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Решетка АМР 200х200 | шт | 2 | 566,94 | 0 | 566,94 | 1133,88 | 0 | 0 | 1133,88 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Решетка АМР 350х150 | шт | 8 | 706,77 | 0 | 706,77 | 5654,16 | 0 | 0 | 5654,16 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Фильтр ФЯС-Э 13С 302.3П | шт | 3 | 9322 | 0 | 9322 | 27966 | 0 | 0 | 27966 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Шибер 150х100 | шт | 1 | 374,21 | 0 | 374,21 | 374,21 | 0 | 0 | 374,21 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Шибер 200х150 | шт | 2 | 601,52 | 0 | 601,52 | 1203,04 | 0 | 0 | 1203,04 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Шибер 300х300 | шт | 6 | 723,72 | 0 | 723,72 | 4342,32 | 0 | 0 | 4342,32 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Зонт 650х650/500 | шт | 2 | 1440,67 | 0 | 1440,67 | 2881,34 | 0 | 0 | 2881,34 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 1 кЭМ = 1 кМР = 1 НР(0%) = 0 СП(0%) = 0 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 584965,22 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 69516,73 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 40121,22 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 694603,15 |  |  |  |  |  |
| 6 из 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ФЕРп 03-01-002-13 |  | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 |  | 1 устройство | 7 | 65,86 | 0 | 0 | 5274,07 | 5274,07 | 0 | 0 | 5 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 65,86 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(65%) = 3428,15 СП(40%) = 2109,63 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФЕРп 03-01-022-01 |  | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 |  | 1 вентиляционная сеть | 7 | 135,27 | 0 | 0 | 10832,42 | 10832,42 | 0 | 0 | 10 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 135,27 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(65%) = 7041,07 СП(40%) = 4332,97 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕРп 03-01-055-01 |  | Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела |  | 1 вентиляторная установка | 6 | 288,05 | 0 | 0 | 19771,75 | 19771,75 | 0 | 0 | 22 | 132 |
|  |  |  |  |  |  |  | 288,05 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пЗП = 1 пЭМ = 1 пМР = 1 кЗП = 11,44 кЭМ = 5,41 кМР = 3,95 НР(65%) = 12851,64 СП(40%) = 7908,7 кЗИМ = 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 35878,24 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23320,86 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 14351,3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 73550,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем разделам |  |  |  |  |  |  |  |  | 768153,55 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 92837,58 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 54472,52 |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 138267,64 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 906421,19 |  |  |  |  |  |
| Составил |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 из 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |