## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
На приобретение инструмента ультразвукового для аппарата SONOCA-300 (Soerig, Германия)
№ п\п | наименование | технические характеристики | ед. изм. | кол-во
1 | Инструмент хирургический микро Pen короткий, изогнутый и комплектом тефлоновых наконечников для зонотрода каталожный номер 92-020. | Ирригация: внешняя. Материал рабочей части - титановый сплав. Аспирация: центральная. Масса: 81 г, рабочая длина: 35 мм. Наконечник-Ø: внешний/внутренний: 2,0 мм / 1,4 мм. | комплект | 1
* В связи с имеющимся у Заказчика оборудованием, а именно ультразвуковым аппаратом для селективного разделения тканей, резки и коагуляции Sonoca-300 тм Soring, эквивалент товара не устанавливается, что обусловлено несовместимостью товаров и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком (в соответствии с ч.3 ст.34 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ.)
Гарантийный срок 12 мес. со дня установки. Проведение пусконаладочных работ по инсталяции хирургического инструмента сертифицированным инженером компании производителя.