Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 57ЭА

Техническое задание.

| № лота | Наименование | Свойства, применение | Признаки эквивалентности | Форма выпуска | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклоиономер ный пломбировочный материал тройной полимеризации «Витремер» или эквивалент | Свойства: - механизм тройной полимеризации: - фотополимеризация; - химическая полимеризация; - стеклоиономерная реакция; - активное выделение фтора; - высокая компрессионная прочность, - высокая износоустойчивость, - отличное краевое прилегание, - прочная химическая связь с патологически измененным дентином. Применение: -восстановление зубов из разных функциональных групп, - пломбирование молочных зубов, - надстройка культи, - закрытие перфорационных дефектов. | - соответствие по свойствам, - соответствие по применению, - соответствие по оттенкам. | Упаковка (6 флаконов с порошком по 5 г. с оттенками А3, А4, С2, С4, pedo, blue - 1 праймер 6,5 мл - 2 флакона с жидкостью 8 мл - 1 флакон с лаком для окончательной обработки 6,5 мл. - аксессуары) | уп | 30 |
|  |  |  |  | Малый набор А3: 1 флакон с порошком 5гр, оттенок А3; 1 флакон с жидкостью 2,5 мл; 1 праймер 2 мл; 1 флакон с лаком 2 мл для окончательной обработки | уп | 25 |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова