УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Орджоникидзевского района

_______________  Л.В. Королева

«26» октября 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

«Техническая инвентаризация бесхозяйных инженерных сетей  в

Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Техническая инвентаризация бесхозяйных инженерных сетей в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году |
| Место нахождения |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Почтовый адрес |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Адрес электронной почты |  | goszakupki_ordjo@mail.ru |
| Контактный телефон |  | 263-48-97, 263-47-26 |
| Контактное лицо |  | Стрекалова Нина Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Техническая инвентаризация бесхозяйных инженерных сетей в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 72032,00 рублей. |
| Объем оказываемых услуг |  | Объем оказываемых услуг – проведение технической инвентаризации восьми бесхозяйных инженерных сетей. Адреса расположения бесхозяйных инженерных сетей указаны в Приложении №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к оказываемым услугам |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием – Приложение №1 к документации) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе (Приложение №4 к документации). |
| Место оказания услуг |  | г. Пермь, Орджоникидзевский район, адреса бесхозяйных инженерных сетей, подлежащих инвентаризации указаны в перечне инженерных сетей - Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Условия и сроки оказания услуг |  | Условия оказания услуг указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации). Срок оказания услуг – 25 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчет. Авансовый платеж не предусмотрен. Окончательный расчет за фактически оказанные услуги осуществляется Заказчиком в соответствии со сметой на инвентаризацию инженерных сетей, являющейся приложением к муниципальному контракту, с учетом «коэффициента снижения», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Значение указанного коэффициента снижения вносится в контракт. Сумма, подлежащая оплате за оказанные услуги, определяется путем умножения стоимости, указанной в смете на полученный коэффициент снижения. Оплата за оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, после оказания услуг, подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуры (счета). Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является смета (Приложение №3 к документации об аукционе в электронной форме), составленная на основании Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности, утвержденных приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 № 79. Цена контракта включает расходы на материалы, транспортные расходы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - 1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг. |  |  |
| - 2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
| 2.1 | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
| 2.2 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: Копия свидетельства об аккредитации организации на осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства. |  |
| 2.3 | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 3601,60 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не требуется |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 03.11.2011 09.30 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 07.11.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 10.11.2011 |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на оказание услуг по технической инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году

| - Сведения о заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Администрация Орджоникидзевского района города Перми |
| Место нахождения |  | 614026, город Пермь, ул. А.Щербакова, 24 |
| Почтовый адрес |  | 614026, город Пермь, ул. А.Щербакова, 24 |
| Адрес электронной почты |  | goszakupki_ordjo@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)263-48-97 |
| Контактное лицо |  | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства – Стрекалова Нина Николаевна |
| - Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Техническая инвентаризация бесхозяйных инженерных сетей в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году |
| Место оказания услуг |  | Город Пермь, Орджоникидзевский район, 8 бесхозяйных инженерных сетей расположены по адресам, приведенным в перечне бесхозяйных сетей. |
| Перечень бесхозяйных инженерных сетей, подлежащих технической инвентаризации: № п/п; Наименование сети; Адреса бесхозяйных инженерных сетей. 1; Сеть тепловая; ул. Менжинского, 15. 2; Сеть тепловая; от ЦТП (ул. Воркутинская, 80) до жилого дома по ул. Гайвинская, 58. 3; Сеть тепловая (ввод); ул. Репина, 70 «а». 4; Сеть теплоснабжения (ввод); от ТКсущ. до стены жилого дома по ул. Васнецова, 3. 5; Сеть теплоснабжения; от жилого дома по ул. Кабельщиков, 99 до жилого дома по ул. Васнецова, 11. 6; Сеть теплоснабжения; от жилого дома по ул. Васнецова, 11 до жилого дома по ул. Луговского, 134. 7; Сеть теплоснабжения; от места врезки до жилого дома по ул. Васнецова, 11. 8; Сеть тепловая; от ТКсущ. до точки «А» (возле жилого дома по ул. Социалистическая, 14). |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 72 032 (семьдесят две тысячи) рублей 00 коп. |  |
| Количество оказываемых услуг | Техническая инвентаризация 8 бесхозяйных инженерных объектов в соответствии с Перечнем бесхозяйных инженерных сетей, подлежащих технической инвентаризации. Цель: инвентаризация бесхозяйных инженерных сетей для постановки на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю с дальнейшим признанием права муниципальной собственности, передачей в обслуживание специализированной организации. Задачи: обследование инженерных сетей, уточнение их технических характеристик: протяженности, диаметра, материала, наличие лотков, измерение глубины залегания. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единица. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояние. Выполнение комплекса работ по изготовлению натурных исполнительных съемок инженерных бесхозяйных сетей, результатом которых станет изготовление технических паспортов, кадастровых паспортов. Состав и содержание услуг: Обследование бесхозяйных инженерных сетей, измерение их фактических характеристик: протяженности, диаметра, материала, наличие лотков, камер, колодцев, измерение глубины залегания. Установление типов трубопроводов, определение их технического состояния. Исполнение съемки масштаба 1: 500 в цвете на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния трубопроводов, запорной арматуры. Итог оказания услуг: - изготовление технических паспортов в четырех экземплярах; - изготовление кадастровых паспортов в четырех экземплярах; - информация из технических паспортов для представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в одном экземпляре. |  |
| Требования к оказываемым услугам | Требования к оказанию услуг: Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным инженерным сетям, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные объекты Муниципального образования «Город Пермь»: 1) Техническая инвентаризация инженерных сетей с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации (технических паспортов, кадастровых паспортов, исполнительных съемок масштаба 1:500 в цвете на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети, информаций из технических паспортов о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях). Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона (свидетельство об аккредитации организации на осуществление технического учета и технической инвентаризации); 2) Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; Требования к оформлению технических паспортов: Паспорта должны быть выполнены в соответствии с формами паспортов, утвержденными приказами: МЖКХ РСФСР от 29 декабря 1971 г. № 576, МЖКХ РСФСР от 26 июля 1973 г. № 296, МЖКХ РСФСР от 11 апреля 1975 г. № 156, МЖКХ РСФСР от 10 марта 1973 г. № 322, Минюста РФ от 18.02.2008 № 32. При заполнении таблиц технического паспорта необходимо указать год ввода сети в эксплуатацию, износ сетей (указывать по факту). При составлении плана к техническому паспорту необходимо: 1. Применять масштаб 1:500; 2. Для определения места нахождения сетей на планах необходимо: - Изображать ситуацию положения объекта с привязкой к соседним зданиям и сооружениям с нанесением границ тротуаров, газонов. Инженерную сеть, для которой изготавливается технический паспорт, необходимо на планах выделять среди прочих жирной линией. - Колодцы обязательно привязывать к зданиям, сооружениям. Номера колодцев, тепловых камер указывать те, под которыми они учитываются в обслуживающих организациях. 2.3. Указывать количество трасс, пересекающихся в данном сооружении по направлениям, при изображении на плане колодцев и тепловых камер. 2.4. При надземной прокладке, показывать места установки неподвижных опор, прочие опоры показывать условно. Точное количество опор учитывать в таблицах. 2.5. Диаметры труб и их протяженность указывать вдоль самих трасс, при этом размеры ставить на каждом характерном участке, т.е. между углами поворота трассы, между подъемами и спусками, указывать размеры компенсаторов (П-образные компенсаторы учитывать как трубы по диаметрам). Точное количество компенсаторов в штуках указать в сводной таблице «Общие сведения», разделяя их по виду П-образные, линзовые и т.д. 2.6. При прокладке инженерных сетей в футлярах, например, под автодорогой или при пересечении с другими сетями, указать длину и диаметр футляра, а также привязку от конца футляра до полотна пересекаемого сооружения. 2.7. Вертикальные размеры указать: 2.7.1. Для теплосети глубину камеры и высоту опоры для труб (в метрах); 2.8.Протяженность труб указывать в погонных метрах (условно - пм); 2.9.Протяженность трассы указывать в метрах (условно - м). 3. В технических паспортах необходимо отражать объекты так, как они были запроектированы, а не временный вариант, выполненный в аварийном порядке. |  |
| Условия и сроки оказания услуг | Срок оказания услуг - в течение 25 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Форма оплаты – безналичный расчет. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата за указанные услуги производится в течение 10 (десяти) банковских дней после оказания услуг и подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры (счета). |  |
| Порядок формирования цены контракта | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является смета, составленная на основании Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности, утвержденных приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 № 79. Цена контракта должна включать стоимость материалов, транспортные расходы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов услуг. |  |

Приложение №2 к

документации об открытом

аукционе в электронной форме

Перечень бесхозяйных   инженерных сетей, подлежащих технической инвентаризации:

| № п/п | Наименование сети | Адреса бесхозяйных инженерных сетей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сеть тепловая | ул. Менжинского, 15 |
| 2 | Сеть тепловая | от ЦТП (ул. Воркутинская, 80) до жилого дома по ул. Гайвинская, 58 |
| 3 | Сеть тепловая (ввод) | ул. Репина, 70 «а» |
| 4 | Сеть теплоснабжения (ввод) | от ТКсущ. до стены жилого дома по ул. Васнецова, 3 |
| 5 | Сеть теплоснабжения | от жилого дома по ул. Кабельщиков, 99 до жилого дома по ул. Васнецова, 11 |
| 6 | Сеть теплоснабжения | от жилого дома по ул. Васнецова, 11 до жилого дома по ул. Луговского, 134 |
| 7 | Сеть теплоснабжения | от места врезки до жилого дома по ул. Васнецова, 11 |
| 8 | Сеть тепловая | от ТКсущ. до точки «А» (возле жилого дома по ул. Социалистическая, 14) |

Приложение №3 к

документации об открытом

аукционе в электронной форме

СМЕТА

на  оказание услуг по

инвентаризации инженерных сетей протяженностью до 0,5 км.,

изготовление кадастровых и технических паспортов.

| № | #### Описание работ | Ед. изм. | Кол-во | № нормы | Н/времени на ед. | Итого н/врем. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Выезд на транспорте | км | 15 | п.1.7 | 0,068*1,06 | 1,08 |
| 2 | ###### Подготовка к проведению полевых работ при инвентаризации подземных сетей | км | 0,5 | 7.2.1.2 | 2,23 | 1,12 |
| 3 | ###### Отыскание инженерных сетей по внешним признакам | точка | 20 | 7.2.1.3 | 0,33 | 6,6 |
| 4 | ###### Съемка водопроводных канализационных, тепловых и газовых сетей | км | 0,5 | 7.2.1.6 | 9,15 | 4,58 |
| 5 | ###### Выявление и обследование вводов сетей в здания | ввод | 2 | 7.2.1.11 | 0,55 | 1,1 |
| 6 | ###### Изготовление копий плана расположения учетных элементов на зем, участке с повышенной плотностью | 100 кв.м | 35000 | 9.7 | 0,06 | 21 |
| 7 | ###### Составление плана в масштабе 1:500 | км | 0,5 | 7.2.1.12 | 8,55 | 4,28 |
| 8 | ###### Определение инвентаризационной стоимости элементов линий или сетей | элемент в учетном участке | 6 | 7.2.1.17 | 0,49 | 2,94 |
| 9 | ###### Счетно-вычислительные работы для заполнения технического паспорта | элемент в учетном участке | 6 | 7.2.1.18 | 0,22 | 1,32 |
| 10 | ###### Заполнение технических паспортов | страница | 7 | 7.2.1.19 | 0,29 | 2,03 |
| 11 | ###### Изготовление копии с использованием множительных аппаратов | 1 лист формата А4 | 30 | 9.18 | 0,06 | 1,8 |
| 12 | ###### Изучение документов, необходимых для составления справки | документ | 1 | 5.9 | 0,63 | 0,63 |
| 13 | ###### Подшивка документов в номенклатурное дело | дело | 1 | 10.8 (п) | 0,21 | 0,21 |
| 14 | ###### Оформление инвентарного дела | дело | 1 | 8.1 | 0,62 | 0,62 |
| 15 | ###### Составление счета | 1 лист | 1 | 8.2 | 0,08 | 0,08 |
| Изготовление кадастрового паспорта |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ###### Составление кадастрового паспорта | страница | 3 | 2.2.1.17 | 0,35 | 1,05 |
| 17 | ###### Изготовление копии поэтажного плана или плана земельного участка с использованием графического редактора | 1 лист формата А4 | 2 | 9.19 (п) | 0,25 | 0,5 |
| 18 | ###### Составление схемы расположения учетных элементов на земельном участке | участок | 1 | 3.2.1.4 | 0,9 | 0,9 |
|  | ###### Итого: |  |  |  |  | 51,84 |

51,84*147,2*1.18=9004 (Девять тысяч четыре) руб. 00 коп.

в т.ч. НДС 1373 (Одна тысяча триста семьдесят три) руб. 49 коп.

Стоимость услуг по инвентаризации восьми объектов:   9004 руб. 00 коп. * 8 = 72032 руб. 00 коп.

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                                                  ____ ________ 2011 год

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Королевой Лидии Владимировны, действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 г. №207 с одной стороны, и ___________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Исполнитель» является ____________ проведенного «Заказчиком» открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по технической инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году (Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №______ от __________), заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Исполнитель  обязуется оказать услуги по технической инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году  в соответствии с перечнем бесхозяйных инженерных сетей, приведенном  в  техническом задании  (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Исполнитель  обеспечивает оказание услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с действующим законодательством: Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 № 921 «О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства», технической документацией, правилами, требованиями и нормами технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 № 79,  Свидетельством об аккредитации организации на осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, условиями и приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание на оказание услуг по технической инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей  в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году.

- приложение № 2 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2. Сроки и условия оказания услуг

2.1. Срок оказания услуг – в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

2.2.  Приемка и оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется в сроки и в порядке, установленными в разделах  3 и 6 настоящего Контракта.

- Стоимость услуг, порядок оплаты

3.1. Цена муниципального Контракта, составляет _____________(_________________) рублей, включая НДС.

3.2. Стоимость услуг по настоящему Контракту определена на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, которая не подлежит корректировке в ходе исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена услуги включает в себя расходы на материалы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего контракта.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

Оплата за фактически оказанные Исполнителем  услуги осуществляется в соответствии со сметой (Приложение №1) с учетом коэффициента снижения.

Коэффициент снижения составляет: ______________.

3.5. Оплата за  оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после оказания услуг и подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, счет- фактуры (счета).

3.6. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

3.7. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

3.8. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за оказанные Исполнителем услуги производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1.  Принять и  оплатить надлежащим образом  выполненные услуги  в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

4.1.2. Обеспечить доступ работников Исполнителя на объекты, подлежащие инвентаризации, указанные в Техническом задании (Приложение №1).

4.1.3. Направлять претензии по ненадлежащему исполнению услуг Исполнителю в письменной форме.

4.1.4. Для осуществления контроля над оказанием услуг и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – Стрекалову Нину Николаевну,  начальника отдела ЖКХ, тел. 263-48-97, имеющего право:

- присутствовать на объекте оказания услуг;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством оказания услуг;

- подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля  за качеством оказания услуг.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1.Устанавливать последовательность оказания услуг  в отношении объектов.

4.2.2. Знакомиться с ходом оказания услуг Исполнителя на любой стадии оказания услуг.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, и приложениями к нему, в соответствии с действующим законодательством, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить качественное выполнение услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта и сдать выполненные услуги в установленный срок.

- 5.1.2. Выполнить работы в соответствии с формами паспортов, утвержденными приказами: МЖКХ РСФСР от 29 декабря 1971 г. № 576, МЖКХ РСФСР от 26 июля 1973 г. № 296, МЖКХ РСФСР от 11 апреля 1975 г. № 156, МЖКХ РСФСР от 10 марта 1973 г. № 322, Минюста РФ от 18.02.2008 №32.

- 5.1.3. Заверить технические и кадастровые паспорта подписью и скрепить печатью Исполнителя.

5.1.4. Самостоятельно получать информацию, необходимую для оказания услуг по технической инвентаризации бесхозяйных  инженерных сетей.

5.1.5. Исполнить взятые на себя обязательства в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-техническими документами.

5.1.6. По окончанию оказания услуг передать Заказчику все подготовленные и подлежащие передаче документы по восьми бесхозяйным объектам: технические паспорта в четырех экземплярах на каждый объект, кадастровые паспорта в четырех экземплярах на каждый объект, информацию из технических паспортов для представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в одном экземпляре,  а также акт сдачи-приемки услуг, счета-фактуры (счета).

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту оказания услуг уполномоченного представителя Заказчика, осуществляющего контроль над ходом оказания услуг.

5.1.8. Самостоятельно приобретать материалы и оборудование, необходимые для оказания услуг по настоящему Контракту.

5.1.9. Осуществлять права и нести обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Исполнителя. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Исполнителю, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Исполнитель имеет право:

5.2.1. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта

### 6. Сдача-приемка оказанных услуг

6.1. Приемка выполненных услуг осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

6.2. Приемка результатов инвентаризации осуществляется Заказчиком совместно с Исполнителем по акту сдачи-приемки оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения о готовности к сдаче результата оказанных услуг с обязательным приложением документов, указанных в п. 5.1.6. настоящего Контракта. Оценка качества и приемка оказанных услуг производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. Основные критерии качества оказанных услуг – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации.

6.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных услугах  при их приемке, а также в случае отступления от условий Муниципального контракта, ухудшающих результаты услуг, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Исполнителю путем направления мотивированного отказа в приемке услуг с последующим предъявлением требования  об устранении недостатков.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в 7-ми дневный срок с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления Исполнителю составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Такие доработки выполняются Исполнителем безвозмездно в 10-ти дневный срок  с момента составления  двухстороннего акта.

6.5. В случае последующего обнаружения недостатков оказанных услуг в течение  1 года со дня приемки результата услуг, Исполнитель безвозмездно устраняет выявленные недостатки в согласованные Сторонами сроки.

### 7. Ответственность сторон

7.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством субъекта Федерации.

7.2. За нарушение сроков оказания услуг по настоящему Контракту Исполнитель,  уплачивает за каждый день просрочки исполнения обязательств неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Факт нарушения срока выполнения услуг и сумма неустойки, фиксируется в соответствующем акте Заказчика с указанием штрафных санкций к Исполнителю. Применение штрафных санкций не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

7.4. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг по настоящему Контракту Заказчиком,  последний обязан уплатить Исполнителю за каждый день просрочки исполнения обязательств неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной цены. Заказчик освобождается от уплаты неустойки,  если просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны, а также в случае отсутствия у Заказчика финансирования на эти цели.

7.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования, направленного на выполнение услуг по настоящему муниципальному Контракту.

### 8. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

8.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 9. Действие и расторжение Контракта

9.1. Настоящий Контракт подписывается электронными цифровыми подписями, считается заключенным с момента направления участнику открытого аукциона в электронной форме и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Контракта совершается в той же форме, что и Контракт. Сторона, пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 30 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

9.3. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой Стороны на предложение о расторжении Контракта.

### 9.4. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны  освобождаются  от ответственности  за  частичное  или  полное неисполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту,  если   это неисполнение   явилось  следствием  обстоятельств   непреодолимой   силы, возникших после заключения    настоящего Контракта  в результате обстоятельств  чрезвычайного   характера,  которые  стороны   не  могли  предвидеть   или  предотвратить.

10.2.  При  наступлении обстоятельств, указанных  в  п.  10.1. настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить о них в письменном виде  другую сторону.  Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по  возможности,  дающие  оценку  их влияния  на  возможность  исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

10.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 10.2. настоящего Контракта,   то она обязана  возместить  второй  стороне понесенные  ею убытки.

10.4. При  прекращении  обстоятельств, указанных  в  п.  10.1 настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить в письменном виде  другую сторону о прекращении  обстоятельств непреодолимой силы.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

11.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

11.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

11.4. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

11.5. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.6. Существенными условиями настоящего контракта являются сроки и качество оказания услуг.

11.7. К настоящему Контракту прилагается:

11.7.1. Приложение № 1 – Техническое задание на оказание услуг по технической инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году.

- 11.7.2. Приложение № 2 –  Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г. Пермь, ул.А.Щербакова,24 т. (342) 263-46-89, ф.263-44-62 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л. В. Королева |  | От имени Исполнителя: ____________________/_____________/ |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ __________________от  ______2011г.

Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на оказание услуг по технической инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году

| - Сведения о заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Администрация Орджоникидзевского района города Перми |
| Место нахождения |  | 614026, город Пермь, ул. А.Щербакова, 24 |
| Почтовый адрес |  | 614026, город Пермь, ул. А.Щербакова, 24 |
| Адрес электронной почты |  | goszakupki_ordjo@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)263-48-97 |
| Контактное лицо |  | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства – Стрекалова Нина Николаевна |
| - Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Техническая инвентаризация бесхозяйных инженерных сетей в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году |
| Место оказания услуг |  | Город Пермь, Орджоникидзевский район, 8 бесхозяйных инженерных сетей расположены по адресам, приведенным в перечне бесхозяйных сетей. |
| Перечень бесхозяйных инженерных сетей, подлежащих технической инвентаризации: № п/п; Наименование сети; Адреса бесхозяйных инженерных сетей. 1; Сеть тепловая; ул. Менжинского, 15. 2; Сеть тепловая; от ЦТП (ул. Воркутинская, 80) до жилого дома по ул. Гайвинская, 58. 3; Сеть тепловая (ввод); ул. Репина, 70 «а». 4; Сеть теплоснабжения (ввод); от ТКсущ. до стены жилого дома по ул. Васнецова, 3. 5; Сеть теплоснабжения; от жилого дома по ул. Кабельщиков, 99 до жилого дома по ул. Васнецова, 11. 6; Сеть теплоснабжения; от жилого дома по ул. Васнецова, 11 до жилого дома по ул. Луговского, 134. 7; Сеть теплоснабжения; от места врезки до жилого дома по ул. Васнецова, 11. 8; Сеть тепловая; от ТКсущ. до точки «А» (возле жилого дома по ул. Социалистическая, 14). |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 72 032 (семьдесят две тысячи) рублей 00 коп. |  |
| Количество оказываемых услуг | Техническая инвентаризация 8 бесхозяйных инженерных объектов в соответствии с Перечнем бесхозяйных инженерных сетей, подлежащих технической инвентаризации. Цель: инвентаризация бесхозяйных инженерных сетей для постановки на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю с дальнейшим признанием права муниципальной собственности, передачей в обслуживание специализированной организации. Задачи: обследование инженерных сетей, уточнение их технических характеристик: протяженности, диаметра, материала, наличие лотков, измерение глубины залегания. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единица. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояние. Выполнение комплекса работ по изготовлению натурных исполнительных съемок инженерных бесхозяйных сетей, результатом которых станет изготовление технических паспортов, кадастровых паспортов. Состав и содержание услуг: Обследование бесхозяйных инженерных сетей, измерение их фактических характеристик: протяженности, диаметра, материала, наличие лотков, камер, колодцев, измерение глубины залегания. Установление типов трубопроводов, определение их технического состояния. Исполнение съемки масштаба 1: 500 в цвете на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния трубопроводов, запорной арматуры. Итог оказания услуг: - изготовление технических паспортов в четырех экземплярах; - изготовление кадастровых паспортов в четырех экземплярах; - информация из технических паспортов для представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в одном экземпляре. |  |
| Требования к оказываемым услугам | Требования к оказанию услуг: Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным инженерным сетям, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные объекты Муниципального образования «Город Пермь»: 1) Техническая инвентаризация инженерных сетей с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации (технических паспортов, кадастровых паспортов, исполнительных съемок масштаба 1:500 в цвете на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети, информаций из технических паспортов о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях). Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона (свидетельство об аккредитации организации на осуществление технического учета и технической инвентаризации); 2) Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; Требования к оформлению технических паспортов: Паспорта должны быть выполнены в соответствии с формами паспортов, утвержденными приказами: МЖКХ РСФСР от 29 декабря 1971 г. № 576, МЖКХ РСФСР от 26 июля 1973 г. № 296, МЖКХ РСФСР от 11 апреля 1975 г. № 156, МЖКХ РСФСР от 10 марта 1973 г. № 322, Минюста РФ от 18.02.2008 № 32. При заполнении таблиц технического паспорта необходимо указать год ввода сети в эксплуатацию, износ сетей (указывать по факту). При составлении плана к техническому паспорту необходимо: 1. Применять масштаб 1:500; 2. Для определения места нахождения сетей на планах необходимо: - Изображать ситуацию положения объекта с привязкой к соседним зданиям и сооружениям с нанесением границ тротуаров, газонов. Инженерную сеть, для которой изготавливается технический паспорт, необходимо на планах выделять среди прочих жирной линией. - Колодцы обязательно привязывать к зданиям, сооружениям. Номера колодцев, тепловых камер указывать те, под которыми они учитываются в обслуживающих организациях. 2.3. Указывать количество трасс, пересекающихся в данном сооружении по направлениям, при изображении на плане колодцев и тепловых камер. 2.4. При надземной прокладке, показывать места установки неподвижных опор, прочие опоры показывать условно. Точное количество опор учитывать в таблицах. 2.5. Диаметры труб и их протяженность указывать вдоль самих трасс, при этом размеры ставить на каждом характерном участке, т.е. между углами поворота трассы, между подъемами и спусками, указывать размеры компенсаторов (П-образные компенсаторы учитывать как трубы по диаметрам). Точное количество компенсаторов в штуках указать в сводной таблице «Общие сведения», разделяя их по виду П-образные, линзовые и т.д. 2.6. При прокладке инженерных сетей в футлярах, например, под автодорогой или при пересечении с другими сетями, указать длину и диаметр футляра, а также привязку от конца футляра до полотна пересекаемого сооружения. 2.7. Вертикальные размеры указать: 2.7.1. Для теплосети глубину камеры и высоту опоры для труб (в метрах); 2.8.Протяженность труб указывать в погонных метрах (условно - пм); 2.9.Протяженность трассы указывать в метрах (условно - м). 3. В технических паспортах необходимо отражать объекты так, как они были запроектированы, а не временный вариант, выполненный в аварийном порядке. |  |
| Условия и сроки оказания услуг | Срок оказания услуг - в течение 25 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Форма оплаты – безналичный расчет. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата за указанные услуги производится в течение 10 (десяти) банковских дней после оказания услуг и подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры (счета). |  |
| Порядок формирования цены контракта | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является смета, составленная на основании Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности, утвержденных приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 № 79. Цена контракта должна включать стоимость материалов, транспортные расходы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов услуг. |  |

СМЕТА на  оказание услуг

Инвентаризация инженерных сетей протяженностью до 0,5 км.,

изготовление кадастровых и технических паспортов.

| № | #### Описание работ | Ед. изм. | Кол-во | № нормы | Н/времени на ед. | Итого н/врем. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Выезд на транспорте | км | 15 | п.1.7 | 0,068*1,06 | 1,08 |
| 2 | ###### Подготовка к проведению полевых работ при инвентаризации подземных сетей | км | 0,5 | 7.2.1.2 | 2,23 | 1,12 |
| 3 | ###### Отыскание инженерных сетей по внешним признакам | точка | 20 | 7.2.1.3 | 0,33 | 6,6 |
| 4 | ###### Съемка водопроводных канализационных, тепловых и газовых сетей | км | 0,5 | 7.2.1.6 | 9,15 | 4,58 |
| 5 | ###### Выявление и обследование вводов сетей в здания | ввод | 2 | 7.2.1.11 | 0,55 | 1,1 |
| 6 | ###### Изготовление копий плана расположения учетных элементов на зем, участке с повышенной плотностью | 100 кв.м | 35000 | 9.7 | 0,06 | 21 |
| 7 | ###### Составление плана в масштабе 1:500 | км | 0,5 | 7.2.1.12 | 8,55 | 4,28 |
| 8 | ###### Определение инвентаризационной стоимости элементов линий или сетей | элемент в учетном участке | 6 | 7.2.1.17 | 0,49 | 2,94 |
| 9 | ###### Счетно-вычислительные работы для заполнения технического паспорта | элемент в учетном участке | 6 | 7.2.1.18 | 0,22 | 1,32 |
| 10 | ###### Заполнение технических паспортов | страница | 7 | 7.2.1.19 | 0,29 | 2,03 |
| 11 | ###### Изготовление копии с использованием множительных аппаратов | 1 лист формата А4 | 30 | 9.18 | 0,06 | 1,8 |
| 12 | ###### Изучение документов, необходимых для составления справки | документ | 1 | 5.9 | 0,63 | 0,63 |
| 13 | ###### Подшивка документов в номенклатурное дело | дело | 1 | 10.8 (п) | 0,21 | 0,21 |
| 14 | ###### Оформление инвентарного дела | дело | 1 | 8.1 | 0,62 | 0,62 |
| 15 | ###### Составление счета | 1 лист | 1 | 8.2 | 0,08 | 0,08 |
| Изготовление кадастрового паспорта |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ###### Составление кадастрового паспорта | страница | 3 | 2.2.1.17 | 0,35 | 1,05 |
| 17 | ###### Изготовление копии поэтажного плана или плана земельного участка с использованием графического редактора | 1 лист формата А4 | 2 | 9.19 (п) | 0,25 | 0,5 |
| 18 | ###### Составление схемы расположения учетных элементов на земельном участке | участок | 1 | 3.2.1.4 | 0,9 | 0,9 |
|  | ###### Итого: |  |  |  |  | 51,84 |

51,84*147,2*1.18=9004 (Девять тысяч четыре) руб. 00 коп.в т.ч. НДС 1373 (Одна тысяча триста семьдесят три) руб. 49 коп.

Коэффициент снижения ___________________.

Стоимость услуг с учетом коэффициента снижения ______________.

От имени Заказчика:                                                                        От имени Исполнителя:

Глава администрации района

_______________Л.В. Королева                                                       _______________/___________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ___ от « __  » _______ 2011г.

Утверждаю:

Глава администрации

Орджоникидзевского района

______________Л.В.Королева

«____» _____________ 2011 г.

МП

- ФОРМА

- АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

от « __» ___________ 2011г.

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, _________________________,

в лице ________________, действующего на основании ______________,

с одной стороны, и Исполнитель _______________ в лице_________________, действующего на основании _____________________________________,

с другой стороны, составили  настоящий акт  о том,     что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие оказанные  Исполнителем услуги:

___________________________________________________________

- Оказанные услуги по качеству, объему и иным характеристикам

полностью соответствуют условиям муниципального контракта №____ от «______»  _________ 2011 г. и требованиям Заказчика.

Претензий к Исполнителю Заказчик не имеет.

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л. В. Королева |  | От имени Исполнителя: ____________________/_____________/ |
| --- | --- | --- |