Приложение №1

к открытому аукциону

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт запасного выхода в  поликлинике №5  МУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь,  ул. Екатерининская ,224

- 1. Заказчик: МУЗ «ГКП №4» г. Пермь ул. Академика Вавилова, 4.

2. Требования к выполняемой работе: работы по капитальному ремонту запасного выхода в  Поликлинике №5 МУЗ «ГКП №4» должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными  нормами и правилами: СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СНиП 3.03.01-87 « Несущие и ограждающие конструкции» и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", а так же иным ГОСТам, СНиПам и правилам безопасности, регламентирующих устройства запасного выхода. СанПиН 21.3.2630-10 «Санитарно-эпидимологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

- Место выполнения работ: Поликлиника №5 МУЗ «ГКП №4», расположена по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская., 224

- Состав работ:  СМ. ЛОКАЛЬНО- СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

5 Требование к характеристикам и качеству строительных материалов:                            	Материалы и конструкции, которые будут использоваться при производстве работ,  должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического заключения. Все используемое оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком, должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанными в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию

6.  Срок выполнения работ: 20 календарных дней с момента заключения договора.

7. Гарантийный срок на результат, выполненных работ: не менее 3 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

8. Особые условия:  Работы производятся в действующей  поликлинике

9.  Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:

Работы проводятся в соответствии с рабочим проектом и разработанной документацией, локальным сметным расчетом.

Подрядчик обязан выполнить :

Все неучтенные работы при производстве работ выполнять за свой счет

Заключение лаборатории о прочности применяемого бетона

Согласование с проектной организацией  о не соответствие каких-либо позиции возникших при производстве работ

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием.

При осуществлении производства работ по настоящему договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3,01,01-85* «Организация строительного производства» в объеме ,достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ

- Журнал по технике безопасности

- Акты скрытых работ

- Исполнительные схемы и пр.

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и  справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.