Приложение №1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 25 октября 2011г. №0356300079211000211

техническое задание

(Обязательные требования к товарам (материалам))

- Работы в соответствии с п. 1 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 32 мм. Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 2 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 20 мм. Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 8 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 20 мм.Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 9 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 63 мм. Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 10 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Стальные оцинкованные трубы, водогазопроводные, диаметр 50 мм Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 3262-75. Трубы должны быть изготовлены из оцинкованной стали (по ГОСТ ГОСТ 16523-97), обязательным является указание в заявке толщины стенки труб. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 11 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 50 мм.Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 12 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 40 мм.Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 13 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 32 мм.Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 14 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 32  мм.Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 16 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж (или эквивалент) диаметром 80 мм. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 28 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 32  мм.Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 29 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 20  мм.Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 35 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 20  мм.Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 36  Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Стальные оцинкованные трубы, водогазопроводные, диаметр 65 мм Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 3262-75. Трубы должны быть изготовлены из оцинкованной стали (по ГОСТ ГОСТ 16523-97), обязательным является указание в заявке толщины стенки труб. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 37 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Стальные оцинкованные трубы, водогазопроводные, диаметр 50 мм Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 3262-75. Трубы должны быть изготовлены из оцинкованной стали (по ГОСТ ГОСТ 16523-97), обязательным является указание в заявке толщины стенки труб. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 38 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 50  мм.Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 39 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 40  мм.Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 40 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 32  мм.Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 41 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Напорные полиэтиленовые трубы, диаметр – 20  мм.Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Материал корпуса : полипропилен, Среда : холодная и горячая вода,  Тип присоединения : сварной,  Ру, кгс/кв.см : 20 (Т 20С), 6 (Т 75С),  t мах, °С : 95. ГОСТ 18599-2003, ТУ 2248-001-55038886-01. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 43 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж (или эквивалент) диаметром 80 мм. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 56  Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: грунтовка, должна соответствовать следующим характеристикам: Цвет пленки грунта  - красно-коричневый серый, условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 не менее – 45, Массовая доля нелетучих вещество, % - 54-60. Приведенные показатели должны соответствовать ГОСТ 25129-82. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 57  Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: эмаль, характеристики: Время высыхания: - при температуре (20+2)0С до ст. 1 - не более 12 часов, до ст.3 - не более 24-48 часов, Доля нелетучих веществ по массе 49-72 %, масс., Расход на один слой1 - 80-150 г/м2. Обязательно (при наличии) указание марки. Приведенные показатели должны соответствовать ГОСТ 6465-76. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 58 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Стальные электросварные  трубы (показатели должны соответствовать ГОСТ 10704-91). Обязательным является указание диаметра (40 мм), а также выполнение требования по длине - немерной длины: при диаметре до 30 мм - не менее 2 м; при диаметре свыше 30 до 70 мм - не менее 3 м; при диаметре свыше 70 до 152 мм - не менее 4 м; при диаметре свыше 152 мм - не менее 5м., мерной длины: при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 мм; при диаметре свыше70 до 219 мм - от 6 до 9 м; при диаметре свыше 219 до 426 мм - от 10 до 12 м. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 59 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Стальные электросварные  трубы (показатели должны соответствовать ГОСТ 10704-91). Обязательным является указание диаметра (65 мм), а также выполнение требования по длине - немерной длины: при диаметре до 30 мм - не менее 2 м; при диаметре свыше 30 до 70 мм - не менее 3 м; при диаметре свыше 70 до 152 мм - не менее 4 м; при диаметре свыше 152 мм - не менее 5м., мерной длины: при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 мм; при диаметре свыше70 до 219 мм - от 6 до 9 м; при диаметре свыше 219 до 426 мм - от 10 до 12 м. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение), ГОСТ, ТУ при наличии, в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 63 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала): резино-битумная мастика. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 64 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала): плитки керамические для полов многоцветные. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 66 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала): блоки оконные из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (перегородки). При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Работы в соответствии с п. 69 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: кабель медный, силовой, 3-жильный, сечением 1,5  мм, номинальным напряжением 0,66. Структура:  Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Скрутка - изолированные жилы скручены. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

29. При указании конкретных показателей, характеризующих товары (материалы), далее по тексту «сведений», требуется учитывать, что показатели, характеризующие предлагаемые к использованию товары (материалы), должны соответствовать или быть не ниже показателей, установленных в настоящем Техническом задании.

Участник размещения заказа может оформить указанные сведения по форме, приведённой ниже:

Сведения

о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров (материалов)

| № п/п | Наименование товара (материала) | Технические, функциональные и качественные характеристики товара (материала) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                           О.Г. Токмакова