Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На поставку оборудования

| № п/п | Наименование параметра | Наличие характеристик или величина параметра, требуемой продукции | Наличие характеристик или величина параметра предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Отсасыватель хирургический |  |
|  | Модель | "АРМЕД" 7А-23D или эквивалент |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Предназначен для отсасывания крови, гноя и различных жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время и после операций. | Соответствие |  |
|  | Производительность, не менее, л/мин | 20 |  |
|  | Диапазон регулирования давления, МПа | 0 — 0,09 |  |
|  | Потребляемая мощность,не более, Вт | 90 |  |
|  | Напряжение / Частота,В / Гц | 220 / 50 |  |
|  | Шум, Дб не более | 60 |  |
|  | Макс. непрерывное рабочее время, не менее, мин | 30 |  |
|  | Средняя наработка на отказ,не менее,час | 2000 |  |
|  | Вместимость резервуара, не менее, мл | 2500 х 2 |  |
|  | Вес нетто, не более, кг | 15 |  |
|  | Размеры, не более, мм | 360 х 320 х 480 |  |
|  | Класс электробезопасности | 1 |  |
|  | Тип оборудования | В |  |
|  | Комплектация: - Отсасыватель (без сменных и запасных частей) 1шт. - Банка-сборник 2шт. - Наконечник для отсасывателя 1шт. - Трубка аспирационная (L=2м) 1шт. - Трубка соединительная (L=0,1м) 2шт. - Крышка для банки 2шт. - Фильтр бактериальный воздушный 2шт. - Устройство поплавковое 1шт. - Педальный ножной выключатель 1шт. - Шнур питания 1шт. - Паспорт 1 экз. | Наличие |  |
|  | Требования к товару: |  |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2011г. | Наличие |  |
|  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
|  | Монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы и ввод товара в эксплуатацию | Наличие |  |
|  | Инструктаж персонала Заказчика правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Кол-во, шт. | 3 |  |
|  | Поставка товара | В течение 25 календарный дней с момента подписания договора |  |