УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ /В.Н.Петухов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку изделий травматологических для МУЗ «МСЧ № 9»

г. Пермь

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми» - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения об открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора (далее – Договора) |  | Поставка изделий травматологических для МУЗ «МСЧ № 9» |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 459 890,00 рублей. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены Договора |  | Начальная (максимальная) цена Договора определена как минимальное значение из коммерческих предложений торгующих организаций. |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, аптека. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | По заявке Заказчика со дня заключения Договора по декабрь 2011 года. Товар поставляется на склад Заказчика партиями согласно заявке, составленной Заказчиком и доведенной в согласованной форме до Поставщика не менее чем за 3 рабочих дня до момента поставки. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяноста) календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара.. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 08.11.2011г. 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 10.11.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 14.11.2011г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или - договора поручительства или - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - В случае предоставления участником открытого аукциона в электронной форме обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 2% от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. - Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет договора), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока действия договора. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным гражданско-правовым договором; за поставку товара ненадлежащего качества; - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - - указание в письменном требовании на обязательства по договору, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. - Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения договора и признания участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора. |
| Договор поручительства |  | - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, гражданско-правовой договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя (для юридических лиц) и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, необходимо представить документ, подтверждающий полномочия такого лица; копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. - При этом срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней дольше срока действия гражданско-правового договора. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение 15 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по гражданско-правовому договору поставщиком в части: - - нарушения сроков поставки товара полностью или его части; - - отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); - - поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным гражданско-правовым договором; - - за поставку товара ненадлежащего качества. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора (Протокол от «___» _________№_________) по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.» (Извещение от «___» ______ , № ___). Участник размещения заказа, с которым заключается гражданско-правовой договор, заключает с заказчиком договор залога, рекомендуемая форма договора залога, указана в Приложения №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в рекомендуемой форме договора залога (Приложении №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения гражданско-правового договора. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора, указаны в рекомендуемой форме договора залога (Приложении № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме).. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № пп | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
| 3 | Винт кортикальный 3,5х12, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 12 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая HA 3,5 с шагом 1,25. Шляпка винта должна быть сферической диам. 6 мм и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. | 20 | шт |
| 4 | Винт кортикальный 3,5х14, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 14 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая HA 3,5 с шагом 1,25. Шляпка винта должна быть сферической диам. 6 мм и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. | 20 | шт |
| 5 | Винт кортикальный 3,5х16, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 16 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая HA 3,5 с шагом 1,25. Шляпка винта должна быть сферической диам. 6 мм и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. | 50 | шт |
| 6 | Винт кортикальный 3,5х18, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 18 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая HA 3,5 с шагом 1,25. Шляпка винта должна быть сферической диам. 6 мм и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. | 50 | шт |
| 7 | Винт кортикальный 3,5х20, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая HA 3,5 с шагом 1,25. Шляпка винта должна быть сферической диам. 6 мм и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. | 50 | шт |
| 8 | Винт кортикальный 3,5х22, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 22 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая HA 3,5 с шагом 1,25. Шляпка винта должна быть сферической диам. 6 мм и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. | 50 | шт |
| 9 | Винт кортикальный 3,5х24, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 24 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая HA 3,5 с шагом 1,25. Шляпка винта должна быть сферической диам. 6 мм и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. | 30 | шт |
| 10 | Винт кортикальный 3,5х26, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 26 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая HA 3,5 с шагом 1,25. Шляпка винта должна быть сферической диам. 6 мм и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. | 30 | шт |
| 11 | Винт кортикальный 3,5х28, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 28 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая HA 3,5 с шагом 1,25. Шляпка винта должна быть сферической диам. 6 мм и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. | 30 | шт |
| 12 | Винт кортикальный 3,5х32, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 32 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая HA 3,5 с шагом 1,25. Шляпка винта должна быть сферической диам. 6 мм и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. | 30 | шт |
| 13 | Винт кортикальный 3,5х34, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 34 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая HA 3,5 с шагом 1,25. Шляпка винта должна быть сферической диам. 6 мм и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. | 30 | шт |
| 14 | Винт кортикальный 3,5х36, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 36 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая HA 3,5 с шагом 1,25. Шляпка винта должна быть сферической диам. 6 мм и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм. | 30 | шт |
| 15 | Винт кортикальный 4,5х24, шестигранник 3,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 4,5 мм, длиной 24 мм, с резьбой по всей длине. Шляпка винта должна быть сферической диам. 8 мм и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. | 30 | шт |
| 16 | Винт кортикальный 4,5х26, шестигранник 3,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 4,5 мм, длиной 26 мм, с резьбой по всей длине. Шляпка винта должна быть сферической диам. 8 мм и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. | 50 | шт |
| 17 | Винт кортикальный 4,5х28, шестигранник 3,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 4,5 мм, длиной 28 мм, с резьбой по всей длине. Шляпка винта должна быть сферической диам. 8 мм и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. | 50 | шт |
| 18 | Винт кортикальный 4,5х30, шестигранник 3,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 4,5 мм, длиной 30 мм, с резьбой по всей длине. Шляпка винта должна быть сферической диам. 8 мм и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. | 50 | шт |
| 19 | Винт кортикальный 4,5х32, шестигранник 3,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 4,5 мм, длиной 32 мм, с резьбой по всей длине. Шляпка винта должна быть сферической диам. 8 мм и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. | 50 | шт |
| 20 | Винт кортикальный 4,5х34, шестигранник 3,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 4,5 мм, длиной 34 мм, с резьбой по всей длине. Шляпка винта должна быть сферической диам. 8 мм и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. | 50 | шт |
| 21 | Винт кортикальный 4,5х36, шестигранник 3,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 4,5 мм, длиной 36 мм, с резьбой по всей длине. Шляпка винта должна быть сферической диам. 8 мм и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. | 50 | шт |
| 22 | Винт кортикальный 4,5х38, шестигранник 3,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 4,5 мм, длиной 38 мм, с резьбой по всей длине. Шляпка винта должна быть сферической диам. 8 мм и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. | 50 | шт |
| 23 | Винт кортикальный 4,5х40, шестигранник 3,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 4,5 мм, длиной 40 мм, с резьбой по всей длине. Шляпка винта должна быть сферической диам. 8 мм и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. | 50 | шт |
| 24 | Винт кортикальный 4,5х42, шестигранник 3,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Тело винта должно быть диаметром 4,5 мм, длиной 42 мм, с резьбой по всей длине. Шляпка винта должна быть сферической диам. 8 мм и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. | 50 | шт |
| 25 | Винт спонгиозный 4,0х18/07, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Винты спонгиозные должны иметь диаметр 4,0 мм, шлиц - шестигранник S2,5 мм. Винты должны иметь частичную резьбу длиной 7 мм. Длина винтов должна быть 18 мм. | 50 | шт |
| 26 | Винт спонгиозный 4,0х22/09, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Винты спонгиозные должны иметь диаметр 4,0 мм, шлиц - шестигранник S2,5 мм. Винты должны иметь частичную резьбу длиной 9 мм. Длина винтов должна быть 22 мм. | 50 | шт |
| 27 | Винт спонгиозный 4,0х26/12, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Винты спонгиозные должны иметь диаметр 4,0 мм, шлиц - шестигранник S2,5 мм. Винты должны иметь частичную резьбу длиной 12 мм. Длина винтов должна быть 26 мм. | 50 | шт |
| 28 | Винт спонгиозный 4,0х30/14, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Винты спонгиозные должны иметь диаметр 4,0 мм, шлиц - шестигранник S2,5 мм. Винты должны иметь частичную резьбу длиной 14 мм. Длина винтов должна быть 30 мм. | 50 | шт |
| 29 | Винт спонгиозный 4,0х45/15, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Винты спонгиозные должны иметь диаметр 4,0 мм, шлиц - шестигранник S2,5 мм. Винты должны иметь частичную резьбу длиной 15 мм. Длина винтов должна быть 45 мм. | 50 | шт |
| 30 | Винт спонгиозный 4,0х50/15, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Винты спонгиозные должны иметь диаметр 4,0 мм, шлиц - шестигранник S2,5 мм. Винты должны иметь частичную резьбу длиной 15 мм. Длина винтов должна быть 50 мм. | 50 | шт |
| 31 | Винт спонгиозный 4,0х55/15, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Винты спонгиозные должны иметь диаметр 4,0 мм, шлиц - шестигранник S2,5 мм. Винты должны иметь частичную резьбу длиной 15 мм. Длина винтов должна быть 55 мм. | 50 | шт |
| 32 | Винт спонгиозный 4,0х60/15, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Винты спонгиозные должны иметь диаметр 4,0 мм, шлиц - шестигранник S2,5 мм. Винты должны иметь частичную резьбу длиной 15 мм. Длина винтов должна быть 60 мм. | 20 | шт |
| 33 | Винт спонгиозный 4,0х40, шестигранник 2,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Винты спонгиозные должны иметь диаметр 4,0 мм, шлиц - шестигранник S2,5 мм. Винты должны иметь резьбу по всей длине винта. Длина винтов должна быть 40 мм | 30 | шт |
| 34 | Винт спонгиозный 6,5х75/32, шестигранник 3,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Винты спонгиозные должны иметь диаметр 6,5 мм, шлиц - шестигранник S3,5 мм. Винты должны иметь частичную резьбу длиной 32 мм. Длина винтов должна составлять 75 мм | 20 | шт |
| 35 | Винт спонгиозный 6,5х85/32, шестигранник 3,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Винты спонгиозные должны иметь диаметр 6,5 мм, шлиц - шестигранник S3,5 мм. Винты должны иметь частичную резьбу длиной 32 мм. Длина винтов должна составлять 85 мм | 20 | шт |
| 36 | Винт спонгиозный 6,5х100/32, шестигранник 3,5 мм | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека, не окрашены. Винты спонгиозные должны иметь диаметр 6,5 мм, шлиц - шестигранник S3,5 мм. Винты должны иметь частичную резьбу длиной 32 мм. Длина винтов должна составлять 100 мм | 20 | шт |
| 37 | Пластина бедренного винта 135°, 132 мм, 6 отв. | Должна быть изготовлена из титанового сплава, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Контакт с костью должен быть ограниченный. Угол сопряжения между цилиндрической и диафизарной частью пластины должен составлять 135 градусов, длина цилиндрической части – 38 мм. Длина диафизарной части должна составлять 132 мм, количество отверстий 6. Отверстия должны быть овальной формы, раззенкованные с обеих сторон, расположены в шахматном порядке. Толщина пластины должна составлять 6,5 мм. Пластина должна фиксироваться винтами диам.4,5 и 6,5 мм | 5 | шт |
| 38 | Пластина бедренного винта 135°, 116 мм, 5 отв. | Должна быть изготовлена из титанового сплава, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Контакт с костью должен быть ограниченный. Угол сопряжения между цилиндрической и диафизарной частью пластины должен составлять 135 градусов, длина цилиндрической части – 38 мм. Длина диафизарной части должна составлять 116 мм, количество отверстий 5. Отверстия должны быть овальной формы, раззенкованные с обеих сторон, расположены в шахматном порядке. Толщина пластины должна составлять 6,5 мм. Пластина должна фиксироваться винтами диам.4,5 и 6,5 мм | 5 | шт |
| 39 | Пластина бедренного винта 135°, 100 мм, 4 отв. | Должна быть изготовлена из титанового сплава, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Контакт с костью должен быть ограниченный. Угол сопряжения между цилиндрической и диафизарной частью пластины должен составлять 135 градусов, длина цилиндрической части – 38 мм. Длина диафизарной части должна составлять 100 мм, количество отверстий 4. Отверстия должны быть овальной формы, раззенкованные с обеих сторон, расположены в шахматном порядке. Толщина пластины должна составлять 6,5 мм. Пластина должна фиксироваться винтами диам.4,5 и 6,5 мм | 5 | шт |
| 40 | Винт динамический длина - 90 мм | Должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Должен быть канюлированным, с диаметром внутреннего отверстия 2,55 мм. Резьбовая часть должна иметь длину 32 мм и диаметр 12 мм. Длина винта должна составлять 90 мм. Цилиндрическая часть винта должна иметь плоские срезы с двух сторон. Дистальный край винта должен иметь пазы. Винт должен иметь внутреннее резьбовое отверстие | 2 | шт |
| 41 | Винт компрессионный 30 мм | Должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Должен иметь метрическую резьбу по всей длине и двухступенчатую шляпку. Должен по длине, диаметру и форме шляпки сопрягаться с внутренним отверстием динамического винта. | 10 | шт |
| 42 | Пластина с у/с для шейки плеча 126 мм, 6 отв. | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должна быть предназначена для остеосинтеза переломов шейки и головки плечевой кости. Проксимальная часть пластины должна быть расширена, в ней должны располагаться восемь круглых резьбовых отверстий и одно 8-образное резьбовое отверстие под кортикальные винты с конической резьбовой головкой диаметром 3,5 мм и 12 круглых отверстий для первичной фиксации спицами. В диафизарной части пластины должны располагаться 6 восьмиобразных отверстий: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром 3,5 мм, вторая часть круглая резьбовая под блокирующие винты диаметром 3,5 мм с конической резьбой на головке. Длина пластины должна составлять 126 мм. | 5 | шт |
| 43 | Винт кортикальный 5х35, для пластин с у/с | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 35 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Головка винта должна быть полусферической с двухзаходной конической резьбой. Должны иметь шестигранный шлиц S3,5мм. | 30 | шт |
| 44 | Винт кортикальный 5х40, для пластин с у/с | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Тело винта должно быть диаметром 5,0 мм, длиной 40 мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Головка винта должна быть полусферической с двухзаходной конической резьбой. Должны иметь шестигранный шлиц S3,5мм. | 50 | шт |
| 45 | Стержень гамма 130°, 10х240 | Материал изготовления – титан, соответствующий ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Конструкция стержня должна позволять фиксировать переломы вертельной области бедренной кости. Должна позволять два варианта блокирования в шейке бедра: одним или двумя винтами в зависимости от показаний и анатомических особенностей пациента. Должен быть сплошным, иметь поперечное сечение в форме круга. Должен иметь продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. Должен иметь в проксимальной части изгиб кнаружи не более 6 град. Проксимальная часть должна иметь утолщение не менее 17 мм для обеспечения стабильности при нагрузках. Должен вводиться с большого вертела Верхний наружный край стержня должен иметь небольшой скос для минимизации травмирования мышц в месте прикрепления к большому вертелу. Должен иметь для блокирования в проксимальной части не более 2 отверстий расположенных под углом 130 град. к оси стержня, в том числе: - 1 круглое отверстие диаметром не менее 11,5 мм; - 1 круглое отверстие диаметром не менее 6,5 мм. Должен иметь для блокирования в дистальной части не менее 2 отверстий диаметром не менее 4,6 мм, в том числе: - 1 овальное для динамизации и 1 круглое во фронтальной плоскости. В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого и/или стопорного винта. Стержень должен быть диаметром 10 мм, длиной 240 мм. Должен иметь маркировку: название производителя, номер по каталогу и размер. | 1 | шт |
| 46 | Стержень гамма 130°, 11х240 | Материал изготовления – титан, соответствующий ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Конструкция стержня должна позволять фиксировать переломы вертельной области бедренной кости. Должна позволять два варианта блокирования в шейке бедра: одним или двумя винтами в зависимости от показаний и анатомических особенностей пациента. Должен быть сплошным, иметь поперечное сечение в форме круга. Должен иметь продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. Должен иметь в проксимальной части изгиб кнаружи не более 6 град. Проксимальная часть должна иметь утолщение не менее 17 мм для обеспечения стабильности при нагрузках. Должен вводиться с большого вертела Верхний наружный край стержня должен иметь небольшой скос для минимизации травмирования мышц в месте прикрепления к большому вертелу. Должен иметь для блокирования в проксимальной части не более 2 отверстий расположенных под углом 130 град. к оси стержня, в том числе: - 1 круглое отверстие диаметром не менее 11,5 мм; - 1 круглое отверстие диаметром не менее 6,5 мм. Должен иметь для блокирования в дистальной части не менее 2 отверстий диаметром не менее 4,6 мм, в том числе: - 1 овальное для динамизации и 1 круглое во фронтальной плоскости. В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого и/или стопорного винта. Стержень должен быть диаметром 11 мм, длиной 240 мм. Должен иметь маркировку: название производителя, номер по каталогу и размер. | 1 | шт |
| 47 | Винт блокирующий, канюлированный, специальный 11/2,7x90 | Винт основной должен быть изготовлен из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен быть канюлированным, диаметр внутреннего отверстия не менее 2,6 мм. Длина винта должна составлять 90 мм. Должен иметь гладкий участок и участок со спонгиозной резьбой длиной не менее 25 мм и диаметром не более 11,5 мм. Резьба должна быть с метчиковой заточкой. Гладкая часть должна иметь 4 продольных желобка для фиксации стопорного винта, предотвращающего ротацию и миграцию винта. Желобки должны располагаться через 90 град. | 2 | шт |
| 48 | Винт блокирующий, канюлированный 6,5/2,7x90 | Винт деротационный должен быть изготовлен из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен быть канюлированным, диаметр внутреннего отверстия не менее 2,6 мм. Длина винта должна составлять 90 мм. Должен иметь гладкий участок и участок со спонгиозной резьбой длиной не менее 20 мм и диаметром не менее 6,5 мм. Резьба должна быть с метчиковой заточкой | 2 | шт |
| 49 | Винт дистальный 4,5х45 мм | Винт дистальный должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 45 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | 4 | шт |
| 50 | Винт слепой M12, 0 | Винт слепой М12 должен быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. | 2 | шт |
| 51 | Пластина 1/3 трубки, 82 мм, 6 отв. | Должна быть изготовлена из титанового сплава, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Пластина должна быть прямой, в поперечном сечении иметь вид дуги, фиксироваться винтами диам. 3,5 и 4,0 мм. Отверстия должны быть овальной формы, равномерно распределены по длине, расстояние между центрами соседних отверстий должно составлять 14 мм, кол-во отверстий должно быть 6. Размеры пластины должны составлять: длина 82 мм, ширина 10 мм, толщина 1 мм. | 5 | шт |
| 52 | Пластина 1/3 трубки, 110 мм, 8 отв. | Должна быть изготовлена из титанового сплава, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Пластина должна быть прямой, в поперечном сечении иметь вид дуги, фиксироваться винтами диам. 3,5 и 4,0 мм. Отверстия должны быть овальной формы, равномерно распределены по длине, расстояние между центрами соседних отверстий должно составлять 14 мм, кол-во отверстий должно быть 8. Размеры пластины должны составлять: длина 110 мм, ширина 10 мм, толщина 1 мм. | 10 | шт |
| 53 | Пластина пяточная 71х1,5 мм, 14 отв. | Должна быть изготовлена из титанового сплава, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Должна иметь L-образную форму с дополнительной наклонной перекладиной. Должна иметь 14 отверстий и фиксироваться винтами диам. 3,5 мм. Пластина должна легко моделироваться и иметь толщину 1,5 мм. Длина пластины должна составлять 71 мм. | 5 | шт |
| 54 | Пластина малая 98х10х3 мм, 8 отв. | Должна быть изготовлена из титанового сплава, соответствующего ГОСТ для изделий имплантируемых в организм человека. Предназначена для накостного остеосинтеза костей плеча и предплечья с использованием винтов диам. 3,5 мм. Пластина должна быть прямой формы, контакт с костью сплошной. Длина пластины должна быть 98 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм. Пластина должна иметь 8 отверстий под винты 3,5 мм, равномерно расположенные по всей длине пластины. | 10 | шт |
| 55 | Пластина дистальная для бедра с у/с 180х16х6 мм, 6 отв. (левая) | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Пластины должны иметь длину 180 мм, ширина диафизарной части должна составлять 16 мм, толщина 6 мм. Должны иметь клиновидное ассиметричное расширение в дистальной метаэпифизарной части. Должны иметь 7 круглых отверстий с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой в метаэпифизарной части и 6 отверстий в диафизарной. Отверстия в диафизарной части должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диам.4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. Должны быть предназначена для остеосинтеза левой конечности. | 2 | шт |
| 56 | Пластина дистальная для бедра с у/с 180х16х6 мм, 6 отв. (правая) | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Пластины должны иметь длину 180 мм, ширина диафизарной части должна составлять 16 мм, толщина 6 мм. Должны иметь клиновидное ассиметричное расширение в дистальной метаэпифизарной части. Должны иметь 7 круглых отверстий с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой в метаэпифизарной части и 6 отверстий в диафизарной. Отверстия в диафизарной части должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диам.4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. Должны быть предназначена для остеосинтеза правой конечности. | 2 | шт |
| 57 | Пластина дистальная для бедра с у/с 220х16х6 мм, 8 отв. (левая) | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Пластины должны иметь длину 220 мм, ширина диафизарной части должна составлять 16 мм, толщина 6 мм. Должны иметь клиновидное ассиметричное расширение в дистальной метаэпифизарной части. Должны иметь 7 круглых отверстий с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой в метаэпифизарной части и 8 отверстий в диафизарной. Отверстия в диафизарной части должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диам.4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. Должны быть предназначена для остеосинтеза левой конечности. | 5 | шт |
| 58 | Пластина дистальная для бедра с у/с 220х16х6 мм, 8 отв. (правая) | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Пластины должны иметь длину 220 мм, ширина диафизарной части должна составлять 16 мм, толщина 6 мм. Должны иметь клиновидное ассиметричное расширение в дистальной метаэпифизарной части. Должны иметь 7 круглых отверстий с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой в метаэпифизарной части и 8 отверстий в диафизарной. Отверстия в диафизарной части должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диам.4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. Должны быть предназначена для остеосинтеза правой конечности. | 5 | шт |
| 59 | Пластина дистальная для бедра с у/с 260х16х6 мм, 10 отв. (левая) | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Пластины должны иметь длину 260 мм, ширина диафизарной части должна составлять 16 мм, толщина 6 мм. Должны иметь клиновидное ассиметричное расширение в дистальной метаэпифизарной части. Должны иметь 7 круглых отверстий с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой в метаэпифизарной части и 10 отверстий в диафизарной. Отверстия в диафизарной части должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диам.4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. Должны быть предназначена для остеосинтеза левой конечности. | 1 | шт |
| 60 | Пластина дистальная для бедра с у/с 260х16х6 мм, 10 отв. (правая) | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Пластины должны иметь длину 260 мм, ширина диафизарной части должна составлять 16 мм, толщина 6 мм. Должны иметь клиновидное ассиметричное расширение в дистальной метаэпифизарной части. Должны иметь 7 круглых отверстий с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой в метаэпифизарной части и 10 отверстий в диафизарной. Отверстия в диафизарной части должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диам.4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. Должны быть предназначена для остеосинтеза правой конечности. | 4 | шт |
| 61 | Пластина медиальная для голени с у/с. 6 отв. П, 170 мм | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Пластина должна иметь расширение книзу и изгиб, соответствующей анатомическому строению кости. Пластина должна иметь в метаэпифизарной части 8 круглых резьбовых отверстий под блокирующие винты диам.3,5 мм: и 6 отверстий в диафизарной части. Отверстия в диафизарной части должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диам.4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. В центре дистальной части пластина должна иметь выноску в виде кольца с резьбовым отверстием диам.3,5 мм для фиксации к медиальной лодыжке. Пластина должна иметь два отверстия диам.2 мм. Длина пластины должна быть 170 мм. Пластина должна быть предназначенна для остеосинтеза правой конечности. | 1 | шт |
| 62 | Пластина медиальная для голени с у/с. 6 отв. Л, 170 мм | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Пластина должна иметь расширение книзу и изгиб, соответствующей анатомическому строению кости. Пластина должна иметь в метаэпифизарной части 8 круглых резьбовых отверстий под блокирующие винты диам.3,5 мм: и 6 отверстий в диафизарной части. Отверстия в диафизарной части должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диам.4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. В центре дистальной части пластина должна иметь выноску в виде кольца с резьбовым отверстием диам.3,5 мм для фиксации к медиальной лодыжке. Пластина должна иметь два отверстия диам.2 мм. Длина пластины должна быть 170 мм. Пластина должна быть предназначена для остеосинтеза левой конечности. | 1 | шт |
| 63 | Пластина медиальная для голени с у/с. 8 отв. Л, 206 мм | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Пластина должна иметь расширение книзу и изгиб, соответствующей анатомическому строению кости. Пластина должна иметь в метаэпифизарной части 8 круглых резьбовых отверстий под блокирующие винты диам.3,5 мм: и 8 отверстий в диафизарной части. Отверстия в диафизарной части должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диам.4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. В центре дистальной части пластина должна иметь выноску в виде кольца с резьбовым отверстием диам.3,5 мм для фиксации к медиальной лодыжке. Пластина должна иметь два отверстия диам.2 мм. Длина пластины должна быть 206 мм. Пластина должна быть предназначена для остеосинтеза левой конечности. | 1 | шт |
| 64 | Пластина медиальная для голени с у/с. 8 отв. П, 206 мм | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в организм человека. Пластина должна иметь расширение книзу и изгиб, соответствующей анатомическому строению кости. Пластина должна иметь в метаэпифизарной части 8 круглых резьбовых отверстий под блокирующие винты диам.3,5 мм: и 8 отверстий в диафизарной части. Отверстия в диафизарной части должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диам.4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диам.5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. В центре дистальной части пластина должна иметь выноску в виде кольца с резьбовым отверстием диам.3,5 мм для фиксации к медиальной лодыжке. Пластина должна иметь два отверстия диам.2 мм. Длина пластины должна быть 206 мм. Пластина должна быть предназначена для остеосинтеза правой конечности. | 1 | шт |
| 65 | Пластина Т-образная с у/с. 8 отв., 121 мм | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должна быть предназначена для остеосинтеза переломов шейки плечевой кости. Проксимальная часть пластины должна быть расширена, в ней должны располагаться 4 круглых резьбовых отверстий под блокирующие винты диаметром 3,5 мм с конической резьбовой головкой и 8 отверстий диам. 2 мм. В диафизарной части должны располагаться 8 восьмиобразных отверстий: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром 3,5мм, вторая часть круглая резьбовая под блокирующие винты диаметром 3,5 мм с конической резьбой на головке. Длина пластины должна составлять 121 мм, толщина 3 мм, ширина в диафизарной части 13 мм. | 5 | шт |
| 66 | Пластина Т-образная с у/с. 6 отв., 97 мм | Должны быть изготовлены из титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должна быть предназначена для остеосинтеза переломов шейки плечевой кости. Проксимальная часть пластины должна быть расширена, в ней должны располагаться 4 круглых резьбовых отверстий под блокирующие винты диаметром 3,5 мм с конической резьбовой головкой и 8 отверстий диам. 2 мм. В диафизарной части должны располагаться 6 восьмиобразных отверстий: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром 3,5мм, вторая часть круглая резьбовая под блокирующие винты диаметром 3,5 мм с конической резьбой на головке. Длина пластины должна составлять 97 мм, толщина 3 мм, ширина в диафизарной части 13 мм. | 5 | шт |
| 67 | Пластина с у/с для шейки плеча 102 мм, 4 отв. | Должны быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должна быть предназначена для остеосинтеза переломов шейки и головки плечевой кости. Проксимальная часть пластины должна быть расширена, в ней должны располагаться восемь круглых резьбовых отверстий и одно 8-образное резьбовое отверстие под кортикальные винты с конической резьбовой головкой диаметром 3,5 мм и 12 круглых отверстий для первичной фиксации спицами. В диафизарной части пластины должны располагаться 4 восьмиобразных отверстий: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром 3,5 мм, вторая часть круглая резьбовая под блокирующие винты диаметром 3,5 мм с конической резьбой на головке. Длина пластины должна составлять 102 мм. | 5 | шт |
| 68 | Пластина прямая узкая с у/с. 6 отв., 121х13,5х4 мм | Предназначены для остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости и плеча, должна быть изготовлена из сплава титана, соответствующий ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Пластина должна иметь длину 121 мм и 6 отверстий. Отверстия должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диам.4,5 мм, вторая часть круглая резьбовая под винты диам.5,0 мм с конической резьбой на головке. Ширина пластины должна составлять 13,5 мм, толщина 4 мм. Контакт с костью должен быть ограниченный. | 3 | шт |
| 69 | Пластина прямая узкая с у/с. 8 отв., 157х13,5х4 мм | Предназначены для остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости и плеча, должна быть изготовлена из сплава титана, соответствующий ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Пластина должна иметь длину 157 мм и 8 отверстий. Отверстия должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диам.4,5 мм, вторая часть круглая резьбовая под винты диам.5,0 мм с конической резьбой на головке. Ширина пластины должна составлять 13,5 мм, толщина 4 мм. Контакт с костью должен быть ограниченный. | 5 | шт |
| 70 | Пластина прямая узкая с у/с. 10 отв., 193х13,5х4 мм | Предназначены для остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости и плеча, должна быть изготовлена из сплава титана, соответствующий ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Пластина должна иметь длину 193 мм и 10 отверстий. Отверстия должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная под кортикальные винты диам.4,5 мм, вторая часть круглая резьбовая под винты диам.5,0 мм с конической резьбой на головке. Ширина пластины должна составлять 13,5 мм, толщина 4 мм. Контакт с костью должен быть ограниченный. | 5 | шт |
| 71 | Пластина прямая узкая комбинированная с у/с. 10 отв., 154х13,5х4 мм | Должна быть изготовлена из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Пластины комбинированные с угловой стабильностью должны иметь длину 154 мм, и 10 отверстий. Пластина должна быть разделена на два участка различной толщины, и фиксироваться винтами различного диаметра: тонкая часть - кортикальными винтами диам.3,5 мм и винтами диам.3,5 мм с конической резьбой на головке, утолщенная часть - кортикальными винтами диам.4,5 мм и винтами диам.5,0 мм с конической резьбой на головке. Все отверстия должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная, вторая часть круглая резьбовая. | 4 | шт |
| 72 | Пластина прямая узкая комбинированная с у/с. 12 отв., 190х13,5х4 мм | Должна быть изготовлена из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Пластины комбинированные с угловой стабильностью должны иметь длину 190 мм, и 12 отверстий. Пластина должна быть разделена на два участка различной толщины, и фиксироваться винтами различного диаметра: тонкая часть - кортикальными винтами диам.3,5 мм и винтами диам.3,5 мм с конической резьбой на головке, утолщенная часть - кортикальными винтами диам.4,5 мм и винтами диам.5,0 мм с конической резьбой на головке. Все отверстия должны иметь 8-образную форму: одна часть овальная, вторая часть круглая резьбовая. | 4 | шт |
| 73 | Спица 1,5 х 250 мм, заточка перьевая | Должна быть изготовлена из нержавеющей стали, соответствующей ГОСТ для изделии, имплантируемых в человеческий организм. Диаметр спицы должен быть 1,5 мм, длина 250 мм. Должна быть гладкая, режущая часть должна иметь перьевую заточку. | 50 | шт |
| 74 | Стержень универсальный для б/б кости 11х375 | Материал изготовления – титан, соответствующей ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Конструкция стержня должна позволять фиксировать отломки при высоких и низких переломах большеберцовой кости, проводить интраоперационную компрессию отломков посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. Должен быть сплошным, иметь поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала большеберцовой кости. Должен иметь продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. В проксимальной части должен иметь изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. Верхний передний край стержня должен иметь небольшой скос для минимизации травмирования связок Должен иметь для блокирования в проксимальной части не менее 5 отверстий, в том числе: - три во фронтальной проекции, одно из них овальное для создания компрессии, два круглых; - два круглых резьбовых отверстия, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости. Должен иметь для блокирования в дистальной части не менее 5 отверстий, в том числе: - одно овальное для динамизации и одно круглое во фронтальной плоскости; - три круглых резьбовых отверстия, расположенных по спирали для многоплоскостного введения. Самое дистальное отверстие должно быть расположено на расстоянии не более 10 мм от дистального конца стержня для фиксации низких переломов. Все круглые отверстия для блокирования должны иметь диаметр не менее 4,6 мм. Стержни должны блокироваться винтами диам.4,5-5,0 мм, причем винты диаметром 5,0 мм должны фиксироваться в резьбовых отверстиях стержня, обеспечивая угловую стабильность отломков. В проксимальной части стержень должен иметь внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта. Стержень должны быть диаметром 11 мм, длиной 375 мм. Должен иметь маркировку: название производителя, номер по каталогу и размер. | 2 | шт |
| 75 | Винт дистальный 4,5х40 мм | Винт дистальный должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 40 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | 8 | шт |
| 76 | Винт слепой М8, 0 | Винт слепой М8 должен быть изготовлены из сплава титана, соответствующего ГОСТ для изделий, имплантируемых в человеческий организм | 2 | шт |
| 77 | Копия Регистрационного удостоверения | Предоставляется с каждой партией товара |  |  |
| 78 | Копия Сертификата соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларация о соответствии), или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с каждой партией товара |  |  |
| 79 | Остаточный срок годности, не менее | 70% |  |  |