Приложение №1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 26 октября 2011г. №0356300079211000212

техническое задание

(Обязательные требования к товарам (материалам))

1.Работы в соответствии с п. 1.1 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям:

1.1. Патрубок канализационный раструбный, безнапорный.

Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: диаметр 100х5,3 мм, длина 1000 мм, материал – полиэтилен, характеристики должны соответствовать ТУ 4926-012-10258780-99.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.2. Полиэтиленовые трубы высокой плотности

Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: диаметр не менее100 мм, материал и характеристики должны соответствовать ГОСТ 18599—83, обязательно указание типов труб: Л — легкие, СЛ — среднелегкие, С — средние, Т — тяжелые, рассчитанных соответственно на давление, равное 0,25; 0,4; 0,6; 1 МПа.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

2. Работы в соответствии с п. 1.2 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям:

Стальные электросварные  трубы (показатели должны соответствовать ГОСТ 10704-91). Обязательным является указание диаметра (40 мм), а также выполнение требования по длине - немерной длины: при диаметре до 30 мм - не менее 2 м; при диаметре свыше 30 до 70 мм - не менее 3 м; при диаметре свыше 70 до 152 мм - не менее 4 м; при диаметре свыше 152 мм - не менее 5м., мерной длины: при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 мм; при диаметре свыше70 до 219 мм - от 6 до 9 м; при диаметре свыше 219 до 426 мм - от 10 до 12 м.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

3. Работы в соответствии с п. 1.3 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям:

Стальные электросварные  трубы (показатели должны соответствовать ГОСТ 10704-91). Обязательным является указание диаметра (100 мм), а также выполнение требования по длине - немерной длины: при диаметре до 30 мм - не менее 2 м; при диаметре свыше 30 до 70 мм - не менее 3 м; при диаметре свыше 70 до 152 мм - не менее 4 м; при диаметре свыше 152 мм - не менее 5м., мерной длины: при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 мм; при диаметре свыше70 до 219 мм - от 6 до 9 м; при диаметре свыше 219 до 426 мм - от 10 до 12 м.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

4.Работы в соответствии с п. 1.4 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям:

Полиэтиленовые трубы высокой плотности

Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: диаметр не менее 50 мм, материал и характеристики должны соответствовать ГОСТ 18599—83, обязательно указание типов труб: Л — легкие, СЛ — среднелегкие, С — средние, Т — тяжелые, рассчитанных соответственно на давление, равное 0,25; 0,4; 0,6; 1 МПа.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

5.Работы в соответствии с п. 1.5 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям:

Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р (или эквивалент) для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

6.Работы в соответствии с п. 1.6 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям:

Бетон тяжелый

Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: бетон тяжелый, жесткость ж1 – ж4, прочность п3-п4,  объемная масса от 1800 до 2500 кг/м3,  крупность зерен - более 40мм. Значения показателей материала должны соответствовать ГОСТ 26633-91.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

7.Работы в соответствии с п. 1.8 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям:

Антикоррозионная грунт-эмаль, матовая, для металла.

Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: Массовая доля нелетучих веществ, % - 60-65, Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 сопло 4мм при температуре +20 градусов, с - 60-110, Степень перетира, мкм, не более 40, Укрывистость в пересчёте на сухую плёнку, г/кв.м., не более 150, Время высыхания до степени 3 при температуре +20 градусов, ч, не более 3, Прочность плёнки при ударе, см, не менее 40. Прочность плёнки при изгибе, мм, не более 3, состав: краска на основе акриловой смолы с использованием светостойких и атмосферостойких пигментов и специальных добавок.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

8.Работы в соответствии с п. 2.1 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям:

8.1. Полиэтиленовые трубы высокой плотности

Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: диаметр не менее100 мм, материал и характеристики должны соответствовать ГОСТ 18599—83, обязательно указание типов труб: Л — легкие, СЛ — среднелегкие, С — средние, Т — тяжелые, рассчитанных соответственно на давление, равное 0,25; 0,4; 0,6; 1 МПа.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

8.2. Хомуты для крепления: труб

8.3. Переходы РР на DN 110х50 мм (или эквивалент).

9.Работы в соответствии с п. 2.2 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям:

9.1. Полиэтиленовые трубы высокой плотности

Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: диаметр не менее 50 мм, материал и характеристики должны соответствовать ГОСТ 18599—83, обязательно указание типов труб: Л — легкие, СЛ — среднелегкие, С — средние, Т — тяжелые, рассчитанных соответственно на давление, равное 0,25; 0,4; 0,6; 1 МПа.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

9.2. Хомуты для крепления: труб

10.Работы в соответствии с п. 2.6 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям:

10.1. Полиэтиленовые трубы высокой плотности

Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: диаметр не менее 100 мм, материал и характеристики должны соответствовать ГОСТ 18599—83, обязательно указание типов труб: Л — легкие, СЛ — среднелегкие, С — средние, Т — тяжелые, рассчитанных соответственно на давление, равное 0,25; 0,4; 0,6; 1 МПа.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

10.2. Хомуты для крепления: труб

11.Работы в соответствии с п. 2.7 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям:

11.1. Полиэтиленовые трубы высокой плотности

Технические характеристики должны соответствовать (быть не ниже) следующим: диаметр не менее 50 мм, материал и характеристики должны соответствовать ГОСТ 18599—83, обязательно указание типов труб: Л — легкие, СЛ — среднелегкие, С — средние, Т — тяжелые, рассчитанных соответственно на давление, равное 0,25; 0,4; 0,6; 1 МПа.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

11.2. Хомуты для крепления: труб

12.Работы в соответствии с п. 2.11 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Затвор канализационный с электроприводом DN=110 HL710.2EPC (или эквивалент).

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

13.Работы в соответствии с п. 2.16 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: листы гипсокартонные, показатели материала должны быть приведены в соответствии с ГОСТ 6266-97.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

14.Работы в соответствии с п. 3.1 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: умывальники одиночные.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

15.Работы в соответствии с п. 3.2 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: смесители.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

16.Работы в соответствии с п. 3.3 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: унитазы: с бачком непосредственно присоединенным.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

17.Работы в соответствии с п. 3.4 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: поддоны душевые: чугунные и стальные мелкие.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

18.Работы в соответствии с п. 3.5 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: смесители.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

19.Работы в соответствии с п. 3.6 Дефектной ведомости (Ведомости объемов работ) должны производиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: ванны купальные: прямые стальные.

При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемом к использованию, должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное обозначение) (при наличии), в соответствии с вышеприведенными требованиями, а также с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

При указании конкретных показателей, характеризующих товары (материалы), далее по тексту «сведений», требуется учитывать, что показатели, характеризующие предлагаемые к использованию товары (материалы), должны соответствовать или быть не ниже показателей, установленных в настоящем Техническом задании.

Участник размещения заказа может оформить указанные сведения по форме, приведённой ниже:

Сведения

о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров (материалов)

| № п/п | Наименование товара (материала) | Технические, функциональные и качественные характеристики товара (материала) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                           О.Г. Токмакова