Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 28 октября 2011 года №0356300079211000213

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку запасных частей к медицинскому оборудованию

| # Наименование запасных частей к медицинскому оборудованию |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Характеристики | Параметры и условия |
| 1. | Запасные части и ремонтные наборы для вакуумной станции MIL’S |  |
| 1.1. | Набор 3000 часов. Комплект для E17/Е25/Е40: |  |
| 1.1.1. | Маслоотделитель с силиконовым уплотнителем | 2 шт |
| 1.1.2. | Фланцевый уплотнитель с клапаном удаления | 2 шт |
| 1.1.3. | Газовый балластовый фильтр | 2 шт |
| 1.1.4. | Масляный фильтр | 2 шт |
| 1.1.5. | Сальник вала | 2 шт |
| 1.1.6. | Скользящие кольца + прокладки | 2 шт |
| 1.1.7. | Набор лопастей | 2 шт |
| 1.1.8. | Прокладки торцевых крышек | 2 шт |
| 1.1.9. | Автоматический слив + прокладки | 2 шт |
| 1.1.10. | Резиновые амортизаторы | 2 шт |
| 1.1.11. | Набор прокладок для Е17 | 2 шт |
| 1.1.12. | Картридж для бактерицидного фильтра | 2 шт |
| 2. | Запасные части для осушителя поршневого компрессора MIL’S |  |
| 2.1. | Фильтр циклонного типа с влагосбросом BEKO 12 220 | 1шт |
| 3. | Запасные части для винтового компрессора MIL’S |  |
| 3.1. | Маслоотделительный патрон | 1шт |
| 3.2. | Воздушный фильтр | 1шт |
| 3.3. | Масляный фильтр | 1шт |
| 3.4. | Фильтровальный мат | 2шт |
| 3.5. | Фильтровальный мат | 1шт |
| 3.6. | Масло Sigma Fluid S-460 | 10 шт |
| 4. | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | наличие |
| 5. | Гарантия на запасные части с момента подписания акта сдачи-приёмки, не менее, мес. | 12 |

- Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента заключения договора. Место доставки товара – Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени.

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                         О.Г. Токмакова