Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое  задание

1. Наименование, размер, количество товара.

| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски к глюкометру Clever Chek | комплект | 3 |
| 2 | Тест-полоски к глюкометру Acсu-Chek Performa | комплект | 240 |

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (тест-полоски к глюкометру Clever Chek).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |
| 4 | Количество сенсоров в комплекте | Не менее 50 |
| 5 | Кодирующий чип | Наличие |
| 6 | Инструкция на русском языке в комплекте | Наличие |
| 7 | Остаточный срок годности | Не менее 90 % от срока, указанного производителем |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (тест-полоски к глюкометру  Acсu-Chek Performa).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Область применения | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови |
| 4 | Количество сенсоров в комплекте | Не менее 50 |
| 5 | Кодирующий чип | Наличие |
| 6 | Инструкция на русском языке в комплекте | Наличие |
| 7 | Остаточный срок годности | Не менее 90 % от срока, указанного производителем |